Утверждаю
Глава администрации
_______________ К.И.Камалетдинов

Описание объекта закупки

Поставка угля

КТРУ 05.10.10.000-00000025

Место поставки товара: 187010, Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, ул. Вокзальная, д.2

Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 31.12.2026г. Поставка осуществляется партиями в сроки, предусмотренные заявкой. Заявка предоставляется Поставщику не менее чем за 3 (три) календарных дня до начала отгрузки. Предоставление заявки возможно факсимильной связью, телефонограммой, по электронной почте.

Условия оплаты: Оплата поставки товара производится по безналичному расчету по факту поставки каждой партии на основании товарной накладной (УПД), счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС) в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

6. Требования к товару:

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| Уголь | 05.10.10.000-00000025 | Марка | Длиннопламенный (Д) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) |
|  |  | Обогащение | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Класс (по размеру кусков) | Плитный (П) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Крупный (К) |  |  |  |  |
|  |  | Подгруппа | Длиннопламенный фюзинитовый (ДФ) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер кусочков | ≥ 50 и ≤ 200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Массовая доля влаги | не более 18 % |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Зольность | не более 17 % |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Содержание мелочи | не более 20 % |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Обоснование включения дополнительных характеристик:

Установлены в соответствии с экслуатационными характеристиками котельного оборудования заказчика