ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Предмет: Оказание услуги по санитарной обработке кулеров в 2026 году (далее услуга). 

2. Общие сведения о заказчике:

2.1.Наименования заказчика ГБОУ ЛО «Никольская школа-интернат»
2.2.Место нахождения: 187026, ЛО, Тосненский р-н, г.Никольское, ул.Западная, д6А
2.3.Режим рабочего времени - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с 9 до 17 часов. 
3. Требования к условиям и порядку оказания услуги по санитарной обработке кулеров.

3.1.Оказание услуг производится Исполнителем на основании заявки направленной в его адрес Заказчиком. Заявка должна быть оформлена в виде письменного документа и подписана уполномоченным лицом Заказчика.

3.2. В течение трех рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, Исполнитель обязан преступить к выполнению своих обязательств по санитарной обработке.

3.3.Санитарная обработка кулера заключается в очищении внутренних поверхностей контактирующих с водой от органических и неорганических загрязнений. Санитарная обработка должна представлять собой: снятие накипи с нагревающего элемента, мойку всех агрегатов и соединений кулера, контактирующих с водой, их дальнейшую обработку специальным дезинфицирующим раствором, промывку чистой водой и озонирование. По окончании работ производиться очистка от загрязнений наружных поверхностей оборудования. Безопасность дезинфицирующих средств подтверждается документально по требованию Заказчика. Используемые средства для обработки должны быть занесены в Государственный реестр дезинфицирующих средств и рекомендованы Роспотребнадзором для использования в пищевой промышленности.

3.4.На время оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику во временное пользование кулеры с характеристиками, соответствующими кулерам переданным Исполнителю для оказания услуг. Исполнитель предоставляет Заказчику во временное пользование кулеры в количестве равном количеству кулеров переданных Исполнителю для оказания услуг.

3.5.Услуга оказывается по заявке Заказчика. Периодичность обслуживания – 2 раза в течение года. Количество кулеров подлежащих обслуживанию – 3. На одну единицу оборудования предоставляется не более 3-х рабочих дней.
4. Приемка оказанных услуг.

4.1.Стороны принимают и возвращают кулеры по акту с указанием количества объектов, их комплектности.
4.2.Прием оказанных услуг Заказчиком осуществляется по акту приемки оказанных услуг. Заказчик  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения подписанного Исполнителем данного Акта подписывает его или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки в письменном виде.  

5.Гарантии качества оказания услуг.

5.1. Исполнитель гарантирует качественное с соблюдением всех требований безопасности оказание услуг по санитарной обработке кулеров. Оказанные услуги не должны представлять опасность для здоровья сотрудников Заказчика и третьих лиц.

5.2.Исполнитель гарантирует возврат оборудования в надлежащем виде (без дефектов, поломок и других неисправностей), полную комплектность и готовность к осуществлению своих функций. 

6.Цена контракта должна включать в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы связанные с транспортировкой кулеров, стоимость дезинфицирующих средств и все возможные затраты издержки и иные расходы, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением условий контракта. 

7.Срок и порядок оплаты: оплата производится в безналичной форме, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств после выполнения комплекса услуг по санитарной обработке каждой партии кулеров  в течение 7 банковских дней с момента подписания акта приемки оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета.

8.Список оборудования (кулеров) Заказчика, подлежащих санитарной обработке.
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед.
	Кол-во 
	цена
	сумма

	1
	кулер
	шт.
	2
	1500,00
	3000,00р

	ИТОГО
	2
	1500,00
	3000,00р


