


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
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	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции (ОКПД 2 (ОК) 034-2014 (КПЕС 2008)/Код КТРУ)
	Тип характеристики
	Характеристики товара
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре
	Ед. изм.

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характе-ристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	21.20.23.110/ 21.20.23.110-00005668
	Характеристики товаров согласно КТРУ
	флакон

	
	
	
	Кол
	Объем реагента
	≥ 10
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	

	
	
	
	Кач
	Анти-А не должен давать агглютинации с эритроцитами групп В(III) и О(I)
	Соответствие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения изделия по назначению
	

	2
	Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	21.20.23.110/ 21.20.23.110-00006255
	Характеристики товаров согласно КТРУ
	флакон

	
	
	
	Кол
	Объем реагента
	≥ 10
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	

	
	
	
	Кач
	Анти-В не должен давать агглютинации с эритроцитами групп А(II) и О(I)
	Соответствие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения изделия по назначению
	

	3
	Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	21.20.23.110/ 21.20.23.110-00008834
	Характеристики товаров согласно КТРУ
	упаковка

	
	
	
	Кол
	Объем реагента
	≥ 10
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	

	
	
	
	Кач
	Анти-D не должен агглютинировать D(–) эритроциты
	Соответствие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения изделия по назначению
	

	4
	Анти-А1 групповое типирование эритроцитов ИВД, лектин
	21.20.23.110/ 21.20.23.110-00005699
	Характеристики товаров согласно КТРУ
	упаковка

	
	
	
	Кол
	Объем реагента
	≥ 10
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	

	
	
	
	Кач
	Анти-А1 не должен давать агглютинации с эритроцитами групп А2(II), В(III), А2В(IV) и О(I)
	Соответствие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения изделия по назначению
	

	5
	Анти-С [RH002] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	21.20.23.110/ 21.20.23.110-00006355
	Характеристики товаров согласно КТРУ
	флакон

	
	
	
	Кол
	Объем реагента
	≥ 10
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	

	
	
	
	Кач
	Анти-С не должен давать агглютинации с эритроцитами С(-)
	Соответствие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения изделия по назначению
	

	6
	Анти-c [RH004] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	21.20.23.110/ 21.20.23.110-00006359
	Характеристики товаров согласно КТРУ
	флакон

	
	
	
	Кол
	Объем реагента
	≥ 10
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	

	
	
	
	Кач
	Анти-c не должен давать агглютинации с эритроцитами с(-)
	Соответствие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения изделия по назначению
	

	7
	Анти-Е [RH003] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	21.20.23.110/ 21.20.23.110-00005070
	Характеристики товаров согласно КТРУ
	флакон

	
	
	
	Кол
	Объем реагента
	≥ 10
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	

	
	
	
	Кач
	Анти-Е не должен давать агглютинации с эритроцитами Е(-)
	Соответствие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения изделия по назначению
	

	8
	Анти-е [RH005] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	21.20.23.110/ 21.20.23.110-00005321
	Характеристики товаров согласно КТРУ
	флакон

	
	
	
	Кол
	Объем реагента
	≥ 10
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	

	
	
	
	Кач
	Анти-е не должен давать агглютинации с эритроцитами е(-)
	Соответствие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения изделия по назначению
	

	9
	Анти-К групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
	21.20.23.110/ 21.20.23.110-00009156
	Характеристики товаров согласно КТРУ
	флакон

	
	
	
	Кол
	Объем реагента
	≥ 10
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	

	
	
	
	Кач
	Анти-К не должен агглютинировать эритроциты K(-)
	Соответствие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для применения изделия по назначению
	

	10
	Набор для донорской крови, двухкамерный
	32.50.13.190/ 32.50.13.190-00171
	Характеристики товаров согласно КТРУ
	штука

	
	
	
	Кол
	Емкость дополнительного контейнера
	≥ 100 и ≤ 450
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кол
	Емкость основного контейнера
	≥ 351 и ≤ 450
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Кислородопроницаемый материал контейнера для хранения тромбоцитов
	Нет
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Наличие контейнера для образцов крови с адаптером для взятия образцов крови и протектором иглы
	Есть
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	

	
	
	
	Кол
	Емкость основного контейнера содержит раствор антикоагулянта CPDA-1
	≥ 60
	Миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Обеспечивает полную антикоагуляцию, энергетическое питание клеток (глюкоза, аденин) и поддержание pH в течение всего срока хранения
	

	
	
	
	Кач
	Игла силиконизированная типа 16G с контролем первичного вскрытия
	Наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обеспечивает атравматичный забор крови с оптимальной скоростью потока, снижает болевые ощущения и риск тромбообразования, а герметичная упаковка гарантирует стерильность до момента применения
	

	
	
	
	Кач
	Упаковка индивидуальная
	Соответствие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для сохранения стерильности
	

	11
	Соединитель для дыхательного контура, одноразового использования
	32.50.21.121/ 32.50.21.121-00000124
	Характеристики товаров согласно КТРУ
	штука

	
	
	
	Кол
	Длина трубки
	≥ 150 и ≤ 200
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Наличие порта
	Для санации и бронхоскопии
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Тип аппаратного коннектора
	22F
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Тип коннектора пациента
	22M/15F
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Тип трубки
	Гофрированная конфигурируемая
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Форма коннектора пациента
	Угловой
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Шарнирный коннектор пациента
	Да
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	12
	Соединитель для дыхательного контура, одноразового использования
	32.50.21.121/ 32.50.21.121-00000124
	Характеристики товаров согласно КТРУ
	штука

	
	
	
	Кол
	Длина трубки
	≥ 150 и ≤ 200
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Наличие порта
	Для капнометрии
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Тип аппаратного коннектора
	22F
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Тип коннектора пациента
	22M/15F
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Тип трубки
	Гофрированная конфигурируемая
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Форма коннектора пациента
	Угловой
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Шарнирный коннектор пациента
	Да
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	13
	Шприц общего назначения
	32.50.13.110/ 32.50.13.110-00004584
	Характеристики товаров согласно КТРУ
	штука

	
	
	
	Кол
	Градуированный объем шприца
	2
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кол
	Игла в комплекте
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Коннектор
	Луер Лок
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Кач
	Защита от случайного укола (защитный накидывающийся или выдвигающийся колпачок, закрепленный на корпусе иглы)
	Да
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с КТРУ
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	

	
	
	
	Кач
	Стерильность
	Наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для возможности использования по назначению
	

	
	
	
	Кач
	Тип шприца
	Трехкомпонентный
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для снижения трения поршня о цилиндр и исключения возможности сдирания микрочастиц полипропилена со стенок цилиндра и попадания их в организм
	

	
	
	
	Кол
	Цена деления шкалы шприца
	≤ 0,2
	Миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011
	

	
	
	
	Кол
	Вместимость между линиями градуировки с числами
	≤ 0,5
	Миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	В соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011
	




