Описание объекта закупки

на поставку медицинских изделий (Лот 125) для нужд ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» в 2026 году

| № п/п | Наименование товара | Код позиции (ОКПД 2 (ОК) 034-2014 (КПЕС 2008)/Код КТРУ) | Тип характеристики | Характеристики товара |  |  |  | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характе-ристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 21.20.23.110/ 21.20.23.110-00005668 | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | флакон |
|  |  |  | Кол | Объем реагента | ≥ 10 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кач | Анти-А не должен давать агглютинации с эритроцитами групп В(III) и О(I) | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения изделия по назначению |  |
| 2 | Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 21.20.23.110/ 21.20.23.110-00006255 | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | флакон |
|  |  |  | Кол | Объем реагента | ≥ 10 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кач | Анти-В не должен давать агглютинации с эритроцитами групп А(II) и О(I) | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения изделия по назначению |  |
| 3 | Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 21.20.23.110/ 21.20.23.110-00008834 | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | упаковка |
|  |  |  | Кол | Объем реагента | ≥ 10 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кач | Анти-D не должен агглютинировать D(–) эритроциты | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения изделия по назначению |  |
| 4 | Анти-А1 групповое типирование эритроцитов ИВД, лектин | 21.20.23.110/ 21.20.23.110-00005699 | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | упаковка |
|  |  |  | Кол | Объем реагента | ≥ 10 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кач | Анти-А1 не должен давать агглютинации с эритроцитами групп А2(II), В(III), А2В(IV) и О(I) | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения изделия по назначению |  |
| 5 | Анти-С [RH002] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 21.20.23.110/ 21.20.23.110-00006355 | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | флакон |
|  |  |  | Кол | Объем реагента | ≥ 10 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кач | Анти-С не должен давать агглютинации с эритроцитами С(-) | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения изделия по назначению |  |
| 6 | Анти-c [RH004] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 21.20.23.110/ 21.20.23.110-00006359 | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | флакон |
|  |  |  | Кол | Объем реагента | ≥ 10 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кач | Анти-c не должен давать агглютинации с эритроцитами с(-) | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения изделия по назначению |  |
| 7 | Анти-Е [RH003] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 21.20.23.110/ 21.20.23.110-00005070 | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | флакон |
|  |  |  | Кол | Объем реагента | ≥ 10 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кач | Анти-Е не должен давать агглютинации с эритроцитами Е(-) | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения изделия по назначению |  |
| 8 | Анти-е [RH005] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 21.20.23.110/ 21.20.23.110-00005321 | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | флакон |
|  |  |  | Кол | Объем реагента | ≥ 10 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кач | Анти-е не должен давать агглютинации с эритроцитами е(-) | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения изделия по назначению |  |
| 9 | Анти-К групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | 21.20.23.110/ 21.20.23.110-00009156 | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | флакон |
|  |  |  | Кол | Объем реагента | ≥ 10 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кач | Анти-К не должен агглютинировать эритроциты K(-) | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для применения изделия по назначению |  |
| 10 | Набор для донорской крови, двухкамерный | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00171 | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | штука |
|  |  |  | Кол | Емкость дополнительного контейнера | ≥ 100 и ≤ 450 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кол | Емкость основного контейнера | ≥ 351 и ≤ 450 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Кислородопроницаемый материал контейнера для хранения тромбоцитов | Нет | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Наличие контейнера для образцов крови с адаптером для взятия образцов крови и протектором иглы | Есть | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол | Емкость основного контейнера содержит раствор антикоагулянта CPDA-1 | ≥ 60 | Миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает полную антикоагуляцию, энергетическое питание клеток (глюкоза, аденин) и поддержание pH в течение всего срока хранения |  |
|  |  |  | Кач | Игла силиконизированная типа 16G с контролем первичного вскрытия | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичный забор крови с оптимальной скоростью потока, снижает болевые ощущения и риск тромбообразования, а герметичная упаковка гарантирует стерильность до момента применения |  |
|  |  |  | Кач | Упаковка индивидуальная | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения стерильности |  |
| 11 | Соединитель для дыхательного контура, одноразового использования | 32.50.21.121/ 32.50.21.121-00000124 | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | штука |
|  |  |  | Кол | Длина трубки | ≥ 150 и ≤ 200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Наличие порта | Для санации и бронхоскопии | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Тип аппаратного коннектора | 22F | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Тип коннектора пациента | 22M/15F | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Тип трубки | Гофрированная конфигурируемая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Форма коннектора пациента | Угловой | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Шарнирный коннектор пациента | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
| 12 | Соединитель для дыхательного контура, одноразового использования | 32.50.21.121/ 32.50.21.121-00000124 | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | штука |
|  |  |  | Кол | Длина трубки | ≥ 150 и ≤ 200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Наличие порта | Для капнометрии | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Тип аппаратного коннектора | 22F | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Тип коннектора пациента | 22M/15F | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Тип трубки | Гофрированная конфигурируемая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Форма коннектора пациента | Угловой | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Шарнирный коннектор пациента | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
| 13 | Шприц общего назначения | 32.50.13.110/ 32.50.13.110-00004584 | Характеристики товаров согласно КТРУ |  |  |  |  |  | штука |
|  |  |  | Кол | Градуированный объем шприца | 2 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кол | Игла в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Коннектор | Луер Лок | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Кач | Защита от случайного укола (защитный накидывающийся или выдвигающийся колпачок, закрепленный на корпусе иглы) | Да | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кач | Стерильность | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для возможности использования по назначению |  |
|  |  |  | Кач | Тип шприца | Трехкомпонентный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для снижения трения поршня о цилиндр и исключения возможности сдирания микрочастиц полипропилена со стенок цилиндра и попадания их в организм |  |
|  |  |  | Кол | Цена деления шкалы шприца | ≤ 0,2 | Миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011 |  |
|  |  |  | Кол | Вместимость между линиями градуировки с числами | ≤ 0,5 | Миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с п. 9 ГОСТ ISO 7886-1-2011 |  |