# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# 1. Наименование объекта закупки: Поставка шовного материала для стоматологических отделений

# 2. Место поставки товара:

# -187400, Ленинградская область, город Волхов, улица Авиационная, дом 42,  роддом, 1 этаж, склад «Аптека», будние дни пн-пт, с 08:00 до 15:00, ответственное лицо за приемку товара  Кахановская Светлана Ивановна, телефон склада 8 (81363) 22 591.

3. Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения договора, 1 (один) рабочий день по заявке Заказчика. Товар в полном объеме должен быть у участника закупки на дату заключения договора.

4. Требования к качеству товара: Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара. Качество товара подтверждается наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством данный Товар подлежит обязательной сертификации).

Весь поставляемый товар должен быть новым, товаром, который не был в употреблении, надлежащего качества и доставлен в упаковке, предохраняющей товар от внешних механических и иных воздействий.

Гарантия от Поставщика на наконечник-микромотор бесщеточный предоставляется в объеме гарантийных обязательств производителя.

Остаточный срок годности стоматологических материалов не менее 12 месяцев со дня продажи.

5.Требования к безопасности товара: Сырьё и материалы для изготовления товара должны быть безопасны для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки в соответствии с Законом РФ от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации стандартов (ГОСТ) и иных нормативных документов.

6.Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Заказчика. Упаковка медицинского изделия должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

7. Одновременно с доставкой товара Поставщик представляет оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

а) копию регистрационного удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

или выписку из государственного реестра медицинских изделий Росздравнадзора;

б) иные сопроводительные документы на товар, прилагающиеся при продаже.

в) товарную накладную или УПД, оформленные в установленном порядке;

г) счет-фактуру (при наличии).

8. В составе оферты участник закупки предоставляет копию регистрационного удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) или выписку из государственного реестра медицинских изделий Росздравнадзора

| 1 | Нить хирургическая кетгутовая, простая Рассасывающийся шовный материал Сроки рассасывания потеря прочности 50% – через 14 суток полное рассасывание - через 30-90 суток. Характеристики Нить USP номер нити: 4/0 EP, Метрический размер нити: 2 Длина нити: 75 см Материал: натуральный коллагеновый материал из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец Игла Атравматическая изогнутая на 1/2 (4/8) окружности Колющая - игла с круглым поперечным сечением и конической заточкой острия Длина – 17-20 мм Показания Широкая область применения для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур. Рекомендован для наложения швов при операциях на мочевыделительной и желчевыделительной системах. Применение Нити КЕТГУТ рекомендованы для наложения швов на мышцы, подкожную клетчатку, слизистые оболочки, паренхиматозные органы, брюшину и другие органы в быстрозаживающих тканях. | шт | 250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить Нерассасывающиеся полипропиленовые мононити Особенности и преимущества Нерассасывающиеся полипропиленовые мононити: биоинертны, прочны, атравматичны, некапиллярны, нефитильны, не теряют прочность под действием тканевых жидкостей. Монолитная структура и гидрофобность предотвращают пропитывание тканевыми жидкостями, что исключает инфицирование через данный шовный материал. Характеристики Нить USP номер нити: 5/0 EP, Метрический размер нити: 1 Длина нити: 75 см Материал: полипропиленовые мононити Игла Атравматическая изогнутая на 1/2 (4/8) окружности Колющая - игла с круглым поперечным сечением и конической заточкой острия Длина – 17-20 мм Показания Мононити рекомендованы для сердечно-сосудистой, нейро-, офтальмо-, пластической хирургии (в том числе для наложения съемных косметических внутрикожных швов), фиксации различных имплантируемых устройств (например, герниопротезов, сосудистых протезов). Применение Нити используются при имплантации сердечных клапанов, протезировании сосудов и других органов и тканей, для наложения швов апоневрозов, кожи, сухожилий, желчных протоков, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, в пластической и косметической хирургии, а также во всех случаях, требующих длительной фиксации краев операционной раны. | шт | 125 |