
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки: Поставка шовного материала для стоматологических отделений
2. Место поставки товара: 
-187400, Ленинградская область, город Волхов, улица Авиационная, дом 42,  роддом, 1 этаж, склад «Аптека», будние дни пн-пт, с 08:00 до 15:00, ответственное лицо за приемку товара  Кахановская Светлана Ивановна, телефон склада 8 (81363) 22 591.
3. Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения договора, 1 (один) рабочий день по заявке Заказчика. Товар в полном объеме должен быть у участника закупки на дату заключения договора.
4. Требования к качеству товара: Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара. Качество товара подтверждается наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством данный Товар подлежит обязательной сертификации).
Весь поставляемый товар должен быть новым, товаром, который не был в употреблении, надлежащего качества и доставлен в упаковке, предохраняющей товар от внешних механических и иных воздействий.
Гарантия от Поставщика на наконечник-микромотор бесщеточный предоставляется в объеме гарантийных обязательств производителя.
Остаточный срок годности стоматологических материалов не менее 12 месяцев со дня продажи.
5.Требования к безопасности товара: Сырьё и материалы для изготовления товара должны быть безопасны для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки в соответствии с Законом РФ от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации стандартов (ГОСТ) и иных нормативных документов.
6.Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Заказчика. Упаковка медицинского изделия должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
7. Одновременно с доставкой товара Поставщик представляет оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
[bookmark: _Hlk243049801]а) копию регистрационного удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 
или выписку из государственного реестра медицинских изделий Росздравнадзора;
б) иные сопроводительные документы на товар, прилагающиеся при продаже.
в) товарную накладную или УПД, оформленные в установленном порядке;
г) счет-фактуру (при наличии).
8. В составе оферты участник закупки предоставляет копию регистрационного удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) или выписку из государственного реестра медицинских изделий Росздравнадзора
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	Нить хирургическая кетгутовая, простая
Рассасывающийся шовный материал  
Сроки рассасывания
потеря прочности 50% – через 14 суток
полное рассасывание - через 30-90 суток.
Характеристики
Нить
USP номер нити: 4/0
EP, Метрический размер нити: 2
Длина нити: 75 см
Материал: натуральный коллагеновый материал из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец
Игла
Атравматическая изогнутая на 1/2 (4/8) окружности
Колющая - игла с круглым поперечным сечением и конической заточкой острия
Длина – 17-20 мм
Показания
Широкая область применения для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур.
Рекомендован для наложения швов при операциях на мочевыделительной и желчевыделительной системах.
Применение
Нити КЕТГУТ рекомендованы для наложения швов на мышцы, подкожную клетчатку, слизистые оболочки, паренхиматозные органы, брюшину и другие органы в быстрозаживающих тканях.
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	Нить хирургическая из полиолефина, мононить
[bookmark: _GoBack]Нерассасывающиеся полипропиленовые мононити
Особенности и преимущества
Нерассасывающиеся полипропиленовые мононити: биоинертны, прочны, атравматичны, некапиллярны, нефитильны, не теряют прочность под действием тканевых жидкостей.
Монолитная структура и гидрофобность предотвращают пропитывание тканевыми жидкостями, что исключает инфицирование через данный шовный материал.
Характеристики
Нить
USP номер нити: 5/0
EP, Метрический размер нити: 1
Длина нити: 75 см
Материал: полипропиленовые мононити
Игла
Атравматическая изогнутая на 1/2 (4/8) окружности
Колющая - игла с круглым поперечным сечением и конической заточкой острия
Длина – 17-20 мм
Показания
Мононити рекомендованы для сердечно-сосудистой, нейро-, офтальмо-, пластической хирургии (в том числе для наложения съемных косметических внутрикожных швов), фиксации различных имплантируемых устройств (например, герниопротезов, сосудистых протезов).
Применение
Нити используются при имплантации сердечных клапанов, протезировании сосудов и других органов и тканей, для наложения швов апоневрозов, кожи, сухожилий, желчных протоков, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, в пластической и косметической хирургии, а также во всех случаях, требующих длительной фиксации краев операционной раны.
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