ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг (дезинфекция системы приточно-вытяжной вентиляции)

1.В состав услуг входит: проведение дезинфекции систем вентиляции.

| № п/п | Наименование услуги | Площадь (объем) | Кратность (количество обработок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфекция систем вентиляции, кондиционирования (1 приточный контур, 30мин) | 4 | 1 |

2. Услуги должны быть оказаны с соблюдением требований, установленных

действующим законодательством РФ в том числе:

- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условий

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение.

- - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" по профилактике инфекционных болезней",

- - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н,

- - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н, локальных нормативных актов Заказчика, а также указаниями Заказчика.

У Исполнителя, должны быть следующие документы:

-наличие лицензии на осуществление деятельности на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

- -документ подтверждающий прохождение соответствующей подготовки по видео-диагностике, обустройству внутренних каналов воздуховодов, очистке и дезинфекции систем вентиляции

3. Срок оказания услуг: до 01.10.2026 года с момента заключения контракта.

4. Адрес:  Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, дом 8/1.

5. Работы выполняются силами, средствами и материалами Исполнителя.

6. Оказываемые услуги должны проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения конструкциям и элементам строений. Технология оказания услуг должна обеспечивать безопасность как самих сотрудников Исполнителя, так работников и пациентов Заказчика.

- 7. Дезинфекция систем вентиляции воздуха проводится путем орошения внутренней поверхности воздуховодов, сетевого и вентиляционного оборудования, дезинфицирующим средством, заданной концентрации.

- 8. Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг силами квалифицированных специалистов.

9. Исполнитель по окончании работ обязан выдать документ, подтверждающий проведение дезинфекции вентиляции.

- 10.Требования к применяемым дезинфицирующим средствам:

- 10.1. На дезинфицирующее средство Исполнитель должен предоставить до оказания услуг следующие документы:

- свидетельство о государственной;

- декларацию о соответствии средства обязательным требованиям;

- инструкцию по применению, утвержденную производителем (или другой организацией по его поручению).