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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг (дезинфекция системы приточно-вытяжной вентиляции)

1.В состав услуг входит: проведение дезинфекции систем вентиляции.

	№ п/п
	Наименование услуги
	Площадь (объем)
	Кратность (количество обработок)

	1
	Дезинфекция систем вентиляции, кондиционирования (1 приточный контур, 30мин)

	4 
	1




2. Услуги должны быть оказаны с соблюдением требований, установленных
действующим законодательством РФ в том числе:
- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условий
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" по профилактике инфекционных болезней",  
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, 
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н, локальных нормативных актов Заказчика, а также указаниями Заказчика.
У Исполнителя, должны быть следующие документы:
-наличие лицензии на осуществление деятельности на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
-документ подтверждающий прохождение соответствующей подготовки по видео-диагностике, обустройству внутренних каналов воздуховодов, очистке и дезинфекции систем вентиляции


[bookmark: _GoBack]3. Срок оказания услуг: до 01.10.2026 года с момента заключения контракта.
4. Адрес:  Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Пограничная, дом 8/1.
5. Работы выполняются силами, средствами и материалами Исполнителя.
6. Оказываемые услуги должны проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения конструкциям и элементам строений. Технология оказания услуг должна обеспечивать безопасность как самих сотрудников Исполнителя, так работников и пациентов Заказчика.
7. Дезинфекция систем вентиляции воздуха проводится путем орошения внутренней поверхности воздуховодов, сетевого и вентиляционного оборудования, дезинфицирующим средством, заданной концентрации.
8. Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг силами квалифицированных специалистов. 
9. Исполнитель по окончании работ обязан выдать документ, подтверждающий проведение дезинфекции вентиляции.
10.Требования к применяемым дезинфицирующим средствам:
10.1. На дезинфицирующее средство Исполнитель должен предоставить до оказания услуг следующие документы:
свидетельство о государственной;
декларацию о соответствии средства обязательным требованиям;
инструкцию по применению, утвержденную производителем (или другой организацией по его поручению).
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