

Техническое задание

Оказание услуги: вести наблюдение в профилактических целях и проводить в течение года следующие работы: 

	№ п/п
	Наименование услуги (работы)
	№ пункта прейскуранта
	Цена за ед. услуги (работы), руб.
	Количество (проб, исследований порядок отбора)
	Цена в руб.
	НДС 22%, руб.
	Цена с НДС,руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	исследование смывов на БГКП

	1
	Приём , регистрация проб (образцов)
	9.0.1.
	
	1
	
	
	

	2
	Оформление протокола (результатов исследования)
	9.0.2
	
	1
	
	
	

	3
	Подготовка одной пробы
	11.6.
	
	10
	
	
	

	4
	Подготовка питательной среды на одно исследование
	11.7.
	
	10
	
	
	

	5
	БГКП
	11.119.
	
	10
	
	
	

	6
	Отбор проб 
	9.0.5
	
	1
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Смывы  на яйца гельминтов

	1
	Паразитологические исследования смывов с объектов внешней среды на яйца гельминтов 
	12.3.
	
	10
	
	
	

	2
	Отбор проб 
	9.0.5.
	
	1
	
	
	

	3
	Приём , регистрация проб (образцов)
	9.0.1.
	
	1
	
	
	

	4
	Оформление протокола (результатов исследования)
	9.0.2
	
	1
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	Микробиологический анализ готовых блюд

	1
	Приём , регистрация проб (образцов)
	9.0.1.
	
	2
	
	
	

	2
	Оформление протокола (результатов исследования)
	9.0.2
	
	2
	
	
	

	3
	Подготовка одной пробы
	11.6.
	
	2
	
	
	

	4
	Подготовка питательной среды на одно исследование
	11.7.
	
	12
	
	
	

	5
	КМАФАнМ
	11.9.
	
	2
	
	
	

	6
	БГКП
	11.10.
	
	2
	
	
	

	7
	Золотистый стафилокок
	11.14.
	
	2
	
	
	

	8
	Пат. микроорганизмы в том числе сальмонеллы
	11.11.
	
	2
	
	
	

	9
	Протеи
	11.18.
	
	2
	
	
	

	10
	Кишечная палочка
	11.19.
	
	2
	
	
	

	11
	Отбор проб 
	9.1.
	
	2
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	Исследование воды водопроводной 

	1
	Приём , регистрация проб (образцов)
	9.0.1.
	
	1
	
	
	

	2
	Оформление протокола (результатов исследования)
	9.0.2
	
	1
	
	
	

	3
	Подготовка одной пробы
	11.6.
	
	1
	
	
	

	4
	Подготовка питательной среды на одно исследование
	11.7.
	
	4
	
	
	

	5
	Микроскопия 
	11.5.
	
	1
	
	
	

	6
	ОМЧ
	11.103
	
	1
	
	
	

	7
	ОКБ
	11.104
	
	1
	
	
	

	8
	ТКБ
	11.105
	
	1
	
	
	

	9
	Отбор проб 
	9.3.
	
	1
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Вода питьевая по химическим показателям

	1
	Определение органолептических показателей (запах)
	4.3
	
	1
	
	
	

	2
	 Определение органолептических показателей (вкус и привкус)
	4.3
	
	1
	
	
	

	3
	Определение одного показателя фотометрическим методом (железо общее)
	4.5
	
	1
	
	
	

	4
	Определение одного показателя фотометрическим методом (цветность)
	4.5
	
	1
	
	
	

	5
	Определение одного показателя фотометрическим методом (мутность)
	4.5
	
	1
	
	
	

	6
	Определение одного показателя титриметрическим методом (хлориды)
	4.18
	
	1
	
	
	

	7
	Прием, регистрация проб (образцов)
	9.0.1
	
	1
	
	
	

	8
	Оформление протокола (результатов) исследований
	9.0.2
	
	1
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	

	1
	Прием, регистрация проб (образцов)
	9.0.1
	
	2
	
	
	

	2
	Пробоподготовка
	1.1
	
	2
	
	
	

	3
	Определение массовой доли сухого вещества
	1.30
	
	2
	
	
	

	4
	Определение белка
	1.4
	
	2
	
	
	

	5
	Определение жира
	1.6
	
	2
	
	
	

	6
	Определение энергетической ценности по факту
	1.27
	
	2
	
	
	

	7
	Оформление протокола (результатов) исследований
	9.0.2
	
	2
	
	
	

	8
	Отбор проб
	9.1
	
	2
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 Термическая обработка

	1
	Прием, регистрация проб (образцов)
	9.0.1
	
	2
	
	
	

	2
	Проба на пероксидазу
	2.12
	
	2
	
	
	

	3
	Подготовка проб
	1.1
	
	2
	
	
	

	4
	Оформление протокола (результатов) исследований
	9.0.2
	
	2
	
	
	

	5
	Отбор проб
	9.1
	
	2
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Дез.средство
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	



Срок оказания услуг: в течении 20 дней с момента заключения договора.
Место оказания услуг: Россия, Ленинградская обл,. Тосненский р-н, г .Никольское , ул.Западная, д.6А
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