Приложение № 1

к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

## 1. Общие требования:

## 1.1. Объект закупки: Поставка медицинских изделий (электрод для электрокардиографии, многоразового использования) для нужд ГБУЗ ЛОНКПЦ в 2026г.

## 1.2. Место поставки товара: 188300, Ленинградская обл., р-н Гатчинский, г. Гатчина, ш. Красносельское, д. 1А.

1.3. Условия и сроки (периоды) поставки товара: начало поставки - с даты подписания контракта. Окончание поставки - не позднее 25.12.2026 года. Поставка товара осуществляется на основании заявок Заказчика отдельными партиями, согласно объемам, указанным в заявках Заказчика. Срок поставки – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня следующим за днем подачи заявки от Заказчика, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

## Ответственный исполнитель: агент по снабжению — Шеметова Александра Андреевна, тел: (8-81371)309-55 (доб. 5161), aleksandra_shemetova90@mail.ru.

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Извещении, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документа о приемки.

3.9. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Заказчик после приемки товара имеет право выставить претензии по скрытым недостаткам. Срок представления акта на скрытые недостатки продукции – 90 (Девяносто) рабочих дней. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могут быть обнаружены при визуальном осмотре при поступлении товара и могут быть выявлены только в процессе использования товара (вскрытии тары, непосредственном использовании и т.п.). Поставщик обязан заменить поставленный товар со скрытыми недостатками или устранить такие недостатки в срок, установленный Заказчиком в уведомлении об их выявлении. При этом Поставщик не имеет право ссылаться на вскрытие упаковки.

3.11. Гарантийный срок годности товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Таблица 1 - Технические характеристики товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2/ КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Обоснование дополнительных характеристик | Пункт инстр. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |
| 1 | Электрод для электрокардиографии, многоразового использования | 26.60.12.140-00000011 | Описание | Неинвазивный электрический проводник, предназначенный для передачи биоэлектрического сигнала от сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это электрод в виде диска, который прикрепляется к коже с помощью специального клея или клейкой ленты и проводящий гель (некоторые электроды предварительно обработаны гелем); некоторые электроды крепятся с помощью присосок; некоторые модели могут быть прикреплены к ручным измерителям ЧСС. Электрокардиография обычно выполняется с использованием набора электродов (например, двенадцати), соединенных с соответствующими отведениями и кабелями. Это изделие многоразового использования |  |  |  | Шт. | 12 |
|  |  |  | Характеристики по КТРУ: отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Х | Набор электродов-клемм, содержащих две пластины - бранши дугообразной формы, скрепленных между собой упругой скобой | Для регистрации периферических ЭКГ отведений на конечностях пациента | П.6 |  |  |
|  |  |  | Категория пациентов | Х | Взрослые | Данная характеристика определяется на основании потребности заказчика для осуществления лечебного процесса | П.6 |  |  |
|  |  |  | Наружные поверхности электродов | Х | Гладкие, без царапин, трещин, заусенцев и других дефектов, видимых невооруженным глазом | ГОСТ 25995-83 | П.6 |  |  |
|  |  |  | Материал | Х | Ударопрочный пластик | Обеспечивает механическую стойкость к ударам, падениям и перепадам температур. Пластиковый корпус защищает токопроводящие элементы (Ag/AgCl) и надежно фиксируется | П.6 |  |  |
|  |  |  | Токосъемник ЭКГ сигнала расположен на внутренней поверхности одной из браншей, покрытый Ag/AgCl | Х | Соответствие | Позволяет обеспечить безопасную и четкую передачу сигнала | П.6 |  |  |
|  |  |  | Универсальный металлический коннектор, покрытый Ag/AgCl, имеет гнездо с фиксирующим винтом под штекер диаметром до 4 мм и соединение типа «кнопка» | Х | Соответствие | Позволяет обеспечить безопасную и четкую передачу сигнала. Электроды могут быть подсоединены к кабелю пациента любого электрокардиографа и монитора, оканчивающегося штекером или коннектором типа кнопка | П.6 |  |  |
|  |  |  | Размер поверхности электрода, контактирующей с кожей | мм | ≤ 30х 60 | ГОСТ 25995-83 | П.2 |  |  |
|  |  |  | Время непрерывного контактирования с телом | мин | ≥ 30 | ГОСТ 25995-83 | П.2 |  |  |
|  |  |  | Время восстановления начального уровня ЭКГ сигнала после импульса дефибриллятора | сек | ≤ 10 | Это время позволяет избежать длительного перерыва в мониторинге сердечной активности (ЭКГ) | П.2 |  |  |
|  |  |  | Разность электродных потенциалов | мВ | ≤ 100 | ГОСТ 25995-83 | П.2 |  |  |
|  |  |  | Дрейф разности электродных потенциалов | мкВ | ≤ 250 | ГОСТ 25995-83 | П.2 |  |  |
|  |  |  | Полное сопротивление электрода | Ом | ≤ 5000 | ГОСТ 25995-83 | П.2 |  |  |
|  |  |  | Количество разноцветных электродов-клемм в наборе | Шт. | 4 | Измерение показателей на конечностях пациента (руки, ноги) | П.6 |  |  |
|  |  |  | Цвета клемм | Х | Красный, желтый, зеленый, чёрный | ГОСТ 25995-83 | П.6 |  |  |
| 2 | Электрод для электрокардиографии, многоразового использования | 26.60.12.140-00000011 | Описание | Неинвазивный электрический проводник, предназначенный для передачи биоэлектрического сигнала от сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это электрод в виде диска, который прикрепляется к коже с помощью специального клея или клейкой ленты и проводящий гель (некоторые электроды предварительно обработаны гелем); некоторые электроды крепятся с помощью присосок; некоторые модели могут быть прикреплены к ручным измерителям ЧСС. Электрокардиография обычно выполняется с использованием набора электродов (например, двенадцати), соединенных с соответствующими отведениями и кабелями. Это изделие многоразового использования |  |  |  | Шт. | 18 |
|  |  |  | Характеристики по КТРУ: отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | Х | Набор груш бесшовной шарообразной формы с помещенными в груши купольной формы «присасывающимся» электродом-чашкой | Для регистрации грудных ЭКГ-отведений | П.6 |  |  |
|  |  |  | Категория пациентов | Х | Взрослые | Данная характеристика определяется на основании потребности заказчика для осуществления лечебного процесса | П.6 |  |  |
|  |  |  | Наружные поверхности электродов | Х | Гладкие, без царапин, трещин, заусенцев и других дефектов, видимых невооруженным глазом | ГОСТ 25995-83 | П.6 |  |  |
|  |  |  | Материал груши | Х | Медицинский поливинилхлорид | Обеспечивает механическую стойкость к ударам, падениям и перепадам температур. корпус защищает токопроводящие элементы (Ag/AgCl) и надежно фиксируется | П.6 |  |  |
|  |  |  | Материал чашки электрода и коннектора | Х | Сталь, покрытая Ag/AgCl | Обеспечивают механическую стойкость к ударам, падениям и перепадам температур. корпус защищает токопроводящие элементы (Ag/AgCl) и надежно фиксируется | П.6 |  |  |
|  |  |  | Универсальный коннектор, покрытый Ag/AgCl, с отверстием под штекер диаметром до 4 мм и соединение типа «кнопка» | Х | Соответствие | Позволяет обеспечить безопасную и четкую передачу сигнала. Электроды могут быть подсоединены к кабелю пациента любого электрокардиографа и монитора, оканчивающегося штекером или коннектором типа кнопка | П.6 |  |  |
|  |  |  | Диаметр токосъемной поверхности электрода | мм | ≤ 24 | ГОСТ 25995-83 | П.2 |  |  |
|  |  |  | Время непрерывного контактирования с телом | мин | ≥ 30 | ГОСТ 25995-83 | П.2 |  |  |
|  |  |  | Диапазон вакуумметрического давления воздуха, создаваемое во внутренней полости груши | кПа | от 25 до 50 | ГОСТ 25995-83 | П.6 |  |  |
|  |  |  | Вакуумметрическое давление воздуха за 10 мин не должно уменьшаться более чем на 15% | Х | Соответствие | ГОСТ 25995-83 | П.6 |  |  |
|  |  |  | Разность электродных потенциалов | мВ | ≤ 100 | ГОСТ 25995-83 | П.2 |  |  |
|  |  |  | Дрейф разности электродных потенциалов | мкВ | ≤ 250 | ГОСТ 25995-83 | П.2 |  |  |
|  |  |  | Полное сопротивление электрода | Ом | ≤ 5000 | ГОСТ 25995-83 | П.2 |  |  |
|  |  |  | Количество электродов в наборе | Шт. | 6 | Стандартная комплектация для грудных отведений в электрокардиографии | П.6 |  |  |

П.1 - Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристик

П.2 - Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

П.3 - Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

П.4 - Участник закупки указывает в заявке дно или несколько значений характеристики

П.5 - Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики

П.6 - Значение характеристики не может изменяться участником закупки

В соответствии с Письмом Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090, если описание (содержащее характеристики) объекта

закупки не сформировано и не включено в позицию каталога: заказчик при использовании такой позиции каталога самостоятельно

осуществляет описание объекта закупки в соответствии с положениями статьи 33 Закона N 44-ФЗ (самостоятельно устанавливает в

извещении об осуществлении закупки все характеристики закупаемого товара, работы, услуги); предусмотренные пунктом 5 Правил

использования каталога запреты на указание дополнительных характеристик не применяются.

Инструкция по предоставлению предложения участника закупки в отношении объекта закупки

Подача заявки на участие в данной закупке означает согласие участника, подавшего заявку на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок и приложениями к нему и в соответствии с заявкой такого участника, и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок.

Участник предоставляет характеристики, соответствующие показателям, установленным в Таблице 1 Технические характеристики товара.

Указывает наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира для однозначной идентификации страны происхождения товара.

При подаче сведений участником закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными техническим заданием.

Требования к значениям показателей, установленные в столбце «Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, значения которых не могут изменяться» таблицы № 1 (технические характеристики) описания объекта закупки, являются требованиями к значениям показателей, значения которых не могут изменяться. Участник закупки оставляет такие значения без изменений.

Требования к значениям показателей, установленные в столбце «Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, значения которых могут изменяться» таблицы № 1 (технические характеристики) описания объекта закупки, являются требованиями к значениям показателей, значения которых могут изменяться:

Если в столбце «Требование к значению показателя» показатель сопровождается знаками ≤..,..≥ и <..,..˃, участник закупки указывает одно конкретное значение показателя из заданного диапазона (не интервальное значение). При этом значение показателя должно быть больше или равно нижней границе диапазона.

Замена наименований показателей не допустима.