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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на работы по замене элемента оборудования уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Немятово-2, ул. Петровская, ТП-60


1. Место расположения и характеристика объекта:
Ленинградская область, Волховский район, д. Немятово-2, ул. Петровская, ТП-60  2. Объемы выполнения работ: 
Выполнить работы в следующем объеме:

	№
п/п
	Перечень планируемых работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Монтаж и подключение светильника уличного освещения к ВЛИ 0,4 кВ.
	1 светильник
	1

	2
	Замена  предохранителя
	1 предохранитель
	1



3. Потребность в материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании:
Материалы Подрядчика:

	№
п/п
	Наименование
	Тип (марка)
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Выключатель 
	Автоматический 3-п  25А
	шт.
	2

	2
	Выключатель 
	Автоматический 3-п  16А
	шт.
	1

	3
	Контактор 
	КМИ-46512 65А 230В
	шт.
	1

	4
	Фотореле 
	ФРЛ 10А 2200Вт
	шт.
	1

	5
	Провод 
	СИП 4х16
	м
	10

	6
	Зажим 
	Прокалывающий СИП
	шт
	8

	7
	Крюк 
	универсальный SOT76
	шт
	1

	8
	Корпус 
	ЩМП 600х400х175 IP54
	шт
	1

	9
	DIN-рейка
	
	шт
	1

	10
	Кабель 
	ВВГ 2х2,5
	м
	5



4. Сроки выполнения работ: в течение 10 календарных дней с момента подписания договора.

5. Оплата и финансирование
Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии с условиями, указанными в договоре.

6. Требования к выполнению работ и их качеству, результатам работ
6.1. Работывыполнить в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и ремонтной документации, действующими государственными нормами и правилами («Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. №757, от 12 июля 2018 г. №548», СТО 34.01-24-002-2021 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства»,СТО34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», РД 34.20.508 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ», санитарно-эпидемиологическими, пожарными, СНиП, другими действующими нормативными документами в ПАО «Ленэнерго» и государственными стандартами), Постановление Правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории Ленинградской области, технологические карты, ППР и нести ответственность за несоблюдение указанных документов.
6.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п.6.1), в объеме, предусмотренном техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только после письменного согласования с Заказчиком.
6.3. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
6.4. Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
6.5. Приемка результатов работ осуществляется при полной готовности объектов путем подписания Сторонами Актов выполненных работ.



Начальник ВРЭС                                                                                  А.А. Родичев
