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Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	
	

	 
	
	 

	«____»______________20    г.
	
	«____»______________20    г.



	Наименование программного продукта
	АРОС-Лидер (версия 6.3.8)

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 (19) - ФСНБ-2022 дополнение №19 (3 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 №421/пр, от 21.12.2020 №812/пр, от 11.12.2020 №774/пр)

	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 №490/пр, от 12.11.2025 №696/пр, от 17.02.2026 №91/пр, от 15.05.2026 №301/пр, от 09.07.2026 №435, от 12.08.2026 №527/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр, от 23.01.2025 №30/пр, от 30.01.2026 №42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 №636/пр, от 26.07.2022 №611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 №317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	
Письмо Минстроя России от 24 августа 2026 г. №52419-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2026 года»

	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	
Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	
3 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС

	
Наименование субъекта Российской Федерации
	
47 - Ленинградская область

	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	
1 ценовая зона



	ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»

	(наименование стройки)



	ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»

	(наименование объекта капитального строительства)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 60/09/26

	Текущий ремонт потолка пищеблока (посудомоечная)  ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»
 по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, дом 22

	(наименование работ и затрат)

	

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание:
	Дефектная ведомость
	

	
	(проектная и (или) техническая документация)

	
	
	



	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  
	3 квартал 2026г. (Январь 2022г.)
	
	



	Сметная стоимость:
	120,00
	
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	46,83
	
	тыс. руб.

	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,07
	
	тыс. руб.

	строительных работ
	113,09
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	86,496468
	
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,1185
	
	чел.-ч.

	оборудования
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	прочих затрат
	6,91
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения

	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффи-циенты
	всего с учетом коэффи-циентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффи-циенты 
	всего в текущем уровне цен.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1: 

	1
	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками  (от краски, шпатлевки, плесени) 
	м2
	39,5
	
	39,5
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,2; ЭМ 1,2; ОТм 1,2; ЗТ 1,2; ЗТм 1,2 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр
	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	49,059
	
	
	
	 
	26 178,86

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	0,9
	1,38
	49,059
	
	
	533,62
	 
	26 178,86

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	26 178,86

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	26 178,86

	
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	
	 
	22 147,32

	
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 
	%
	51
	0,85
	43,35
	
	
	
	 
	11 348,54

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	1 510,75
	 
	59 674,72

	2
	ГЭСН15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков 
	100 м2
	0,395
	
	0,395
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,2; ЭМ 1,2; ОТм 1,2; ЗТ 1,2; ЗТм 1,2 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр
	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	3,096168
	
	
	
	 
	1 860,43

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0 
	чел.-ч
	5,68
	1,38
	3,096168
	
	
	600,88
	 
	1 860,43

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	4,17

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,01185
	
	
	
	 
	6,72

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,01
	1,5
	0,005925
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	0,35

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0,005925
	
	
	533,62
	 
	3,16

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,01
	1,5
	0,005925
	
	
	644,27
	 
	3,82

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0,005925
	
	
	600,88
	 
	3,56

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	3,61

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,1
	
	0,0395
	56,11
	1,63
	91,46
	 
	3,61

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 874,93

	2.1
	14.5.09.03-0001
	Обезжириватель (применительно антиплесень) 
	кг
	8,48050632911392
	
	3,3498
	177,35
	1,48
	262,48
	 
	879,26

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	1 867,15

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	 
	1 680,44

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	 
	777,67

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	13 195,70
	 
	5 212,30

	3
	ГЭСН15-04-007-02
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков 
	100 м2
	0,395
	
	0,395
	
	
	
	 
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
ОТ 1,2; ЭМ 1,2; ОТм 1,2; ЗТ 1,2; ЗТм 1,2 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	п. 58 Приказ Минстроя России от 4.08.2020 №421/пр
	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов
ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	34,3413
	
	
	
	 
	18 787,09

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2 
	чел.-ч
	63
	1,38
	34,3413
	
	
	547,07
	 
	18 787,09

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	61,66

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,10665
	
	
	
	 
	63,28

	
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м 
	маш.-ч
	0,02
	1,5
	0,01185
	30,61
	1,6
	48,98
	 
	0,58

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	1,5
	0,01185
	
	
	533,62
	 
	6,32

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,16
	1,5
	0,0948
	
	
	644,27
	 
	61,08

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,16
	1,5
	0,0948
	
	
	600,88
	 
	56,96

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	2 297,71

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 
	м2
	0,84
	
	0,3318
	531,44
	1,52
	807,79
	 
	268,02

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная 
	кг
	0,31
	
	0,12245
	56,11
	1,63
	91,46
	 
	11,20

	
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная 
	т
	0,055
	
	0,021725
	52 790,33
	1,76
	92 910,98
	 
	2 018,49

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	21 209,74

	3.1
	14.3.01.03-0001
	Состав грунтовочный глубокого проникновения 
	кг
	10
	
	3,95
	65,84
	1,29
	84,93
	 
	335,47

	3.2
	14.3.02.01-0391
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 
	кг
	33
	
	13,035
	76,86
	1,84
	141,42
	 
	1 843,41

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	18 850,37

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы 
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	 
	16 965,33

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы 
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	 
	7 851,18

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	122 038,30
	 
	48 205,13

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 1:   
	
	
	
	
	 
	52 321,67

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	46 826,38

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	65,83

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	70,00

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	5 359,46

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	46 896,38

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	40 793,09

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	19 977,39

	
	
	Итого по Разделу 1:   
	
	
	
	
	 
	113 092,15

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	86,496468
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,1185
	
	
	
	 
	

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы  
	
	
	
	
	 
	113 092,15

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	52 321,67

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	46 826,38

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	65,83

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	70

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	5 359,46

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	46 896,38

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	40 793,09

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	19 977,39

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	13 815,7

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	концовки  
	
	
	
	
	 
	1 193,56

	
	
	НДС  
	
	
	
	
	 
	5 714,29

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	113 092,15

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	52 321,67

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда  
	
	
	
	
	 
	46 826,38

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	65,83

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	70,00

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	5 359,46

	
	
	Всего ФОТ  
	
	
	
	
	 
	46 896,38

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	40 793,09

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	19 977,39

	
	
	Всего прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	6 907,85

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	86,496468
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	0,1185
	
	
	
	 
	

	
	
	ИТОГО  
	
	
	
	
	 
	113 092,15

	
	
	Компенсация НДС 22% при УСН ((5359,46+(65,83-0)+0)*0,22)  
	
	
	
	
	 
	1 193,56

	
	
	ИТОГО с учётом компенсации  
	
	
	
	
	 
	114 285,71

	
	
	НДС 5% (5%)  
	
	
	
	
	 
	5 714,29

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	120 000,00

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Составил 
	
	 

	
	
	

	Проверил
	
	 

	
	 
	



5
