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Описание объекта закупки
Поставка тонометра внутриглазного давления для оснащения ФАП

[bookmark: _Hlk242877553]Срок поставки: в течение 10 (десяти) дней с даты заключения Контракта. Фактической датой поставки Оборудования (результатов оказанных услуг) считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.
Гарантийный срок: Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование устанавливается со дня подписания заказчиком документа о приемке. Срок действия гарантии Поставщика на Оборудование должен быть не менее чем срок действия гарантии, установленной производителем данного Оборудования.
Год производства товара: не ранее 2026 г.
Гарантия качества товара: все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, регистрационных удостоверений, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться предметом иных договорных (контрактных) обязательств, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Цена товара: Цена Контракта включает в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на доставку, погрузку, разгрузку, спуск-подъем по этажам, занос в место эксплуатации или иное место, указанное Заказчиком, сборку, установку, ввод в эксплуатацию Оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования,   а также иные сопутствующие услуги по Контракту, вывоз образовавшегося в процессе разгрузки мусора страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок оплаты: Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Оборудования, и предоставления Услуг по доставке, разгрузке, подъем на этаж, сборке, установке, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование предусмотренного Спецификацией, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке и вводе в эксплуатацию поставленного Оборудования.
Таблица №1. 
Объем закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество в ед. изм.

	1
	Аппарат для измерения артерииального давления телеметрический (Тонометр) для оснащения ФАП НКМИ 218430
	штука
	1

	2
	Пульсоксиметр НКМИ 149980
	штука
	1

	3
	Электронный стетоскоп НКМИ 292270
	штука
	1



Требование установлено в рамках реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения, и соответствует приложению №17 положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2025 года №202н 

	№ п/п
	Наименование Заказчика
	Место поставки товара
	Количество единиц оборудования.

	1
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Рощинская межрайонная больница"
	Ленинградская обл, Выборгский м.р-н, Рощинское г.п., Пушное п, Северный пер, земельный участок 4, кадастровый номер 47:01:1529001:1322
	3

	Итого
	3




Технические требования

	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Товарный знак
	Характеристики товара, работы, услуги

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Аппарат для измерения артериального давления телеметрический
	26.60.12.129-00000238
	 
	Измеряемое давление
	≤ 300
	Миллиметр ртутного столба
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Минимальный обхват не более
	22
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Максимальный обхват не менее
	42
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Чехол для хранения
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Отслеживание аритмии
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Передача данных
	Bluetooth
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Сохранение полученных данных во внутреннюю память устройства
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Частота пульса, уд/мин
	≤ 240
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Пульсоксиметр
	26.60.12.129-00000154
	 
	Автономный источник питания
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Вид датчика
	Для взрослых
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	ЖК дисплей
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Звуковая и световая индикация
	Да
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Показание измерения частоты пульса, максимальное, уд/мин
	≥ 240 и ≤ 250
	 
	 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Показатель SPO2
	≥ 40 и ≤ 100
	Процент
	 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Стетоскоп
	32.50.13.190-00007829
	 
	Область применения
	Педиатрия
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Неонатология
	 
	

	
	
	
	
	Акушерство
	 
	

	
	
	
	
	Терапия
	 
	

	
	
	
	Тип стетоскопа
	Электронный
	 
	 Значение характеристики не может изменяться участником закупки



