## УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ ЛО "Рощинская МБ"

__________ Казаров Э.Э.

Описание объекта закупки
Поставка тонометра внутриглазного давления для оснащения ФАП

Срок поставки: в течение 10 (десяти) дней с даты заключения Контракта. Фактической датой поставки Оборудования (результатов оказанных услуг) считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.

Гарантийный срок: Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование устанавливается со дня подписания заказчиком документа о приемке. Срок действия гарантии Поставщика на Оборудование должен быть не менее чем срок действия гарантии, установленной производителем данного Оборудования.

Год производства товара: не ранее 2026 г.

Гарантия качества товара: все поставляемые товары должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данные товары. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, регистрационных удостоверений, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться предметом иных договорных (контрактных) обязательств, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Цена товара: Цена Контракта включает в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на доставку, погрузку, разгрузку, спуск-подъем по этажам, занос в место эксплуатации или иное место, указанное Заказчиком, сборку, установку, ввод в эксплуатацию Оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования,   а также иные сопутствующие услуги по Контракту, вывоз образовавшегося в процессе разгрузки мусора страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок оплаты: Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Оборудования, и предоставления Услуг по доставке, разгрузке, подъем на этаж, сборке, установке, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование предусмотренного Спецификацией, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке и вводе в эксплуатацию поставленного Оборудования.

Таблица №1. 
Объем закупки

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество в ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для измерения артерииального давления телеметрический (Тонометр) для оснащения ФАП НКМИ 218430 | штука | 1 |
| 2 | Пульсоксиметр НКМИ 149980 | штука | 1 |
| 3 | Электронный стетоскоп НКМИ 292270 | штука | 1 |

Требование установлено в рамках реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения, и соответствует приложению №17 положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2025 года №202н

| № п/п | Наименование Заказчика | Место поставки товара | Количество единиц оборудования. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Рощинская межрайонная больница" | Ленинградская обл, Выборгский м.р-н, Рощинское г.п., Пушное п, Северный пер, земельный участок 4, кадастровый номер 47:01:1529001:1322 | 3 |
| Итого |  |  | 3 |

Технические требования

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| Аппарат для измерения артериального давления телеметрический | 26.60.12.129-00000238 |  | Измеряемое давление | ≤ 300 | Миллиметр ртутного столба | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Минимальный обхват не более | 22 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальный обхват не менее | 42 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Чехол для хранения | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Отслеживание аритмии | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Передача данных | Bluetooth |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Сохранение полученных данных во внутреннюю память устройства | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Частота пульса, уд/мин | ≤ 240 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Пульсоксиметр | 26.60.12.129-00000154 |  | Автономный источник питания | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Вид датчика | Для взрослых |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | ЖК дисплей | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Звуковая и световая индикация | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Показание измерения частоты пульса, максимальное, уд/мин | ≥ 240 и ≤ 250 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Показатель SPO2 | ≥ 40 и ≤ 100 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Стетоскоп | 32.50.13.190-00007829 |  | Область применения | Педиатрия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Неонатология |  |  |
|  |  |  |  | Акушерство |  |  |
|  |  |  |  | Терапия |  |  |
|  |  |  | Тип стетоскопа | Электронный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |