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 Описание объекта закупки 

1. Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов для стоматологических отделений (Лот 2).
2. Место поставки  товара: 187400, Ленинградская область, город Волхов, улица Авиационная, дом 42, здание роддома, 1-й этаж, медицинский склад "Аптека", тел. склада 8(81363) 22591
3. Сроки (периоды) поставки товара: с момента заключения договора, на основании предварительной заявки Заказчика в течение 1 рабочего дня с момента ее подачи.
4. Сроки и условия оплаты поставки товара: оплата осуществляется Заказчиком в пределах срока действия Контракта  на основании  накладной, счёта (счёта-фактуры) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение не более 7 (семи) рабочих  дней с даты подписания заказчиком документа о приемке  
Авансирование не предусмотрено.
5. Требования к качеству товара: Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара
6. Требования к сроку или  объему предоставления гарантий качества товара:  
Остаточный срок годности поставляемого Товара  на дату поставки должен составлять: 
-не менее 12 (двенадцати) месяцев от общего срока годности Товара 24 месяцев и более.
-не менее 6 (шести) месяцев от общего срока годности Товара 12 месяцев , 18 месяцев. 
7.Требования к безопасности товара: Сырьё и материалы для изготовления товара должны быть безопасны для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки в соответствии с Законом РФ от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации стандартов (ГОСТ) и иных нормативных документов.
8.Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ  и при хранении на складе Заказчика. Упаковка медицинского изделия должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
9. Одновременно с доставкой  товара Поставщик представляет оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
а) копию регистрационного удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);
б) иные сопроводительные документы на товар;
в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;
г) Акт приема-передачи товара в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
д) счет-фактуру (при наличии).
10. Инструкция по предоставлению предложения участника закупки в заявке на участие в закупке
Представляемые участником закупки сведения не должны носить предположительный характер, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование, т.е. должны быть конкретными.
При подаче сведений участником закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей) в соответствии с обозначениями, установленными описанием объекта закупки.
Если в описании объекта закупки столбце «Требование к значению показателя Дополнительной характеристики, единица измерения показателя» использовано значение показателя  «большее или равное минимальному значению», участник закупки указывает одно конкретное (одно не интервальное) значение показателя, равное или больше значения, установленного описанием объекта закупки.
Если в описании объекта закупки указаны неизменяемые показатели, участник закупки должен оставить их без изменений. 
Наименование страны происхождения товара участник указывает в соответствии с «Общероссийским классификатором стран мира» ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

   

 11. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
Обоснование необходимости использования при описании объекта (предмета) закупки применения дополнительной информации, которая не содержится в каталоге товаров, работ и услуг, размещенном в единой информационной системе.
Необходимость применения дополнительных характеристик обусловлена следующим:
В соответствии с положениями п. 7 Правил использования КТРУ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, в случае осуществления закупки товара, в отношении которого в КТРУ отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание такого товара в соответствии с требованиями ст. 33 Закона № 44-ФЗ. 
Поскольку показатели, значения, используемые в КТРУ  не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках объекта закупки, описание объекта закупки содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию. Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях КТРУ, включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара.


	№ п/п
	Наименование товара, КТРУ
	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, значения которых не могут изменяться
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	‎ Наконечник бормашины стоматологической, пневматический
	Ручное стоматологическое изделие, включающее в себя замок для фиксации вращающихся дентальных насадок (например, боров, римеров), предназначенное для использования при сверлении/выскабливании костей, зубов и других твердых тканей в стоматологии. Включает в себя небольшой турбинный мотор, обычно приводящийся в движение сжатым воздухом, и который обычно имеет систему встроенного водного охлаждения; насадки не входят в состав изделия. Обычно присоединяется к стоматологической установке или автономной системе. Это изделие многоразового использования.

Турбинный наконечник c фрикционным зажимом
Область применения данного стоматологического наконечника — терапевтическая и ортопедическая стоматология.
Подключается к шлангу бормашины через разъем 4-х канальный (М4).  Предназначен для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостовика 1,6 мм и передачи им вращения от бормашины.

Технические характеристики:
Фрикционный со стандартной головкой
Макс. частота вращения, об/мин	300000
Расход воздуха, л/мин. 	45,0
Диаметр хвостовика бора, мм.	1,60
Рабочее давление, кгс/см	2,0
Длина наконечника, мм.	140,-145,0
Стерилизация в автоклаве при температуре до    134° С
Гарантийный срок на момент поставки товара составляет не менее 6 месяцев.
	шт
	7

	2. 
	Наконечник стоматологической бормашины
	Прямое или угловое устройство, которое присоединяется к рукоятке и позволяет работать в труднодоступных областях полости рта при чистке зубов, подготовке зубов под пломбы или коронки (мосты). Это изделие многоразового использования.
Угловые стоматологические наконечники для пневматических и электрических двигателей. Через переходник ПБР-1 работает от рукавных машин, либо встроенный переходник. Область применения – терапевтическая и ортопедическая стоматология. 
Технические характеристики:
Инструмент стандартный стоматологический и зуботехнический с диаметром хвостовика 2,35 мм. 
Фиксация бора производится поворотной защелкой.  
Без подвода воды и воздуха. 
Устойчив к стерилизации в автоклаве при температуре до +134оС.
[bookmark: _GoBack]Макс. частота вращения, об/мин	40000
Передаваемый вращающий момент, кГс/см	0,7
Гарантийный срок на момент поставки товара составляет не менее 6 месяцев.
	шт
	7
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