При подаче предложения Участник обязан:

- выразить согласие на поставку товара в соответствии с проектом Договора и указать предлагаемую стоимость товара.

- предоставить файл с указанием конкретных характеристик предлагаемого товара с указанием торгового наименования товара в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое медицинское изделие

- предоставление копии регистрационного удостоверения или выпиской из Государственного реестра медицинских изделий, выданной Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650, или сведения о реквизитах регистрационного удостоверения (номер и дата) обязательно

- - в случае отсутствия полной информации об Участнике в части адреса, ИНН/ КПП, ОГРН, адреса местонахождения, банковских реквизитов в карточке Участника необходимо приложить информацию в виде вложенного файла

- в случае подписания оферты лицом, действующим по доверенности, необходимо приложить доверенность на право подачи оферты и совершения иных действий от имени Участника.

- цена оферты Участника должна включать в себя все расходы на выполнения обязательств по Договору, в том числе административные, транспортные, накладные и иные расходы Поставщика, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

## 1. Общие требования:

## 1.1. Объект закупки: Поставка медицинских изделий (рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования, клинок для ларингоскопа, многоразового использования) для нужд ГБУЗ «ЛОНКПЦ» в 2026 г.

## 1.2. Место поставки товара: 188300, Ленинградская обл., р-н Гатчинский, г. Гатчина, ш. Красносельское, д. 1А.

1.3. Условия и сроки (периоды) поставки товара: начало поставки - с даты подписания контракта. Окончание поставки - не позднее 25.12.2026 года.

Поставка товара осуществляется на основании заявки Заказчика. Срок поставки – в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня следующим за днем подачи заявки от Заказчика, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Ответственный исполнитель: агент по снабжению - Шеметова Александра Андреевна, тел: (8-81371)309-55, aleksandra_shemetova90@mail.ru.

В объем поставки товара в том числе входят погрузочно-разгрузочные работы, перемещение товара по территории Заказчика от места разгрузки к месту временного хранения (складское помещение), в том числе с учетом подъема/ спуска на этаж при необходимости.

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Ассортимент и количество товара к поставке определены в Извещении и Таблице №1 настоящего писания объекта закупки. В комплект поставки должны входить все непоименованные Заказчиком, но предусмотренные производителем товара сопутствующие изделия указанные в документах производителя на данный товар.

2.2 Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Таблице №1 настоящего Описания объекта закупки и Извещении, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара (преимущество имеет информация указанная в Извещении).

2.3 Поставляемые по Контракту изделия должны отвечать следующим требованиям по совместимости: позиция «Клинок для ларингоскопа, многоразового использования» должны быть совместимы с предлагаемым изделием «Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования».

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара.

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов поставляться в заводской упаковке производителя не имеющей признаков вскрытия и повреждения.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- - регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или выпиской из Государственного реестра медицинских изделий, выданной Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650, или сведения о реквизитах регистрационного удостоверения (номер и дата).

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае выявления факта несовместимости поставляемого товара между собой такой товар признается некачественным и подлежит замене как несоответствующий условиям Контракта. При этом Поставщик не имеет права ссылаться на вскрытие или повреждение товарной упаковки и потерю товарного вида изделия.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документа о приемки.

3.9. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ к маркировке медицинских изделий и должна в том числе содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Заказчик после приемки товара имеет право выставить претензии по скрытым недостаткам. Срок представления акта на скрытые недостатки продукции – 90 (Девяносто) рабочих дней. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могут быть обнаружены при визуальном осмотре при поступлении товара и могут быть выявлены только в процессе использования товара (вскрытии тары, непосредственном использовании и т.п.). Поставщик обязан заменить поставленный товар со скрытыми недостатками или устранить такие недостатки в срок, установленный Заказчиком в уведомлении об их выявлении. При этом Поставщик не имеет право ссылаться на вскрытие упаковки.

3.11. Гарантийный срок Поставщика на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком в ЕИС документа о приемке.

Таблица 1 - Технические характеристики товара

| №п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД 2/КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование указания характеристики, не содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ) | Кол-во (объем работы, услуги) | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. харак-ки | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| 1 | Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования | 32.50.13.190-00007697 | Описание по НКМИ | Ручной сегмент ларингоскопа (неэндоскопический жесткого типа) используется для манипулирования клинком ларингоскопа во время доступа к дыхательным путям и интубации. Это цилиндрическое устройство, содержащее батареи/светоизлучающие элементы, которые передают энергию/свет к осветителю ларингоскопа (например, небольшой электрической лампочке, оптическим волокнам), и может совмещаться с различными клинками. Она доступна в различных размерах и может использоваться совместно с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Устройство многоразового использования. |  |  |  | 2 | Штука |
|  |  |  | Характеристики по КТРУ ОТСУТСТВУЮТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заводская маркировка производителя, наносимая непосредственно на изделие должна содержать дату (год) изготовления | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 27 |  |  |
|  |  |  | Тип рукоятки | фиброоптическая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с имеющимися клинками |  |  |
|  |  |  | Головка рукоятки | цельнометаллическая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключён риск расшатывания или отрыва головки от рукоятки во время процедуры Нет полостей или зазоров, куда могли бы проникать жидкости, биоматериалы или дезинфицирующие средства. Это критично для медицинских инструментов |  |  |
|  |  |  | Крепление для фиксации клинка | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает надёжное присоединение и жёсткую фиксацию фиброоптических клинков ларингоскопа к рукоятке Крепление гарантирует стабильность соединения в ходе медицинских манипуляций (в т. ч. при интубации трахеи), исключая смещение, проворачивание или случайное отсоединение клинка. |  |  |
|  |  |  | Диаметр рукояти | Не менее 25 и не более 30 | Миллиметр | Участник указывает конкретное значение характеристики | Оптимальный вариант по соотношению эргономики и функциональности |  |  |
|  |  |  | Длина рукояти | Не менее 145 и не более 170 | Миллиметр | Участник указывает конкретное значение характеристики | Оптимальная длина для обеспечения эргономики и функциональности при проведении ларингоскопии и интубации |  |  |
|  |  |  | Масса рукояти с элементом питания | Не более 370 | Грамм | Участник указывает конкретное значение характеристики | Оптимальная масса для обеспечения эргономики и снижения утомляемости врача при длительном использовании инструмента |  |  |
|  |  |  | Рифленое сеткообразное покрытие | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для защиты от скольжения |  |  |
|  |  |  | Поверхность рукоятки матовая, без бликов | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает световые помехи для врача при работе Снижается риск выскальзывания инструмента |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления рукояти | металл | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не подвергается истиранию и не теряет своей прочности в процессе эксплуатации |  |  |
|  |  |  | Металлический колпачок с пружиной в нижней части аккумуляторного отсека, без отверстий и заглушек | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Этот колпачок закрывает доступ к аккумуляторному отсеку, обеспечивает надёжный электрический контакт и защищает внутренние компоненты от внешних воздействий |  |  |
|  |  |  | Источник света | Ксеноновая лампа | Х | Участник выбирает одно значение | Обеспечивает чёткую визуализацию гортани, голосовых связок и трахеи при интубации |  |  |
|  |  |  |  | Светодиодная лампа | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочее напряжение | Не менее 3,5 | В | Участник указывает конкретное значение характеристики | Минимальное напряжение, необходимое для стабильной работы всех функциональных элементов рукояти ларингоскопа: ксеноновой лампы, электрической цепи и управляющих компонентов. |  |  |
|  |  |  | Продолжительность эксплуатации лампы | Не менее 20 | Час | Участник указывает конкретное значение характеристики | Обеспечивает надёжную работу инструмента в клинических условиях на протяжении длительного времени между заменами лампы |  |  |
|  |  |  | В комплекте источник питания – аккумулятор 3,5 В | Не менее 1 | Штука | Участник указывает конкретное значение характеристики | Обеспечивают питание ксеноновой лампы без подключения к внешним сетям во время проведения процедур |  |  |
|  |  |  | Источник света (лампа) в комплекте | Не менее 1 | Штука | Участник указывает конкретное значение характеристики | Для обеспечения готовности к использованию |  |  |
|  |  |  | Зарядное устройство | Встроено в рукоять | Х | Участник выбирает одно значение | Полная автономность системы питания |  |  |
|  |  |  |  | Зарядное устройство входит в комплект поставки | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | Автоклавируется при t до 134⁰С в течении 5 минут | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствие международным стандартам стерилизации медицинских инструментов |  |  |
|  |  |  | Количество циклов стерилизации | Не менее 2000 | Цикл | Участник указывает конкретное значение характеристики | Инструмент рассчитан на интенсивную эксплуатацию |  |  |
| 2 | Клинок для ларингоскопа, многоразового использования | 32.50.13.190-00007688 | Описание по НКМИ | "Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, и обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым, различной конструкции и длины; может быть с прикрепленной/ сменной рукояткой. Некоторые виды совместимы с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это устройство многоразового использования." |  |  |  | 2 | Штука |
|  |  |  | Характеристики по КТРУ отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма клинка | Изогнутая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Изогнутая конструкция позволяет эффективно смещать мягкие ткани и язык, что упрощает визуализацию гортани и трахеи |  |  |
|  |  |  | Тип освещения | с фиброоптическим световодом | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с имеющимися у заказчика рукоятками |  |  |
|  |  |  | Поверхность клинка | Матовая безбликовая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает зеркальный блеск, минимизирует отражение света. Это критически важно для обеспечения чёткой визуализации гортани во время ларингоскопии и интубации |  |  |
|  |  |  | Материал клинка | Нержавеющая сталь | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает однородность свойств по всей поверхности инструмента и гарантирует его надёжность, долговечность и безопасность при многократном использовании |  |  |
|  |  |  | Узел крепления к рукояти в основании клинка – полностью металлический, без пластика | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Повышенная механическая надёжность соединения при сохранении функциональности фиброоптической системы |  |  |
|  |  |  | Размер клинка | 2 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения интубации у взрослых пациентов небольшого телосложения, подростков или пациентов с анатомическими особенностями (ограниченная подвижность шеи, короткая шея и т. п.). |  |  |
|  |  |  | Размер клинка указан на клинке | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет медицинскому персоналу быстро и безошибочно идентифицировать инструмент без необходимости обращаться к упаковке, документации или запоминать внешние признаки |  |  |
|  |  |  | Общая длинна клинка | не менее 100 и не более 117 | Миллиметр | Участник указывает конкретное значение характеристики | Оптимальная длина для проведения ларингоскопии и интубации у подростков и взрослых пациентов небольшого телосложения |  |  |
|  |  |  | Количество волокон в световоде | Не менее 5 500 | Штука | Участник указывает конкретное значение характеристики | Достаточная освещённость гортани при сохранении компактности световода и прочности конструкции. |  |  |
|  |  |  | Отсутствие сквозных отверстий | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для качественной дезинфекции |  |  |
|  |  |  | Несъемный световод | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает риск внезапного отключения устройства или тусклого освещения из-за плохого контакта |  |  |
|  |  |  | Подвижный дистальный конец клинка | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Облегчает поднятие надгортанника и обеспечивает хорошую видимость во время интубации |  |  |
|  |  |  | Ручка по типу рычага | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Приводит в движение подвижный дистальный кончик клинка |  |  |
|  |  |  | Пружинный механизм | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Автоматически приводящий ручку по типу рычага в исходное положение |  |  |
|  |  |  | Угол наклона дистального конца клинка | Не менее 45 | градусов | Участник указывает конкретное значение характеристики | Соответствует анатомическим особенностям ротоглотки и гортани подростков и взрослых пациентов небольшого телосложения |  |  |
|  |  |  | Лезвие окончено горизонтальным утолщением | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для исключения травмирования слизистой оболочки при интубации |  |  |
|  |  |  | Автоклавируется при t до 134⁰С | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствие международным стандартам стерилизации медицинских инструментов |  |  |
|  |  |  | Количество циклов стерилизации | Не менее 4000 | Циклов | Участник указывает конкретное значение характеристики | Инструмент рассчитан на интенсивную эксплуатацию |  |  |
| 3 | Клинок для ларингоскопа, многоразового использования | 32.50.13.190-00007688 | Описание по НКМИ | "Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, и обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым, различной конструкции и длины; может быть с прикрепленной/ сменной рукояткой. Некоторые виды совместимы с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это устройство многоразового использования." |  |  |  | 2 | Штука |
|  |  |  | Характеристики по КТРУ отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма клинка | Изогнутая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Изогнутая конструкция позволяет эффективно смещать мягкие ткани и язык, что упрощает визуализацию гортани и трахеи |  |  |
|  |  |  | Тип освещения | с фиброоптическим световодом | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с имеющимися у заказчика рукоятками |  |  |
|  |  |  | Поверхность клинка | Матовая безбликовая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает зеркальный блеск, минимизирует отражение света. Это критически важно для обеспечения чёткой визуализации гортани во время ларингоскопии и интубации |  |  |
|  |  |  | Материал клинка | Нержавеющая сталь | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает однородность свойств по всей поверхности инструмента и гарантирует его надёжность, долговечность и безопасность при многократном использовании |  |  |
|  |  |  | Узел крепления к рукояти в основании клинка – полностью металлический, без пластика | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Повышенная механическая надёжность соединения при сохранении функциональности фиброоптической системы |  |  |
|  |  |  | Размер клинка | 4 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения интубации у взрослых пациентов крупного телосложения, с ожирением, массивной шеей или выраженными анатомическими особенностями, затрудняющими визуализацию гортани |  |  |
|  |  |  | Размер клинка указан на клинке | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет медицинскому персоналу быстро и безошибочно идентифицировать инструмент без необходимости обращаться к упаковке, документации или запоминать внешние признаки |  |  |
|  |  |  | Общая длина клинка | не менее 150 и не более 155 | Миллиметр | Участник указывает конкретное значение характеристики | Оптимальная длина для проведения ларингоскопии и интубации у пациентов крупного телосложения, с ожирением, массивной шеей или выраженными анатомическими особенностями |  |  |
|  |  |  | Количество волокон в световоде | Не менее 5 500 | Штука | Участник указывает конкретное значение характеристики | Достаточная освещённость гортани при сохранении компактности световода и прочности конструкции |  |  |
|  |  |  | Отсутствие сквозных отверстий | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для качественной дезинфекции |  |  |
|  |  |  | Несъемный световод | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает риск внезапного отключения устройства или тусклого освещения из-за плохого контакта |  |  |
|  |  |  | Подвижный дистальный конец клинка | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Облегчает поднятие надгортанника и обеспечивает хорошую видимость во время интубации |  |  |
|  |  |  | Ручка по типу рычага | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Приводит в движение подвижный дистальный кончик клинка |  |  |
|  |  |  | Пружинный механизм | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Автоматически приводящий ручку по типу рычага в исходное положение |  |  |
|  |  |  | Угол наклона дистального конца клинка | Не менее 45 | градусов | Участник указывает конкретное значение характеристики | Соответствует анатомическим особенностям ротоглотки и гортани подростков и взрослых пациентов небольшого телосложения |  |  |
|  |  |  | Лезвие окончено горизонтальным утолщением | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для исключения травмирования слизистой оболочки при интубации |  |  |
|  |  |  | Автоклавируется при t до 134⁰С | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствие международным стандартам стерилизации медицинских инструментов |  |  |
|  |  |  | Количество циклов стерилизации | Не менее 4000 | Циклов | Участник указывает конкретное значение характеристики | Инструмент рассчитан на интенсивную эксплуатацию |  |  |

В соответствии с Письмом Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090, если описание (содержащее характеристики) объекта

закупки не сформировано и не включено в позицию каталога: заказчик при использовании такой позиции каталога самостоятельно

осуществляет описание объекта закупки в соответствии с положениями статьи 33 Закона N 44-ФЗ (самостоятельно устанавливает в

извещении об осуществлении закупки все характеристики закупаемого товара, работы, услуги); предусмотренные пунктом 5 Правил

использования каталога запреты на указание дополнительных характеристик не применяются.