| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ / ОКПД2 | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара. |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения по ОКЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | Наименование показателей | Единица измерения показателя | Значение показателей |  |  |  |
| 1 | Концентратор кислорода мобильный/портативный | 32.50.21.123-00000036 | 1 | ЖК-дисплей |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | 2 | Загубник |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3 | Концентрация кислорода | Процент | ≥ 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4 | Максимальная производительность | л/мин | ≥ 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 5 | Маска |  | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 6 | Масса основного блока | Килограмм | ≤ 19 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 7 | Назальные канюли |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 8 | Питание |  | От сети переменного тока | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 9 | Режим газового потока |  | Постоянный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 10 | Сменные фильтры |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 11 | Уровень шума | Децибел | ≤ 60 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 2 | Аппарат для измерения артериального давления | 26.60.12.120 | 1 | Предназначен для измерения артериального давления у новорождённых, младенцев и детей |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | 2 | Металлический анероидный манометр |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3 | Количество манжет разных размеров | Штука | ≥ 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4 | Стетоскоп |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 5 | Поверка |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Отоскоп, прямой | 26.60.12.119-00000185 | 1 | Предназначен для исследования слухового прохода и барабанной перепонки и выявления различных заболеваний и нарушений функций в области наружного, среднего и внутреннего уха, а также контроля их лечение |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | 2 | Состоит из батареечной рукоятки, сменной ушной воронки и головки с линзой |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3 | Головка оснащена высококачественной волоконной фиброоптикой |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4 | Оптическая головка имеет светодиодное освещение |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 5 | Поворотная лупа с углом 360° и 3-х кратным увеличением |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 6 | Футляр для хранения |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 7 | В комплекте одноразовые ушные воронки: Ø2,5 | Штука | ≥ 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 8 | В комплекте одноразовые ушные воронки: Ø4 мм | Штука | ≥ 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 9 | Источник питания |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | Секундомер электронный | 26.52.12.140-00000001 | 1 | Точность измерений | Секунда | 0,01 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | 2 | Наличие часов |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3 | Наличие элемента питания в комплекте |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4 | Наличие шнурка в комплекте |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 5 | Наличие встроенной памяти |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 6 | Поверка |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | Негатоскоп медицинский | 26.70.17.140-00000002 | 1 | Вариант исполнения |  | Настенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | 2 | Источник света |  | Лампа люминесцентная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3 | Максимальное количество одновременно просматриваемых кадров | Кадр | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4 | Регулируемый диапазон изменения яркости экрана |  | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6 | Таблица для проверки остроты зрения электронная | 26.60.12.119-00000275 | 1 | Назначение |  | Для взрослых и детей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | 2 | Источник света |  | Лампа светодиодная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 3 | Освещенность в центре | Лк | ≥ 1000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4 | Количество таблиц в комплекте | Штука | ≥ 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 5 | Окклюдер в комплекте |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 6 | Указка а комплекте |  | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |