Приложение № 1

к Контракту № от __.__.2026
Перечень технических средств СПС и СОУЭ 
Адрес объекта: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 39
	Наименование систем и технических средств 
	Количество (ед.)

	Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 

ППКОП «Сигнал-20 SMD»
	1

	Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000»
	1

	Извещатель пожарный дымовой оптический ИП 212-3СУ
	107

	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
	7

	Блок бесперебойного питания БРП 12В 3А 28А/ч
	1

	Аккумуляторная батарея АКБ, 12В, 7А/ч
	8

	Оповещатель пожарный звуковой ПКИ-1 «Иволга»
	7

	Оповещатель пожарный световой КОП-25, табло «ВЫХОД»
	15

	Система речевого оповещения МЕТА в составе:
	

	Центральный блок речевого оповещения «Соловей-ЦБ»
	        1

	Блок резервного питания «Соловей» 
	        1

	Микрофонный Пульт «Соловей»
	        1

	Динамики речевого оповещения 
	        26

	АКБ 12В, 12Ач к БРП
	        2


	От Заказчика: 

Председатель Комитет по управлению имуществом 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области 

____________________ /Д. Ю. Кравцова/


	От Исполнителя:

____________________ 




/
