
[bookmark: _Ref248562863]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Заказчик: МКУ «Бюро по АХД»

Предметом данной закупки является: «Ремонт кабельной линии по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Советская, д12»

[bookmark: _Hlk33014351]Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 179457,64 руб. (Сто семьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 64 копейки), в т.ч. НДС (22%) -32361,21 руб.
Место выполнения работ: Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г. Выборг, ул. Советская, д. 12
[bookmark: _Hlk98251173][bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней с даты заключения договора.

1. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
1.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
-«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;
-Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;
-Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".
-Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание;
-СП 543.1325800.2024 «Свод правил. Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
-ГОСТ 23166-2024 «Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные. Общие технические условия»;
-ГОСТ 30970-2023 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия».
Все вышеуказанные регламентирующие документы и нормы, вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в них изменения и дополнения, должны приниматься к руководству в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).
1.2. Товары, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие их качество, а также Требованиям настоящего описания объекта закупки. Весь Товар должен быть новым и должен быть свободен от прав третьих лиц.
В случае, если в Описании объекта закупки указаны товарные знаки, то считать Описание объекта закупки с применением слов «или эквивалент». 
Все имеющиеся в Описании объекта закупки ссылки на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара носят описательный характер.
1.3. Основные требования к выполнению работ:
В письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ.
-При выполнении работ  Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и используемых товаров и конструкций. 
-Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производится только по предварительному согласованию с Заказчиком.
-Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети, телефонные линии. В случае повреждения указанной системы, восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
1.4. Требования к технике безопасности работ: 
-Подрядчик обязан обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников.
-При выполнении работ необходимо использование защитных средств.
2. Гарантии и качество выполнения работ.
2.1. Гарантийный срок составляет: 5 (пять) лет с даты подписания документа о приемке. На материалы и комплектующие согласно гарантийным срокам производителей.
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