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	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	Раствор гемолизирующий 
	21.20.23.110
	Назначение
	Для  измерения глюкозы/лактата на  анализаторе глюкозы и лактата Biosen*, имеющегося у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Упак

	
	
	
	Упаковка
	картонная упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Состав набора:

Пробирки типа Эппендорф

Пластиковые капилляры объемом 20 мкл
	≥1000

≥1000
	шт

шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	2
	Стандарт глюкозы
	21.20.23.110
	Назначение
	Для  измерения глюкозы/лактата на  анализаторе глюкозы и лактата Biosen*, имеющегося у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	упак

	
	
	
	Внешний вид
	Пробирки типа Эппендорф, заполненные раствором  глюкозы 12 ммоль /л
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Упаковка
	≥100
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Объем
	≥2
	Мл; кубический см3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	3
	Системный раствор
	21.20.23.110
	Назначение
	Для промывки системы анализатора глюкозы и лактата Biosen*, имеющегося у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	флак

	
	
	
	Внешний вид
	прозрачный пенящийся раствор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Упаковка
	пластиковая канистра
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Объем
	≥5
	литр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	4
	Раствор контрольный, нормальный уровень 
	21.20.23.110
	Назначение
	Контрольный раствор для  анализатора глюкозы и лактата Biosen*, имеющегося у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	упак

	
	
	
	Упаковка: пробирки типа Эппендорф объёмом 2 мл жёлтого цвета, заполненные 1 мл раствора
	≥25
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Уровень
	Нормальный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Раствор готов к использованию
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5
	Раствор контрольный, патологический уровень
	21.20.23.110
	Назначение
	Контрольный раствор для  анализатора глюкозы и лактата Biosen*, имеющегося у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	упак

	
	
	
	Упаковка: пробирки типа Эппендорф объёмом 2 мл коричневого цвета, заполненные 1 мл раствора
	≥25
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Уровень
	Патологический
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Раствор готов к использованию
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6
	Чип-сенсор Глюкоза 
	21.20.23.110


	Назначение
	Для измерения глюкозы на  анализаторе глюкозы и лактата Biosen*, имеющегося у Заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	шт

	
	
	
	Внешний вид
	Представляет собой прямоугольную керамическую подложку с электродом и нанесенным на нее ферментом.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Упаковка
	Алюминиевый блистер 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Стабильность после вскрытия
	 ≥120
	дней
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	7
	Капиллярная трубка для сбора капиллярной крови ИВД, с натрий гепарином
	 32.50.50.190-00001519
	Описание
	Нестерильная стеклянная или пластиковая трубочка, содержащая антикоагулянт натрий гепарин, предназначенная для использования при взятии, консервации и/или транспортировании капиллярной крови для анализов или других исследований (например, микрогематокрит, неонатальный билирубин). После взятия образца крови обычно закупоривается с одного или обоих концов мастикообразным веществом. Это изделие для одноразового использования.
	
	
	1
	упак

	
	
	
	Объем, мкл
	20
	мкл
	
	
	

	
	
	
	Внешний вид:
	пластиковые капилляры, наполнитель Na-гепарин распылен равномерно по внутренним стенкам.
	
	
	
	

	
	
	
	Длина:
	≥29
	мм
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр:
	≤ 1
	мм
	
	
	

	
	
	
	Фасовка:
	≥1000
	шт
	
	
	

	
	
	
	Совместимость с анализатором глюкозы и лактата  Biosen, EKF – diagnostic, Германия .
	соответствие
	
	
	
	


При поставке комплекта реагентов Заказчику должны передаваться ключ-карты для активации прибора, контроля количества исследуемых тестов и контроля использования оригинальных расходных материалов (п. 7.1.1 Руководства пользователя к Анализатору глюкозы и лактата BIOSEN C-line Clinic) для анализаторов глюкозы и лактата BIOSEN (s/n 5214-10-0011), имеющегося у Заказчика. 

Количество тестов на ключ-картах для каждого анализатора по согласованию с Заказчиком.

