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1. Общая информация об объекте закупки:
1.1. Наименование закупки (объект закупки): Поставка радиатора для утилизатора медицинских отходов «Балтнер».
2. Место и срок поставки товара: 
2.1. Место поставки товара: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рощинская 15, к.1
2.2. Срок поставки товара: с даты заключения контракта в течении 10 рабочих дней.
3. Характеристика товара:
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге
	
	

	1
	Радиатор для утилизатора медицинских отходов «БАЛТНЕР® II-100 некст»
	28.99.52.000
	Полная совместимость с «БАЛТНЕР® II-100 некст» Регистрационный номер медицинского изделия РЗН 2017/5970
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	Штука
	1


Ширина, мм: 149
Длина, мм: 172 
Высота, мм: 30
Диаметр входной трубки, мм: 9
Материал изготовления трубки – медь
Материал изготовления пластин – биметалл
4. Требования к качеству товара:
4.1 Запасные части должны быть оригинальными, не восстановленными, новыми, с не истекшим сроком годности, одобренными заводом – производителем «МЕДИТЕК «Знамя Труда».
5. Условия поставки товара:
5.1. При поставке запасных частей, Поставщику необходимо предоставить подтверждение от завода – производителя утилизатора медицинских отходов "Балтнер", о совместимости поставляемых запасных частей с оборудованием «БАЛТНЕР® II-100 некст» и возможности использования поставляемых запасных частей при осуществлении гарантийного и пост гарантийного ремонта, обслуживания оборудования «Балтнер», в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 05.02.2016 г. № 09-С-571-1414.

