Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача

ГБУЗ JIO «Гатчинская КМБ»

_______________ Ю.М. Шишкин

___"___________	2026 год

Описание объекта закупки

- Общая информация об объекте закупки:

  - Наименование закупки (объект закупки): Поставка радиатора для утилизатора медицинских отходов «Балтнер».

- Место и срок поставки товара:

  - Место поставки товара: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рощинская 15, к.1

  - Срок поставки товара: с даты заключения контракта в течении 10 рабочих дней.

- Характеристика товара:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |  |  |
| 1 | Радиатор для утилизатора медицинских отходов «БАЛТНЕР® II-100 некст» | 28.99.52.000 | Полная совместимость с «БАЛТНЕР® II-100 некст» Регистрационный номер медицинского изделия РЗН 2017/5970 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | Штука | 1 |

Ширина, мм: 149

Длина, мм: 172

Высота, мм: 30

Диаметр входной трубки, мм: 9

Материал изготовления трубки – медь

Материал изготовления пластин – биметалл

- Требования к качеству товара:

  - Запасные части должны быть оригинальными, не восстановленными, новыми, с не истекшим сроком годности, одобренными заводом – производителем «МЕДИТЕК «Знамя Труда».

- Условия поставки товара:

  - При поставке запасных частей, Поставщику необходимо предоставить подтверждение от завода – производителя утилизатора медицинских отходов "Балтнер", о совместимости поставляемых запасных частей с оборудованием «БАЛТНЕР® II-100 некст» и возможности использования поставляемых запасных частей при осуществлении гарантийного и пост гарантийного ремонта, обслуживания оборудования «Балтнер», в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 05.02.2016 г. № 09-С-571-1414.