ЗАПРОС КП

Закупка: Поставка тепловой завесы

Срок поставки: в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.

Срок оплаты: оплата за фактически поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком ТН / УПД.

Адрес поставки:

- Ленинградская область, д. Агалатово, дом 162

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | МЕТА 17821 Блок центральный 8 зон, 200Вт, до 2-х микрофонных пультов, 2 сообщения, 100В | 1 |
| 2. | МЕТА 17901** Бокс АКБ, 2 АКБ до 40 Ач (АКБ в комплект не входят) | 1 |
| 3. | МЕТА 18580-8 Пульт микрофонный, 8 зон | 1 |