| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт системы отопления в здании школы д.Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 2 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 229,1 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 62,76 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| строительных работ |  |  |  | 227,61 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 106,3527 |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |
| монтажных работ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,58525 |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |
| оборудования |  |  |  | 1,49 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен |  |
| Раздел 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |
| 1 | ГЭСН16-05-001-02 |  | Разборка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 |  | Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кэм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 969,47 |  |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 1,47 |  |  |  | 0,4 |  |  | 3,528 |  |  |  |  |  | 558,24 |  |  |  | 1 969,47 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,92 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,38 |  |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 27,36 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 28,38 |  |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,35 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 37,56 |  |
|  | [01.1.02.08-0001] |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  |  | 1000 шт | 0,002 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 023,63 |  | 1,19 |  | 8 358,12 |  |  |  | 0 |  |
|  | [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 155,63 |  | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 0 |  |
|  | [01.7.15.03-0014] |  | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т | 0,0011 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 145 801,49 |  | 1,09 |  | 158 923,62 |  |  |  | 0 |  |
|  | 18.1.02.01 |  | Арматура трубопроводная фланцевая |  |  | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 |  | Фланцы стальные |  |  | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 062,77 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 997,85 |  |
|  | Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 175,66 |  |
|  | Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 222,68 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,19 |  |  |  | 5 461,11 |  |
| 2 | ГЭСН16-05-001-03 |  | Разборка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 |  | Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кэм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 161,14 |  |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 2,6 |  |  |  | 0,4 |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  | 558,24 |  |  |  | 1 161,14 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,25 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,16 |  |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  | 1 056,54 |  |  |  | 8,45 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  |  | 6,35 |  |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  | 1 643,14 |  |  |  | 13,15 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  |  | 6,35 |  |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 9,12 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 9,46 |  |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,63 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,504 |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 22,53 |  |
|  | [01.1.02.08-0002] |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм |  |  | 1000 шт | 0,002 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 680,39 |  | 1,19 |  | 16 279,66 |  |  |  | 0 |  |
|  | [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,33 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 155,63 |  | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 0 |  |
|  | [01.7.15.03-0014] |  | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т | 0,00207 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 145 801,49 |  | 1,09 |  | 158 923,62 |  |  |  | 0 |  |
|  | 18.1.02.01 |  | Арматура трубопроводная фланцевая |  |  | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 |  | Фланцы стальные |  |  | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 236,55 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183,3 |  |
|  | Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 288,61 |  |
|  | Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,18 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624,67 |  |  |  | 3 249,34 |  |
| 3 | ГЭСН16-05-001-02 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 10,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 662,23 |  |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 1,47 |  |  |  | 1,15 |  |  | 10,143 |  |  |  |  |  | 558,24 |  |  |  | 5 662,23 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,86 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,7 |  |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 85,5 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 88,7 |  |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,35 |  |  |  | 1,25 |  |  | 2,625 |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 117,36 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 252,48 |  |
|  | [01.1.02.08-0001] |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм |  |  | 1000 шт | 0,002 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  | 7 023,63 |  | 1,19 |  | 8 358,12 |  |  |  | 100,3 |  |
|  | [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  | 155,63 |  | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 103,28 |  |
|  | [01.7.15.03-0014] |  | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т | 0,0011 |  |  |  |  |  |  | 0,0066 |  | 145 801,49 |  | 1,09 |  | 158 923,62 |  |  |  | 1 048,9 |  |
|  | 18.1.02.01 |  | Арматура трубопроводная фланцевая |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 |  | Фланцы стальные |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 206,27 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 750,93 |  |
|  | Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 262,76 |  |
|  | Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 519,57 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 831,43 |  |  |  | 16 988,6 |  |
| 4 | [18.1.09.08-1046] |  | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 026,68 |  | 1,42 |  | 2 877,89 |  |  |  | 5 755,78 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 755,78 |  |
| 5 | [18.1.09.08-1048] |  | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 40 мм |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 876,02 |  | 1,42 |  | 4 083,95 |  |  |  | 12 251,85 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 251,85 |  |
| 6 | [18.1.09.08-1050] |  | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 50 мм |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 530,38 |  | 1,42 |  | 6 433,14 |  |  |  | 6 433,14 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 433,14 |  |
| 7 | ГЭСН16-05-001-03 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 5,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 338,28 |  |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч | 2,6 |  |  |  | 1,15 |  |  | 5,98 |  |  |  |  |  | 558,24 |  |  |  | 3 338,28 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,41 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,29 |  |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  | 1 056,54 |  |  |  | 26,41 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  |  | 19,86 |  |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  | 1 643,14 |  |  |  | 41,08 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  |  | 19,86 |  |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 28,5 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 29,57 |  |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,63 |  |  |  | 1,25 |  |  | 1,575 |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 70,42 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,21 |  |
|  | [01.1.02.08-0002] |  | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм |  |  | 1000 шт | 0,002 |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  | 13 680,39 |  | 1,19 |  | 16 279,66 |  |  |  | 65,12 |  |
|  | [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,33 |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  | 155,63 |  | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 81,15 |  |
|  | [01.7.15.03-0014] |  | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т | 0,00207 |  |  |  |  |  |  | 0,00414 |  | 145 801,49 |  | 1,09 |  | 158 923,62 |  |  |  | 657,94 |  |
|  | 23.8.03.11 |  | Фланцы стальные |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 378,19 |  |
| 7.1 | [18.1.09.11-0208] |  | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 437,73 |  | 1,28 |  | 5 680,29 |  |  |  | 11 360,58 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 407,57 |  |
|  | Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 710,84 |  |
|  | Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,43 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 767,52 |  |  |  | 21 535,04 |  |
| 8 | ГЭСНр65-02-003-06 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм V=2/100 |  |  | 100 м | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 237,25 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 117,8 |  |  |  |  |  |  | 2,356 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  |  | 1 237,25 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |
|  | [91.17.04-042] |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч | 18,3 |  |  |  |  |  |  | 0,366 |  | 4,35 |  | 1,23 |  | 5,35 |  |  |  | 1,96 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,42 |  |
|  | [01.3.02.03-0001] |  | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 | 0,44 |  |  |  |  |  |  | 0,0088 |  | 340,41 |  | 1,87 |  | 636,57 |  |  |  | 5,6 |  |
|  | [01.3.02.08-0001] |  | Кислород газообразный технический |  |  | м3 | 3,66 |  |  |  |  |  |  | 0,0732 |  | 114,64 |  | 1,17 |  | 134,13 |  |  |  | 9,82 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 254,63 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 237,25 |  |
|  | Пр/812-099.1-1 |  | НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 87% |  |  |  |  |  |  | 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 076,41 |  |
|  | Пр/774-099.1 |  | СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 44% |  |  |  |  |  |  | 44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,39 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 771,5 |  |  |  | 2 875,43 |  |
| 9 | ГЭСН16-02-005-05 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм V=2/100 |  |  | 100 м | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,6675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,78 |  |
|  | 1-100-41 |  | Средний разряд работы 4,1 |  |  | чел.-ч | 72,5 |  |  |  | 1,15 |  |  | 1,6675 |  |  |  |  |  | 600,17 |  |  |  | 1 000,78 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,86 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,04425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,05 |  |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 0,27 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,00675 |  |  |  |  |  | 1 056,54 |  |  |  | 7,13 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,27 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,00675 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  |  | 5,36 |  |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,1 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  | 1 643,14 |  |  |  | 4,11 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,1 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  | 794,34 |  |  |  | 1,99 |  |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 1,4 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 19,95 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 1,4 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 20,7 |  |
|  | [91.17.04-042] |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч | 34,92 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,873 |  | 4,35 |  | 1,23 |  | 5,35 |  |  |  | 4,67 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,56 |  |
|  | [01.3.02.03-0001] |  | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 | 0,61 |  |  |  |  |  |  | 0,0122 |  | 340,41 |  | 1,87 |  | 636,57 |  |  |  | 7,77 |  |
|  | [01.3.02.08-0001] |  | Кислород газообразный технический |  |  | м3 | 0,67 |  |  |  |  |  |  | 0,0134 |  | 114,64 |  | 1,17 |  | 134,13 |  |  |  | 1,8 |  |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 0,2198 |  | 35,71 |  | 0,82 |  | 29,28 |  |  |  | 6,44 |  |
|  | [01.7.11.04-0072] |  | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм |  |  | т | 0,0005 |  |  |  |  |  |  | 0,00001 |  | 97 282,88 |  | 1,21 |  | 117 712,28 |  |  |  | 1,18 |  |
|  | [03.1.02.03-0015] |  | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  |  | кг | 0,0393 |  |  |  |  |  |  | 0,000786 |  | 59,41 |  | 1,63 |  | 96,84 |  |  |  | 0,08 |  |
|  | [04.3.01.09-0016] |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | м3 | 0,021 |  |  |  |  |  |  | 0,00042 |  | 4 033,62 |  | 1,35 |  | 5 445,39 |  |  |  | 2,29 |  |
|  | 23.7.01.04 |  | Трубопроводы с гильзами |  |  | м | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 084,25 |  |
| 9.1 | [07.2.07.13-0221] |  | Хомуты стальные |  |  | кг | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 44,55 |  | 1,34 |  | 59,7 |  |  |  | 119,4 |  |
| 9.2 | [23.3.06.01-0010] |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 004,66 |  | 0,81 |  | 813,77 |  |  |  | 1 627,54 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,83 |  |
|  | Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120,4 |  |
|  | Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,64 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 061,5 |  |  |  | 4 581,23 |  |
| 10 | ГЭСН16-07-003-03 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм |  |  | шт | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 30,774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 741,06 |  |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 4,46 |  |  |  | 1,15 |  |  | 30,774 |  |  |  |  |  | 608,99 |  |  |  | 18 741,06 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,6 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,35 |  |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 42,75 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 44,35 |  |
|  | [91.17.04-042] |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч | 0,49 |  |  |  | 1,25 |  |  | 3,675 |  | 4,35 |  | 1,23 |  | 5,35 |  |  |  | 19,66 |  |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,43 |  |  |  | 1,25 |  |  | 3,225 |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 144,19 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,05 |  |
|  | [01.3.02.03-0001] |  | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 | 0,0084 |  |  |  |  |  |  | 0,0504 |  | 340,41 |  | 1,87 |  | 636,57 |  |  |  | 32,08 |  |
|  | [01.3.02.08-0001] |  | Кислород газообразный технический |  |  | м3 | 0,037 |  |  |  |  |  |  | 0,222 |  | 114,64 |  | 1,17 |  | 134,13 |  |  |  | 29,78 |  |
|  | [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 155,63 |  | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 110,66 |  |
|  | [23.3.06.02-0003] |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | м | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  | 213,24 |  | 0,81 |  | 172,72 |  |  |  | 414,53 |  |
|  | 18.1.09.06 |  | Арматура муфтовая |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 579,06 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 785,41 |  |
|  | Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 457,31 |  |
|  | Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 496,67 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 588,84 |  |  |  | 51 533,04 |  |
| 11 | ГЭСН16-07-003-04 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 15,387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 370,53 |  |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 4,46 |  |  |  | 1,15 |  |  | 15,387 |  |  |  |  |  | 608,99 |  |  |  | 9 370,53 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,29 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,18 |  |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,0375 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 21,37 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,0375 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 22,18 |  |
|  | [91.17.04-042] |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч | 0,49 |  |  |  | 1,25 |  |  | 1,8375 |  | 4,35 |  | 1,23 |  | 5,35 |  |  |  | 9,83 |  |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,43 |  |  |  | 1,25 |  |  | 1,6125 |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 72,09 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,2 |  |
|  | [01.3.02.03-0001] |  | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 | 0,0084 |  |  |  |  |  |  | 0,0252 |  | 340,41 |  | 1,87 |  | 636,57 |  |  |  | 16,04 |  |
|  | [01.3.02.08-0001] |  | Кислород газообразный технический |  |  | м3 | 0,037 |  |  |  |  |  |  | 0,111 |  | 114,64 |  | 1,17 |  | 134,13 |  |  |  | 14,89 |  |
|  | [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  | 155,63 |  | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 55,33 |  |
|  | [23.3.06.02-0004] |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | м | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 275,65 |  | 0,81 |  | 223,28 |  |  |  | 267,94 |  |
|  | 18.1.09.06 |  | Арматура муфтовая |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 850,2 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 392,71 |  |
|  | Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 228,66 |  |
|  | Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 748,34 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 609,07 |  |  |  | 25 827,2 |  |
| 12 | ГЭСН16-07-003-05 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм |  |  | шт | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 25,645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 617,55 |  |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 4,46 |  |  |  | 1,15 |  |  | 25,645 |  |  |  |  |  | 608,99 |  |  |  | 15 617,55 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,16 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,96 |  |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,0625 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 35,62 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  | 1,25 |  |  | 0,0625 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 36,96 |  |
|  | [91.17.04-042] |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч | 0,49 |  |  |  | 1,25 |  |  | 3,0625 |  | 4,35 |  | 1,23 |  | 5,35 |  |  |  | 16,38 |  |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,43 |  |  |  | 1,25 |  |  | 2,6875 |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 120,16 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,66 |  |
|  | [01.3.02.03-0001] |  | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 | 0,0084 |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  | 340,41 |  | 1,87 |  | 636,57 |  |  |  | 26,74 |  |
|  | [01.3.02.08-0001] |  | Кислород газообразный технический |  |  | м3 | 0,037 |  |  |  |  |  |  | 0,185 |  | 114,64 |  | 1,17 |  | 134,13 |  |  |  | 24,81 |  |
|  | [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 155,63 |  | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 92,21 |  |
|  | [23.3.06.02-0005] |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 338,21 |  | 0,81 |  | 273,95 |  |  |  | 547,9 |  |
|  | 18.1.09.06 |  | Арматура муфтовая |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 518,33 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 654,51 |  |
|  | Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 047,76 |  |
|  | Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 580,56 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 629,33 |  |  |  | 43 146,65 |  |
| 13 | ГЭСНр65-02-004-01 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм V=2/100 |  |  | 100 м | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,84 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 81,2 |  |  |  |  |  |  | 1,624 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  |  | 852,84 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |  |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  | 37,32 |  | 1,58 |  | 58,97 |  |  |  | 0,12 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  |  | 1,05 |  |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 1,14 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 1,18 |  |
|  | [91.17.04-042] |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч | 4,1 |  |  |  |  |  |  | 0,082 |  | 4,35 |  | 1,23 |  | 5,35 |  |  |  | 0,44 |  |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 4,58 |  |  |  |  |  |  | 0,0916 |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 4,1 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,74 |  |
|  | [01.3.02.03-0001] |  | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  | 340,41 |  | 1,87 |  | 636,57 |  |  |  | 3,82 |  |
|  | [01.3.02.08-0001] |  | Кислород газообразный технический |  |  | м3 | 0,66 |  |  |  |  |  |  | 0,0132 |  | 114,64 |  | 1,17 |  | 134,13 |  |  |  | 1,77 |  |
|  | [01.7.07.29-0101] |  | Очес льняной |  |  | кг | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  | 128,4 |  | 1,45 |  | 186,18 |  |  |  | 0,19 |  |
|  | [01.7.11.04-0072] |  | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм |  |  | т | 0,0004 |  |  |  |  |  |  | 0,000008 |  | 97 282,88 |  | 1,21 |  | 117 712,28 |  |  |  | 0,94 |  |
|  | [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 1,9 |  |  |  |  |  |  | 0,038 |  | 155,63 |  | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 4,67 |  |
|  | [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,11 |  |  |  |  |  |  | 0,0022 |  | 79,88 |  | 1,51 |  | 120,62 |  |  |  | 0,27 |  |
|  | [14.5.05.01-0012] |  | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  | т | 0,00005 |  |  |  |  |  |  | 0,000001 |  | 60 697,21 |  | 1,35 |  | 81 941,23 |  |  |  | 0,08 |  |
|  | 18.1.09.06 |  | Арматура муфтовая |  |  | шт | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,61 |  |
| 13.1 | [07.2.07.13-0221] |  | Хомуты стальные |  |  | кг | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 44,55 |  | 1,34 |  | 59,7 |  |  |  | 119,4 |  |
| 13.2 | [23.3.06.01-0002] |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  | м | 107 |  |  |  |  |  |  | 2,14 |  | 142,53 |  | 0,81 |  | 115,45 |  |  |  | 247,06 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,07 |  |
|  | Пр/812-099.2-1 |  | НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое |  |  | % | 103% |  |  |  |  |  |  | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,72 |  |
|  | Пр/774-099.2 |  | СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое |  |  | % | 52% |  |  |  |  |  |  | 52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,64 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 221,5 |  |  |  | 2 564,43 |  |
| 14 | ГЭСНр65-02-004-02 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм V=2/100 |  |  | 100 м | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 1,654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,6 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 82,7 |  |  |  |  |  |  | 1,654 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  |  | 868,6 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  | 37,32 |  | 1,58 |  | 58,97 |  |  |  | 0,24 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  |  | 2,1 |  |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 2,28 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 2,37 |  |
|  | [91.17.04-042] |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч | 4,1 |  |  |  |  |  |  | 0,082 |  | 4,35 |  | 1,23 |  | 5,35 |  |  |  | 0,44 |  |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 4,58 |  |  |  |  |  |  | 0,0916 |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 4,1 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,74 |  |
|  | [01.3.02.03-0001] |  | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  | 340,41 |  | 1,87 |  | 636,57 |  |  |  | 3,82 |  |
|  | [01.3.02.08-0001] |  | Кислород газообразный технический |  |  | м3 | 0,66 |  |  |  |  |  |  | 0,0132 |  | 114,64 |  | 1,17 |  | 134,13 |  |  |  | 1,77 |  |
|  | [01.7.07.29-0101] |  | Очес льняной |  |  | кг | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  | 128,4 |  | 1,45 |  | 186,18 |  |  |  | 0,19 |  |
|  | [01.7.11.04-0072] |  | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм |  |  | т | 0,0004 |  |  |  |  |  |  | 0,000008 |  | 97 282,88 |  | 1,21 |  | 117 712,28 |  |  |  | 0,94 |  |
|  | [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 1,9 |  |  |  |  |  |  | 0,038 |  | 155,63 |  | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 4,67 |  |
|  | [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,11 |  |  |  |  |  |  | 0,0022 |  | 79,88 |  | 1,51 |  | 120,62 |  |  |  | 0,27 |  |
|  | [14.5.05.01-0012] |  | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  | т | 0,00005 |  |  |  |  |  |  | 0,000001 |  | 60 697,21 |  | 1,35 |  | 81 941,23 |  |  |  | 0,08 |  |
|  | 18.1.09.06 |  | Арматура муфтовая |  |  | шт | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891,87 |  |
| 14.1 | [07.2.07.13-0221] |  | Хомуты стальные |  |  | кг | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 44,55 |  | 1,34 |  | 59,7 |  |  |  | 119,4 |  |
| 14.2 | [23.3.06.03-0003] |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 107 |  |  |  |  |  |  | 2,14 |  | 254,13 |  | 0,81 |  | 205,85 |  |  |  | 440,52 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,07 |  |
|  | Пр/812-099.2-1 |  | НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое |  |  | % | 103% |  |  |  |  |  |  | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,26 |  |
|  | Пр/774-099.2 |  | СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое |  |  | % | 52% |  |  |  |  |  |  | 52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 252,5 |  |  |  | 2 805,05 |  |
| 15 | ГЭСНр65-02-004-02 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм V=6/100 |  |  | 100 м | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 4,962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 605,79 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 82,7 |  |  |  |  |  |  | 4,962 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  |  | 2 605,79 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,16 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 |  |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  | 37,32 |  | 1,58 |  | 58,97 |  |  |  | 0,71 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  |  | 6,3 |  |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  | 569,98 |  |  |  | 6,84 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  | 591,34 |  |  |  | 7,1 |  |
|  | [91.17.04-042] |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч | 4,1 |  |  |  |  |  |  | 0,246 |  | 4,35 |  | 1,23 |  | 5,35 |  |  |  | 1,32 |  |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 4,58 |  |  |  |  |  |  | 0,2748 |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  | 12,29 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,23 |  |
|  | [01.3.02.03-0001] |  | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,018 |  | 340,41 |  | 1,87 |  | 636,57 |  |  |  | 11,46 |  |
|  | [01.3.02.08-0001] |  | Кислород газообразный технический |  |  | м3 | 0,66 |  |  |  |  |  |  | 0,0396 |  | 114,64 |  | 1,17 |  | 134,13 |  |  |  | 5,31 |  |
|  | [01.7.07.29-0101] |  | Очес льняной |  |  | кг | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  | 128,4 |  | 1,45 |  | 186,18 |  |  |  | 0,56 |  |
|  | [01.7.11.04-0072] |  | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм |  |  | т | 0,0004 |  |  |  |  |  |  | 0,000024 |  | 97 282,88 |  | 1,21 |  | 117 712,28 |  |  |  | 2,83 |  |
|  | [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 1,9 |  |  |  |  |  |  | 0,114 |  | 155,63 |  | 0,79 |  | 122,95 |  |  |  | 14,02 |  |
|  | [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,11 |  |  |  |  |  |  | 0,0066 |  | 79,88 |  | 1,51 |  | 120,62 |  |  |  | 0,8 |  |
|  | [14.5.05.01-0012] |  | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  | т | 0,00005 |  |  |  |  |  |  | 0,000003 |  | 60 697,21 |  | 1,35 |  | 81 941,23 |  |  |  | 0,25 |  |
|  | 18.1.09.06 |  | Арматура муфтовая |  |  | шт | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 675,58 |  |
| 15.1 | [07.2.07.13-0221] |  | Хомуты стальные |  |  | кг | 100 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 44,55 |  | 1,34 |  | 59,7 |  |  |  | 358,2 |  |
| 15.2 | [23.3.06.02-0004] |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | м | 107 |  |  |  |  |  |  | 6,42 |  | 275,65 |  | 0,81 |  | 223,28 |  |  |  | 1 433,46 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 619,19 |  |
|  | Пр/812-099.2-1 |  | НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое |  |  | % | 103% |  |  |  |  |  |  | 103% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 697,77 |  |
|  | Пр/774-099.2 |  | СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое |  |  | % | 52% |  |  |  |  |  |  | 52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,98 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 116,5 |  |  |  | 8 526,99 |  |
| 16 | ГЭСНр65-05-003-02 |  | Демонтаж: манометров V=2/100 |  |  | 100 шт | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,0462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,26 |  |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 2,31 |  |  |  |  |  |  | 0,0462 |  |  |  |  |  | 525,15 |  |  |  | 24,26 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,26 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,26 |  |
|  | Пр/812-099.1-1 |  | НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 87% |  |  |  |  |  |  | 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,11 |  |
|  | Пр/774-099.1 |  | СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 44% |  |  |  |  |  |  | 44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,67 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 802 |  |  |  | 56,04 |  |
| 17 | ГЭСН18-07-001-02 |  | Установка манометров: с трехходовым краном |  |  | компл | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,15 |  |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 0,22 |  |  |  | 1,15 |  |  | 0,506 |  |  |  |  |  | 608,99 |  |  |  | 308,15 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,18 |  |
|  | [01.7.07.29-0101] |  | Очес льняной |  |  | кг | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 128,4 |  | 1,45 |  | 186,18 |  |  |  | 3,72 |  |
|  | [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 79,88 |  | 1,51 |  | 120,62 |  |  |  | 4,82 |  |
|  | [14.5.05.01-0012] |  | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  | т | 0,00001 |  |  |  |  |  |  | 0,00002 |  | 60 697,21 |  | 1,35 |  | 81 941,23 |  |  |  | 1,64 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,33 |  |
| 17.1 | [18.1.06.10-0012] |  | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 114,14 |  | 1,28 |  | 1 426,1 |  |  |  | 2 852,2 |  |
| 17.2 | [63.4.01.02-0018] |  | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 160 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 624,23 |  | 0,98 |  | 611,75 |  |  |  | 1 223,5 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,15 |  |
|  | Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,58 |  |
|  | Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,59 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 459,1 |  |  |  | 4 918,2 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 071,43 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 757,93 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,33 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,17 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 912 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 118,1 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 203,92 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 011,34 |  |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 223,5 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого по разделу 1. <Раздел> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 510,19 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,3527 |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58525 |  |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 286,69 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 071,43 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 757,93 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,33 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,17 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 912 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 118,1 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 203,92 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 011,34 |  |
|  |  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 223,5 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 510,19 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 071,43 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 757,93 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,33 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,17 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 912 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 118,1 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 203,92 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 011,34 |  |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 223,5 |  |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,3527 |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58525 |  |
|  |  |  | Компенсация НДС от материалов и оборудования |  |  |  |  | ((46 912+1 223,5)*22%) = 10 589,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  |  | 10 589,81 |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 100,00 |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |