В рамках реализации нового приоритетного проекта «Создание единой карты ленинградца» (далее – Проект) во всех общеобразовательных организациях Ленинградской области должна использоваться Единая карта обучающегося «Школа 47», предоставляющая возможность оплаты питания в школьной столовой, в том числе в буфете и учета доступа в здание образовательной организации МБОУ «ШСОШ № 1».

Комплекс работ: выполнить поставку комплекта оборудования СКУД для входа №2 в здание МБОУ "ШСОШ №1" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург, улица Пролетарская, д. 37 согласно Приложения 1, с возможностью использования карт «Школа 47» Проекта.

Сроки выполнения работ до 30 ноября 2026 года

Сроки оплаты в течении 10 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ

Приложение № 1. Спецификация оборудования (Вход № 1)

| № | Наименование | Кол-во (ед.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поставка комплекта оборудования СКУД для входа №2 в здание МБОУ "ШСОШ №1" по ул. Пролетарская, д.37, в составе: | 1 |
| 1 | Турникет-трипод ОМА-26.461.1В | 2 |
| 2 | Пульт управления турникетом, усиленный OMA-18.6CB (B1) | 2 |
| 3 | Реле управления турникетом, усиленное | 2 |
| 4 | Блок питания (турникет) | 2 |
| 5 | Блок питания (контроллер) | 2 |
| 6 | Сетевой модуль СКУД на базе MOXA nPort 5210 / USR-N520 | 2 |
| 7 | Считыватель БСК мультиформатный | 4 |
| 8 | Секция ограждения, стационарная до 2 м., нерж.сталь | 1 |
| 9 | Секция ограждения, легкосъемная до 1,5 м., нерж.сталь | 1 |
| 10 | Сервер СКУД на базе Raspberry Pi 4, 4 Гб, Aluminium Case | 1 |
| 11 | Монитор 22", 1920x1080, 75Hz | 1 |
| 12 | Мышь оптическая | 1 |
| 13 | Сетевой фильтр | 1 |
| 14 | Коммутатор D-LINK DES-1005 | 1 |
| 15 | Шкаф коммутационный, IP31 | 1 |
| 16 | Крепежно-установочный комплект | 1 |
| 17 | Электро-установочный комплект | 1 |