ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На поставку медицинского оборудования (зуботехническая лаборатория) для нужд ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ" в 2026 году.

Место поставки Товара: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, ул. Энергетиков, д. 4.

Период поставки: с даты заключения Контракта по 15.12.2026 г. (по заявкам Заказчика).

Срок поставки – в течение 10 (десяти) дней с момента получения заявки Заказчика.

Доставка и погрузо-разгрузочные работы Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до места, определенного Заказчиком.

Представитель Заказчика, обеспечивающий ведение Контракта и контроль исполнения его условий: заведующая стоматологическим отделением Эскендерова Малина Хидирнабиевна, тел. 8 (911) 230-68-85.

Условия поставки: Поставка Оборудования и медицинских расходных материалов осуществляется в место доставки и сопровождается оказанием услуг по доставке, погрузке, разгрузке, спуску-подъему по этажам, занос в место эксплуатации или иное место, указанное Заказчиком, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования.

Цена Контракта включает в себя стоимость Оборудования и медицинских расходных материалов и Услуг, а также все расходы на доставку, погрузку, разгрузку, спуск-подъем по этажам, занос в место эксплуатации или иное место, указанное Заказчиком, сборку, установку, ввод в эксплуатацию Оборудования, обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, а также иные сопутствующие услуги по Контракту, вывоз образовавшегося в процессе разгрузки мусора страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общие требования к оборудованию:

1. Требования к количеству Оборудования, подлежащего передаче поставщиком заказчику установлены в Приложении №1 к настоящему Описанию объекта закупки (далее – ООЗ).

2. Требования к безопасности.

2.1. Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы Российской Федерации, касающиеся безопасности медицинской техники: Оборудование должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

2.2. Оборудование должно иметь Сертификат Госстандарта России и/или Декларацию о соответствии.

3.  Оборудование должно быть зарегистрировано в установленном законе порядке и иметь регистрационное удостоверение.

4. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не должен иметь дефектов, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика по контракту, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого в рамках настоящего заказа товара. Поставляемый товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.

5. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования (со дня подписания документа о приемке) должен быть не менее 12 месяцев.

6. Поставщиком Оборудования должна быть обеспечена возможность гарантийного обслуживания и ремонта оборудования на территории заказчика.

7. Оборудование должно иметь инструкцию по эксплуатации и паспорт на русском языке.

Общие требования к медицинским расходным материалам:

1. Требования к характеристикам товара, подлежащего передаче поставщиком заказчику установлены в Приложении №1 к настоящему Описанию объекта закупки (далее – ООЗ).

2. Требования к качеству товара:

2.1. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям ГОСТов. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

2.2. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

2.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

2.4. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.

2.5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».

2.6.  Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ и п.1 постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».

2.7.  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Товар, не должен являться предметом залога, не состоять под арестом. Товар должен быть свободным от любых прав и претензий третьих лиц.

3.  Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам товара установлены в Приложении №1 к настоящему Описанию объекта закупки

4. При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Копию действующего регистрационного удостоверения установленного образца с приложениями, (согласно п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; п. 7.1. Главы 7 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 71; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», Приказ Минздрава России от 14.10.2013 N 737н "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий").

- документ, подтверждающий соответствие товара, выданный уполномоченными органами (организациями) (при наличии на данный товар).

5. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяемым для товара такого рода. Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке. Факт регистрации подтверждается декларацией (сертификатом) о соответствии поставляемого товара.

7. Поставляемый Товар должен быть упакован соответствующим образом, то есть быть в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность Товара, без повреждений.

8. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности, установленного производителем Товара, с момента подписания документа о приемке, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

9. Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности, указанным на упаковке. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 12 месяцев, если иное не установлено в п.3 настоящего ООЗ.

10.  Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.472, 473 ГК РФ).

11. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

12. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (Российская газета №80 от 07.04.1992). Обязательные требования к продукции, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета, №245, 31.12.2002).

13. Поставщик обязан поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд».

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

| № | Наименование товара, работы, услуги и Код КТРУ | Наименование показателя (требуемый параметр) | Значения показателя | Единица измерения показателя | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вибростолик зуботехнический. КТРУ 32.50.22.140-00000033 | Назначение | Для удаления пузырьков воздуха из формовочной массы в процессах отливки моделей, загипсовки кювет и паковки литейных опок. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Переключатель частоты вибрации | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Два режима вибрации | 3000 мин 6000 мин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Регулятор амплитуды колебаний | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Ширина | ≥ 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Глубина | ≤ 170 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Высота | ≤ 135 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Масса | ≤ 5,5 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |