Договор № 1

г. Кириши								       «___» _______________2026 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кусинская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Кусинская СОШ»), именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице директора Мироновой Марины Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1 «Подрядчик» по поручению «Заказчика» обязуется выполнить ремонт цоколя по периметру здания, а «Заказчик» принять и оплатить указанные работы в соответствии со ст. 2 настоящего договора.

1.2. Объем работ указан в  локальном сметном расчете (смета) №1  (Приложение №1) к настоящему договору, являющихся неотъемлемой частью договора.

1.3. Место выполнения работ: МОУ "Кусинская СОШ" (дошкольное отделение).

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Общая стоимость по договору составляет 733 709 (Семьсот тридцать три тысячи  семьсот девять) рублей 01 копейка, в том числе НДС, либо НДС не облагается. Указанная цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.2 «Заказчик» производит оплату «Подрядчику» по факту выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта о приемки выполненных работ КС-2 и справки КС-3, на основании выставленного счета.

2.3 Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ КС-2 на весь объем работ.

2.4. Стороны уведомлены, что в соответствии с п.5 ст.78 1 Бюджетного кодекса при заключении Договора на оказание услуг, подлежащих оплате за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели размер и (или) сроки оплаты и объем товаров, работ, услуг могут быть изменены по соглашению сторон в случае уменьшения получателю бюджетных средств.

3. Сроки, порядок выполнения, сдача и приемка работ

3.1 Настоящим договором устанавливается срок выполнения работ: с 13.10.2026 г. по 30.11.2026 г.

3.2 «Заказчик» обязуется предоставить доступ в помещения для проведения работ представителю «Подрядчика» и принять работы по акту выполненных работ.

3.3 «Подрядчик» обязан обеспечить качественное выполнение работ в полном соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, в сроки, указанные в договоре.

3.4 «Заказчик» имеет право в любое время проверить ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность «Подрядчика»

3.5 В случае досрочного выполнения работ «Подрядчиком» «Заказчик» обязан досрочно принять выполненные работы, руководствуясь пунктами 2.2, 2.3 настоящего договора.

4. Ответственность сторон

4.1 «Подрядчик» гарантирует «Заказчику» выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными договором, в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Срок гарантии 1 год.

4.2. «Заказчик» оплачивает пени в размере 0,1% от сметной стоимости за каждый день просрочки платежа за выполненные работы, но не более 10%  сметной стоимости.

4.3. «Подрядчик» оплачивает пени в размере 0,1% от сметной стоимости за каждый день нарушения срока выполнения работ, но не более 10% сметной стоимости.

5. Форс – мажор

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы: как наводнение, землетрясение, ураганные ветры, военные действия, забастовки, митинги, решения органов государственной власти и акты правительства города, которые Стороны не могли предусмотреть и реальным образом предотвратить. При этом срок действия договора отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств и последствий.

5.2  В случае возникновения форс- мажорных обстоятельств, Стороны обязаны в трехдневный

срок уведомить друг друга.

5.3 Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух месяцев, любая из Сторон имеет право требовать расторжения договора.

6. Расторжение договора

6.1 В случае досрочного расторжения договора по взаимной договоренности, Стороны немедленно урегулируют вопрос о суммах, на которые они имеют право в связи с фактически выполненной работой и затратами Сторон, указанные суммы должны быть определены на основе разумной, взаимосогласованной Сторонами сметы, объема выполненной работы в процентном отношении к общему объему работ, подлежащих выполнению согласно настоящему договору.

6.2 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по требованию одной из Сторон путем соглашения или в судебном порядке с предварительным предъявлением письменной претензии к Стороне по договору.

7. Заключительные положения

7.1 Все вопросы по настоящему договору разрешаются путем предъявления письменной претензии Стороне по договору. Срок рассмотрения претензии устанавливается 10 рабочих дней с момента ее получения. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения, споры могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2 Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего договора и действительны только в случае, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Существенные условия договора изменению не подлежат. Существенными для данного договора признаются условия:

- предмет договора;

- срок выполнения работ;

- цена договора и порядок расчетов;

- срок действия договора;

- иные существенные условия (с учетом положений ст.432 ГКРФ).

7.3. Для проверки предоставленных «Подрядчиком» результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора «Заказчик» обязан провести экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты.

7.4 Отношения Сторон в части, непредусмотренной настоящим договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

7.5 «Подрядчик» обязан в течении трех рабочих дней известить «Заказчика» письменно или факсимильным сообщением об изменении своего юридического адреса и почтовых реквизитов.

7.6 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и действует с момента подписания  и до 30.12.2026 года.

7.7 Приложения к настоящему договору:

Приложение №1 – локальный сметный расчет (смета) №1

8. Антикоррупционная оговорка.

8.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (в адрес их родных и близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

8.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 УК РФ, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить другую Сторону в письменной форме, с использованием любых способов передачи письменной информации, для

ускорения принятия соответствующих мер. В таком уведомлении  Сторона обязуется сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. Сторона, получившая уведомление, не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления обязана направить Стороне, отправившей уведомление, письменный ответ о результатах его рассмотрения.

9. Юридические адреса и реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК МОУ «Кусинская СОШ» Юридический и фактический адрес: 187100, Ленинградская область, Киришский район, д. Кусино, ул. Школьная, дом 24 тел./факс 8(81368) 76-335, 76-367,76-341, E-mail: kusino.shkola@mail.ru ИНН 4708008082 КПП 472701001 ОГРН 1024701482299 ОКВЭД 85.13 ОКПО 43507525 ОКТМО 41624423 Банковские реквизиты: Получатель: Комитет финансов Киришского муниципального района (МОУ «Кусинская СОШ», л/с 31963D03420) Счет получателя 03234643162400014500 Счет банка получателя 40102810745370000098 БИК 044030098 Банк получателя: ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Директор МОУ ««Кусинская СОШ» ________________________/М.Е. Миронова/ |  | _______________________/___________/ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |
| "____" ________________ 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2026 года |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ "Кусинская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт цоколя по периметру здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 733,71 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 601,40 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 181,07 |  | тыс.руб. |  |
|  | монтажных работ |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2,56 |  | тыс.руб. |  |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 331,55 |  | чел.-ч. |  |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3,26 |  | чел.-ч. |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |  |  | 100 м2 | 0,69 | 1 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 15,7458 |  |  |  |  | 7 696,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 22,82 |  | 15,7458 |  |  | 488,78 |  | 7 696,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 696,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 696,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 7 003,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 4 002,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 104,12 |  | 18 701,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | 1т груза | 1,998679 | 1 | 1,998679 |  |  | 1 282,90 |  | 2 564,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 564,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01-20-1-01-0025 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км |  |  | 1т груза | 1,998679 | 1 | 1,998679 |  |  | 722,61 |  | 1 444,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 444,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 704,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 696,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 444,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 564,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 710,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 146,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 696,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 444,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 003,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 002,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 564,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 696,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 003,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 002,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 710,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 15,7458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН15-07-003-02 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), на два слоя |  |  | 100 м2 | 0,69 | 1 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 5,85603 |  |  |  |  | 3 361,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч | 3,69 | 2,3 | 5,85603 |  |  | 573,98 |  | 3 361,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08625 |  |  |  |  | 50,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 2,5 | 0,01725 | 30,61 | 1,6 | 48,98 |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,01 | 2,5 | 0,01725 |  |  | 533,62 |  | 9,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,04 | 2,5 | 0,069 |  |  | 644,27 |  | 44,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,04 | 2,5 | 0,069 |  |  | 600,88 |  | 41,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | маш.-ч | 2,82 | 2,5 | 4,8645 | 4,52 | 1,42 | 6,42 |  | 31,23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 0,01 | 2 | 0,0138 |  |  | 28,08 |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 1 | 2 | 1,38 | 56,11 | 1,63 | 91,46 |  | 126,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 615,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  | кг | 13,8 | 2 | 19,044 | 68,29 | 1,61 | 109,95 |  | 2 093,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 411,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  | 3 070,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 1 421,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 783,59 |  | 10 200,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН06-03-010-02 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм |  |  | т | 0,38157 | 1 | 0,38157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.78_пп.а | При использовании единичных расценок на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из углеродистой стали, для определения затрат на сварку конструкций из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 23,4058854 |  |  |  |  | 14 693,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  | чел.-ч | 53,34 | 1,15 | 23,4058854 |  |  | 627,79 |  | 14 693,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 518,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0343413 |  |  |  |  | 25,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,0190785 |  |  | 1 792,05 |  | 34,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0190785 |  |  | 807,16 |  | 15,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.08-003 | Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,0839454 | 7,83 | 1,55 | 12,14 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0152628 | 781,38 | 1,4 | 1 093,93 |  | 16,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0152628 |  |  | 690,57 |  | 10,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0152628 |  |  | 187,04 |  | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч | 31,54 |  | 12,0347178 |  |  | 109,57 |  | 1 318,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.19-021 | Станки для холодной гибки арматуры, мощность двигателя 4 кВт |  |  | маш.-ч | 3,6 |  | 1,373652 | 23,84 | 1,69 | 40,29 |  | 55,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.19-026 | Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч | 2 |  | 0,76314 | 86,39 | 1,36 | 117,49 |  | 89,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 18,3 |  | 6,982731 | 155,63 | 0,75 | 116,72 |  | 815,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | т | 1,01 |  | 0,3853857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 053,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 719,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  | % | 73 | 0,9 | 65,7 |  |  |  |  | 9 670,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  | % | 34 | 0,85 | 28,9 |  |  |  |  | 4 254,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 186,65 |  | 30 978,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФСБЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм |  |  | т | 0,385386 | 1 | 0,3853857 |  |  | 57 624,73 |  | 22 207,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 207,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНр69-01-002-01 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  | 100 отверстий | 4,14 | 1 | 4,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 22,1904 |  |  |  |  | 11 841,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 5,36 |  | 22,1904 |  |  | 533,62 |  | 11 841,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,7904 |  | 3,272256 |  |  | 9,38 |  | 30,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,006 |  | 0,02484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 871,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 841,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 10 893,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 5 210,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 757,49 |  | 27 976,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНр69-01-002-02 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 |  |  | 100 отверстий | 4,14 | 1 | 4,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L=0.2м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 43,7184 |  |  |  |  | 23 329,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 5,28 | 2 | 43,7184 |  |  | 533,62 |  | 23 329,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,76 | 2 | 6,2928 |  |  | 9,38 |  | 59,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,006 | 2 | 0,04968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 388,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 329,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 21 462,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 10 264,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 312,92 |  | 55 115,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФСБЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм |  |  | т | 0,16353 | 1 | 0,16353 |  |  | 57 624,73 |  | 9 423,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 423,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН46-08-012-06 | прим. На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-01 |  |  | 100 шт | 4,14 | 1 | 4,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубина 0,2м ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 23,598 |  |  |  |  | 12 592,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 0,57 | 10 | 23,598 |  |  | 533,62 |  | 12 592,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 0,02 | 10 | 0,828 | 67,20 | 1,6 | 107,52 |  | 89,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,048 | 10 | 1,9872 |  |  | 9,38 |  | 18,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.02 | Болты анкерные |  |  | т | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.2.05.05 | Составы на цементно-эпоксидной основе |  |  | кг | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 700,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 592,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 12 970,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 7 429,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 995,08 |  | 33 099,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН06-01-001-16 | прим. Бетонирование бетоном М200 |  |  | 100 м3 | 0,086 | 1 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 17,7031 |  |  |  |  | 9 446,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 179 | 1,15 | 17,7031 |  |  | 533,62 |  | 9 446,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 995,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  | 3,0702 |  |  |  |  | 2 445,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 26,06 | 1,25 | 2,80145 | 622,62 | 1,52 | 946,38 |  | 2 651,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 26,06 | 1,25 | 2,80145 |  |  | 807,16 |  | 2 261,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,9 | 1,25 | 0,09675 |  |  | 1 792,05 |  | 173,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,25 | 0,09675 |  |  | 807,16 |  | 78,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,25 | 1,25 | 0,026875 |  |  | 1 676,40 |  | 45,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,25 | 1,25 | 0,026875 |  |  | 690,57 |  | 18,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  |  | маш.-ч | 9 | 1,25 | 0,9675 | 10,37 | 1,22 | 12,65 |  | 12,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 1,35 | 1,25 | 0,145125 |  |  | 644,27 |  | 93,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 1,35 | 1,25 | 0,145125 |  |  | 600,88 |  | 87,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 4,3 | 1,25 | 0,46225 |  |  | 43,01 |  | 19,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | 0,73 |  | 0,06278 |  |  | 28,08 |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,24 |  | 0,02064 |  |  | 9,38 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 | 30 |  | 2,58 | 12,83 | 1,06 | 13,60 |  | 35,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 5 |  | 0,43 | 155,63 | 0,75 | 116,72 |  | 50,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т | 0,002 |  | 0,000172 |  |  | 91 519,34 |  | 15,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  | т | 0,01 |  | 0,00086 | 5 275,05 | 1,65 | 8 703,83 |  | 7,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т | 0,0102 |  | 0,0008772 | 60 258,20 | 0,86 | 51 822,05 |  | 45,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  | м3 | -0,04 |  | -0,00344 | 5 764,42 | 2,24 | 12 912,30 |  | -44,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | т | 8,1 |  | 0,6966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  | м2 | 3,6 |  | 0,3096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 998,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 | 101,5 |  | 8,729 |  |  | 5 063,85 |  | 44 202,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 891,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 102 | 0,9 | 91,8 |  |  |  |  | 10 916,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  |  |  | 5 862,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 883 491,51 |  | 75 980,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФСБЦ-11.2.11.06-0003 | Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт III/III, толщина 21 мм |  |  | м3 | 1,45 | 1 | 1,45 | 59 895,87 | 0,67 | 40 130,23 |  | 58 188,83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 188,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН12-01-042-01 | прим. Окраска вертикальной поверхности с нанесением мастики битумно- полимерной, на два слоя |  |  | 100 м2 | 0,69 | 1 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  | 179,331 |  |  |  |  | 98 106,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч | 113 | 2,3 | 179,331 |  |  | 547,07 |  | 98 106,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  | 0,069 |  |  |  |  | 41,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  |  | маш.-ч | 0 | 2,5 | 0 | 27,25 | 1,6 | 43,60 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч |  | 2,5 |  |  |  | 533,62 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,04 | 2,5 | 0,069 |  |  | 644,27 |  | 44,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,04 | 2,5 | 0,069 |  |  | 600,88 |  | 41,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.01-011 | Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт |  |  | маш.-ч | 5,25 | 2,5 | 9,05625 | 17,04 | 1,56 | 26,58 |  | 240,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.09.10-0101 | Толуол нефтяной |  |  | т | 0 | 2 | 0 | 96 459,34 | 1,48 | 142 759,82 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.2.03.03 | Мастика битумно-полимерная |  |  | кг | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 433,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 148,07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  |  |  | 96 283,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  | 47 552,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 114,84 |  | 242 269,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФСБЦ-01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  | т | 0,276 | 1 | 0,276 | 30 195,36 | 1,59 | 48 010,62 |  | 13 250,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 250,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Строительно-монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 427,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 371,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 964,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 563,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 528,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 690,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516 081,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 677,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 446,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 537,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 082,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 597,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 740,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 609,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 693,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 518,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 446,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 670,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 254,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 934,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 268,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 994,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 690,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 315,8028154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 3,2597913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 131,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 067,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 964,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 563,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 972,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 564,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601 400,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536 227,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 373,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 446,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 537,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 526,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 600,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 742,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 564,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 609,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 693,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 518,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 446,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 670,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 254,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 630,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 271,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 996,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 308,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733 709,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 331,5486154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 3,2597913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |