 техническое задание
I. Перечень оборудования, подлежащего ремонту:

I.
    1. Перечень выполняемых работ по ремонту кардиорегистратора Кардиотехника сер№ 4579
	№ 

п/п
	Обязательные требования к оказываемым услугам
	Параметры и условия

	1
	Разборка – сборка
	Наличие

	2
	Чистка. Проведение профилактики
	Наличие

	3
	Прошивка  аппарата
	Наличие

	4
	Восстановительный ремонт соединительного кабеля для подключения регистраторов к ПК
	Наличие

	5
	Настройка
	Наличие

	6
	Тестирование
	Наличие


II. 

1. Обязательные требования к качеству ремонта:
	№ 

п/п
	Обязательные требования к оказываемым услугам
	Параметры и условия

	1
	Все заменяемые запасные части входят в стоимость оказания услуг по ремонту. Детали должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.
	Наличие

	2
	Ремонт оборудования должен производиться в соответствии с требованиями изготовителя оборудования.
	Наличие

	3
	Оборудование должно быть полностью работоспособным, готовым к эксплуатации и полностью соответствовать характеристикам, заявленным заводом производителем
	Наличие

	4
	Требования к гарантийному сроку* услуги


	Не менее 6 месяцев
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