Приложение №3

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| // |  | // |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

| Наименование программного продукта | АРОС-Лидер (версия 6.3.4) |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 (17) - ФСНБ-2022 дополнение №17 (1 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 25 февраля 2026 г. № 9859-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве» |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 1 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 47 - Ленинградская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 1 ценовая зона |

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 14

(наименование стройки)

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 14

(наименование объекта капитального строительства)

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 52/26/2

| Ремонт системы вентиляции кабинета ОБЖ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |
| Основание: | дефектная ведомость |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация) |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 1 квартал 2026г. (Январь 2022г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Сметная стоимость: | 363,37 |  | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 47,55 |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов | 0,59 |  | тыс. руб. |
| строительных работ | 137,53 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | 82,0109415 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 1,45 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 0,9393875 |  | чел.-ч. |
| оборудования | 158,86 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 65,53 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: Вентиляция. Кабинет ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр69-01-040-14 |  | Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 150 мм Формула расчета объема: V=0,46*5 |  | м | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 14,03 |  |  |  |  |  | 9 194,98 |  |
|  | 1-100-50 |  | Средний разряд работы 5,0 |  | чел.-ч | 6,1 |  | 14,03 |  |  |  | 655,38 |  | 9 194,98 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,58 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.20-013 |  | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  | маш.-ч | 2,9 |  | 6,67 |  | 26,10 | 1,29 | 33,67 |  | 224,58 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,556 |  | 1,2788 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.17.09 |  | Сверла, буры |  | шт | 0,085 |  | 0,1955 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 457,00 |  |
| 1.1 | 01.7.17.09-1176 |  | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 152 мм |  | шт | 0,085 |  | 0,1955 |  | 20 174,06 | 1,24 | 25 015,83 |  | 4 890,59 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 194,98 |  |
|  | Пр/812-103.0-1 |  | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 8 459,38 |  |
|  | Пр/774-103.0 |  | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  | 4 045,79 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 675,11 |  | 26 852,76 |  |
| 2 | ГЭСН26-01-018-01 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена |  | 10 м2 | 0,138 |  | 0,138 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,7935 |  |  |  |  |  | 466,01 |  |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч | 5 | 1,15 | 0,7935 |  |  |  | 587,29 |  | 466,01 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,79 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,074175 |  |  |  |  |  | 42,30 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,074175 |  |  |  | 657,75 |  | 48,79 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,074175 |  |  |  | 570,26 |  | 42,30 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,82 |  |
|  | 01.7.06.14-0036 |  | Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм |  | м | 20 |  | 2,76 |  | 40,94 | 1,58 | 64,69 |  | 178,54 |  |
|  | 14.1.04.01-0001 |  | Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов |  | л | 1,5 |  | 0,207 |  | 774,67 | 1,54 | 1 192,99 |  | 246,95 |  |
|  | 14.5.09.05-0103 |  | Очиститель клея |  | л | 0,057 |  | 0,007866 |  | 830,95 | 1,58 | 1 312,90 |  | 10,33 |  |
|  | 12.2.05.01 |  | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука |  | м2 | 11 |  | 1,518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,92 |  |
| 2.1 | 12.2.07.02-0085 |  | Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием и клеевым слоем с другой стороны, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °C не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм |  | м2 | 11 |  | 1,518 |  | 153,05 | 1,38 | 211,21 |  | 320,62 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,31 |  |
|  | Пр/812-020.0-1 |  | НР Теплоизоляционные работы |  | % | 97 | 0,9 | 87,3 |  |  |  |  |  | 443,75 |  |
|  | Пр/774-020.0 |  | СП Теплоизоляционные работы |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  | 237,63 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 455,94 |  | 1 994,92 |  |
| 3 | ГЭСН20-01-002-01 |  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм Формула расчета объема: V=2,16/100 |  | 100 м2 | 0,0216 |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,82536 |  |  |  |  |  | 1 986,13 |  |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 154 | 1,15 | 3,82536 |  |  |  | 519,20 |  | 1 986,13 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,45 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0324 |  |  |  |  |  | 21,02 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,48 | 1,25 | 0,01296 |  |  |  | 1 664,09 |  | 21,57 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,48 | 1,25 | 0,01296 |  |  |  | 766,03 |  | 9,93 |  |
|  | 91.06.03-055 |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  | маш.-ч | 0,34 | 1,25 | 0,00918 |  | 11,45 | 1,52 | 17,40 |  | 0,16 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,72 | 1,25 | 0,01944 |  |  |  | 657,75 |  | 12,79 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,72 | 1,25 | 0,01944 |  |  |  | 570,26 |  | 11,09 |  |
|  | (91.17.04-233) |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | маш.-ч | 1,54 | 1,25 | 0,04158 |  |  |  | 46,36 |  | 1,93 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,39 |  |
|  | 01.7.06.03-0023 |  | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  | кг | 2,66 |  | 0,057456 |  | 675,01 | 1,58 | 1 066,52 |  | 61,28 |  |
|  | 01.7.06.05-0042 |  | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  | м | 3094,74 |  | 66,846384 |  | 2,27 | 1,58 | 3,59 |  | 239,98 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | кг | 0,45 |  | 0,00972 |  | 155,63 | 0,81 | 126,06 |  | 1,23 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 15 |  | 0,324 |  | 174,93 | 1,07 | 187,18 |  | 60,65 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 8 |  | 0,1728 |  | 138,50 | 1,64 | 227,14 |  | 39,25 |  |
|  | 08.1.02.17 |  | Сетки в рамках |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.01.03 |  | Воздуховоды металлические |  | м2 | 100 |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.01.11 |  | Заглушки питометражных лючков |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1.01.11 |  | Крепления |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.3.01.01 |  | Дроссель-клапаны в патрубке |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.3.02.07 |  | Шиберы |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 445,99 |  |
| 3.1 | 19.1.01.03-0009 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 100 мм |  | м2 | 100 |  | 2,16 |  | 649,89 | 1,07 | 695,38 |  | 1 502,02 |  |
| 3.2 | 19.1.01.11-0014 |  | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 100 мм |  | шт | 231,481481481481 |  | 5 |  | 67,98 | 1,07 | 72,74 |  | 363,70 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 007,15 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 2 185,79 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 1 228,38 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 679,63 |  | 7 725,88 |  |
| 4 | ГЭСН26-02-041-01 |  | Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут |  | м3 | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 7,29445 |  |  |  |  |  | 4 159,73 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 63,43 | 1,15 | 7,29445 |  |  |  | 570,26 |  | 4 159,73 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,51 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0175 |  |  |  |  |  | 9,98 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0175 |  |  |  | 657,75 |  | 11,51 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0175 |  |  |  | 570,26 |  | 9,98 |  |
|  | 14.5.01.10 |  | Пены полиуретановые двухкомпонентные терморасширяющияся противопожарные |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 181,22 |  |
| 4.1 | 14.5.01.05-0013 |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл |  | шт | 10 |  | 1 |  | 478,28 | 1,14 | 545,24 |  | 545,24 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 169,71 |  |
|  | Пр/812-020.0-1 |  | НР Теплоизоляционные работы |  | % | 97 | 0,9 | 87,3 |  |  |  |  |  | 3 640,16 |  |
|  | Пр/774-020.0 |  | СП Теплоизоляционные работы |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  | 1 949,34 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 159,60 |  | 10 315,96 |  |
| 5 | ГЭСН20-03-005-01 |  | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,151 |  |  |  |  |  | 1 636,00 |  |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 2,74 | 1,15 | 3,151 |  |  |  | 519,20 |  | 1 636,00 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,55 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0875 |  |  |  |  |  | 49,90 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,0875 |  |  |  | 657,75 |  | 57,55 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,0875 |  |  |  | 570,26 |  | 49,90 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,56 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0,166 |  | 0,166 |  |  |  | 10,01 |  | 1,66 |  |
|  | 01.7.15.01-0037 |  | Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм |  | шт | 2 |  | 2 |  | 16,13 | 1,33 | 21,45 |  | 42,90 |  |
|  | 19.1.01.11 |  | Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали |  | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,01 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 685,90 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 1 835,95 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 1 031,77 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 655,73 |  | 4 655,73 |  |
| 6 | (ТЦ_64.1.02.01_78_7715188096_20.01.2026_02_6.2) |  | Канальный вентилятор VENT-100 NK |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 13 627,35 |  | 13 627,35 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 627,35 |  |
| 7 | ГЭСН20-02-004-01 |  | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,1845 |  |  |  |  |  | 622,55 |  |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 1,03 | 1,15 | 1,1845 |  |  |  | 525,58 |  | 622,55 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,39 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |  | 7,13 |  |
|  | 91.06.03-047 |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч | 0,26 | 1,25 | 0,325 |  | 2,36 | 1,52 | 3,59 |  | 1,17 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 |  |  |  | 657,75 |  | 8,22 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0125 |  |  |  | 570,26 |  | 7,13 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,32 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 0,2 |  | 0,2 |  | 174,93 | 1,07 | 187,18 |  | 37,44 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 0,246 |  | 0,246 |  | 138,50 | 1,64 | 227,14 |  | 55,88 |  |
|  | 19.3.01.09 |  | Клапаны обратные |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,39 |  |
| 7.1 | (ТЦ_19.3.01.05_) |  | Обратный клапан ЭРА СКц-100 Формула расчета стоимости: Цт=547/1,22 |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 448,36 |  | 448,36 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,68 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 685,72 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 385,36 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 251,83 |  | 2 251,83 |  |
| 8 | ГЭСН20-03-002-01 |  | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т |  | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 12,5925 |  |  |  |  |  | 7 181,00 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 3,65 | 1,15 | 12,5925 |  |  |  | 570,26 |  | 7 181,00 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,31 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,1875 |  |  |  |  |  | 114,27 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0375 |  |  |  | 1 664,09 |  | 62,40 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0375 |  |  |  | 766,03 |  | 28,73 |  |
|  | 91.06.03-047 |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч | 0,91 | 1,25 | 3,4125 |  | 2,36 | 1,52 | 3,59 |  | 12,25 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,15 |  |  |  | 657,75 |  | 98,66 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,15 |  |  |  | 570,26 |  | 85,54 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,74 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | 0,02 |  | 0,06 |  | 174,93 | 1,07 | 187,18 |  | 11,23 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг | 0,08 |  | 0,24 |  | 138,50 | 1,64 | 227,14 |  | 54,51 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 534,32 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 295,27 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 7 944,55 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 4 464,71 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 647,86 |  | 19 943,58 |  |
| 9 | (ТЦ_64.1.02.03_78_7715188096_20.01.2026_02_4.1) |  | Вентилятор SILENT 300 CZ |  | шт | 3 |  | 3 |  |  |  | 9 126,48 |  | 27 379,44 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 379,44 |  |
| 10 | ГЭСНм11-02-001-01 |  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  | 604,91 |  |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч | 1,03 |  | 1,03 |  |  |  | 587,29 |  | 604,91 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,88 |  |
|  | 01.1.02.08-1040 |  | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм |  | кг | 0,042 |  | 0,042 |  | 137,59 | 1,19 | 163,73 |  | 6,88 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,79 |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 12,10 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,91 |  |
|  | Пр/812-053.0-1 |  | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 544,42 |  |
|  | Пр/774-053.0 |  | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 278,26 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 446,57 |  | 1 446,57 |  |
| 11 | (ТЦ_18.1.11.07_78_7806262734_16.01.2026_02_5.1) |  | Симисторный регулятор СРМ 500 W/M |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 778,00 |  | 1 778,00 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 778,00 |  |
| 12 | ГЭСН20-06-015-01 |  | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час |  | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 37,26 |  |  |  |  |  | 21 247,89 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 10,8 | 1,15 | 37,26 |  |  |  | 570,26 |  | 21 247,89 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,10 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,525 |  |  |  |  |  | 343,44 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,225 |  |  |  | 1 664,09 |  | 374,42 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,225 |  |  |  | 766,03 |  | 172,36 |  |
|  | 91.06.03-047 |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.-ч | 2,7 | 1,25 | 10,125 |  | 2,36 | 1,52 | 3,59 |  | 36,35 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,3 |  |  |  | 657,75 |  | 197,33 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,3 |  |  |  | 570,26 |  | 171,08 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 777,85 |  |
|  | 01.7.15.02-0051 |  | Болты анкерные |  | т | 0,0062 |  | 0,0186 |  | 89 330,06 | 1,07 | 95 583,16 |  | 1 777,85 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 977,28 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 591,33 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 23 512,96 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 13 213,89 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 234,71 |  | 60 704,13 |  |
| 13 | (ТЦ_69.2.02.02_78_5408281283_23.01.2026_02_2.1) |  | Приточная установка Бризер «Тион» 02 base |  | шт | 3 |  | 3 |  |  |  | 39 286,06 |  | 117 858,18 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 858,18 |  |
| 14 | ГЭСН15-07-016-01 |  | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее Формула расчета объема: V=0,9/100 |  | 100 м2 | 0,009 |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,510876 |  |  |  |  |  | 275,03 |  |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  | чел.-ч | 49,36 | 1,15 | 0,510876 |  |  |  | 538,35 |  | 275,03 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,001575 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,001575 |  | 37,32 | 1,56 | 58,22 |  | 0,09 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,001575 |  |  |  | 506,43 |  | 0,80 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,72 |  |
|  | 01.7.06.04-0005 |  | Ленты стеклотканевые армирующие с липким слоем для стыков листовых материалов, ширина 50 мм |  | 100 м | 0,76 |  | 0,00684 |  | 149,96 | 1,58 | 236,94 |  | 1,62 |  |
|  | 01.7.17.11-0002 |  | Бумага шлифовальная |  | м2 | 1,5 |  | 0,0135 |  | 206,62 | 1,44 | 297,53 |  | 4,02 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0,1 |  | 0,0009 |  | 56,11 | 1,56 | 87,53 |  | 0,08 |  |
|  | 04.3.02.18-0015 |  | Смеси сухие клеевые на гипсовом вяжущем с модифицирующими добавками для укладки гипсокартонных листов и минераловатных плит, мелкозернистые, для внутренних работ, ручного нанесения, В3,5 |  | кг | 360,5 |  | 3,2445 |  | 12,17 | 1,51 | 18,38 |  | 59,63 |  |
|  | 14.4.01.02-0012 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | кг | 10,3 |  | 0,0927 |  | 68,29 | 1,59 | 108,58 |  | 10,07 |  |
|  | 14.5.11.03-0004 |  | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  | кг | 31 |  | 0,279 |  | 17,34 | 1,51 | 26,18 |  | 7,30 |  |
|  | 01.6.01.02 |  | Листы гипсокартонные |  | м2 | 103 |  | 0,927 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,64 |  |
| 14.1 | 01.6.01.02-0006 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  | м2 | 103 |  | 0,927 |  | 92,12 | 1,41 | 129,89 |  | 120,41 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,83 |  |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  |  | 248,25 |  |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  | 114,88 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 575,56 |  | 842,18 |  |
| 15 | ГЭСН15-04-007-03 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Формула расчета объема: V=0,9/100 |  | 100 м2 | 0,009 |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,3387555 |  |  |  |  |  | 178,04 |  |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 32,73 | 1,15 | 0,3387555 |  |  |  | 525,58 |  | 178,04 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0012375 |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  | 91.06.06-046 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0001125 |  | 30,61 | 1,56 | 47,75 |  | 0,01 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0001125 |  |  |  | 506,43 |  | 0,06 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,001125 |  |  |  | 657,75 |  | 0,74 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,001125 |  |  |  | 570,26 |  | 0,64 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,97 |  |
|  | 01.7.17.11-0011 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 | 0,84 |  | 0,00756 |  | 531,44 | 1,44 | 765,27 |  | 5,79 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0,31 |  | 0,00279 |  | 56,11 | 1,56 | 87,53 |  | 0,24 |  |
|  | 14.5.11.02-0101 |  | Шпатлевка водно-дисперсионная |  | т | 0,005 |  | 0,000045 |  | 52 790,33 | 1,66 | 87 631,95 |  | 3,94 |  |
|  | 14.3.02.01 |  | Краска акриловая |  | т | 0,03 |  | 0,00027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.01.02 |  | Грунтовка |  | т | 0,02 |  | 0,00018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,46 |  |
| 15.1 | 14.3.02.01-0383 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 |  | т | 0,03 |  | 0,00027 |  | 60 322,26 | 1,87 | 112 802,63 |  | 30,46 |  |
| 15.2 | 14.3.01.02-0101 |  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 |  | т | 0,02 |  | 0,00018 |  | 52 221,85 | 1,29 | 67 366,19 |  | 12,13 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,74 |  |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  |  | 160,87 |  |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  | 74,45 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 930,00 |  | 467,37 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1: Вентиляция. Кабинет ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 292,65 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 552,27 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170,52 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,54 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 980,32 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 141,81 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 661,80 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 024,46 |  |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 864,97 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 1: Вентиляция. Кабинет ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 843,88 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 226,36 |  |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 864,97 |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 82,0109415 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,9393875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 532,34 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 668,76 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 947,36 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170,52 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,54 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 961,34 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 536,9 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 117,38 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 746,2 |  |
|  |  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 446,57 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623,89 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,91 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,98 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,91 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,42 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,26 |  |
|  |  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 864,97 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 864,97 |  |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 525,65 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | концовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 525,65 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 843,88 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 292,65 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 552,27 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170,52 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,54 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 980,32 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 141,81 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 661,80 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 024,46 |  |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 864,97 |  |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 525,65 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 226,36 |  |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 864,97 |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 82,0109415 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,9393875 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 843,88 |  |
|  |  |  | НДС (22%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 525,65 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 369,53 |  |

| Составил |  | // |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | // |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |