ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку радиаторов

для нужд МБОУ «ИСОШ № 1 им.Н.П.Наумова»»

- Наименование и количество поставляемого товара.

| Наименование | Ед изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Радиатор Rifar R-BA-350-08 | шт | 3 |

2. Назначение товара и цели их использования

Поставляемый товар предназначен для замены радиаторов в системе отопления в МБОУ «ИСОШ № 1 им.Н.П.Наумова» по адресу: 188490, Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. Восточная, д. 11

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя (при её необходимости), исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Качество Товаров должно соответствовать ГОСТам, ТУ завода-изготовителя, действующим на момент поставки.

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставляемые товары должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы установленного образца, декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия) и предоставляются Поставщиком, по требованию Заказчика, при необходимости.

4. Место поставки товара: Ленинградская обл., г. Ивангород, ул. Восточная, д. 11

5.Сроки (периоды) поставки товара:

с момента заключения контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней. Возможна досрочная поставка.

6. Условия поставки товара.

Поставка товара осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

Товар должен быть новым, находиться в соответствующей оригинальной неповреждённой упаковке изготовителя, обеспечивающей надежную защиту Товара от влаги, пыли, грязи, а также сохранность Товара при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении, без дефектов изготовления, не поврежденным.

Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.

Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик.

Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование грузополучателя, наименование фирмы-изготовителя, местонахождение изготовителя.

При приемке Товара подлежат проверке количество, качество поставленного Товара.

Товар считается поставленным в полном объёме после его передачи Заказчику в количестве, указанной в техническом задании, и подписания Заказчиком товарной/товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи товара.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

На момент поставки Товара, одновременно с Товаром, Поставщик должен представить Заказчику следующие документы:

- сертификат соответствия качества и/или декларацию о соответствии на поставленный Товар согласно требованиям Постановления Правительства  РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (если для поставляемого товара указанным нормативным документом предусмотрена выдача и необходимость наличия документов, подтверждающих его качество);

- товарную/товарно-транспортную накладную;

- счет, счет-фактуру (при необходимости) или универсальный передаточный документ;

- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.

7. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

Тип товара

Радиатор

Бренд

Rifar

Серия

Base

Артикул

R-BA-350-08

Высота, мм

415

Ширина, мм

640

Глубина, мм

90

Межосевое расстояние, мм

350

Количество секций, шт

8

Объем секции, л

0,18

Объем, л

1,44

Теплоотдача секции, Вт

139

Теплоотдача, Вт

1112

Площадь обогрева, м2

11

Расположение секций

Вертикальное

Рабочее давление, бар

20

Макс. давление, бар

25

Диаметр подключения, дюйм

1

Макс. температура теплоносителя, °C

135

Материал

Биметалл

Тип подключения

Боковое

Тип радиатора

Секционный

Установка

Настенная

Цвет производителя

Белый

Цвет

Белый

Страна-производитель

Россия

Гарантия

10 лет

Вес, кг

10,88

8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной/универсальным передаточным документом, счетом/счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.

9. Требования к упаковке и маркировке товара.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товаров. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

10. Требования по энергетической эффективности товаров.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд».

11. Требования к безопасности товаров.

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного вида.

12. Требования по объему гарантий качества товаров.

Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, на момент поставки товара. Объем предоставления гарантий качества производителя и поставщика поставляемого товара 100% в течение срока предоставления гарантии.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с Описанием объекта закупки. Поставщик также гарантирует качество и безопасность товаров в период гарантийный срока.

13. Требования по сроку гарантий качества.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной/ товарно-транспортной накладной.

14. Иные требования к товару. Не установлены.

Директор

МБОУ «ИСОШ № 1 им.Н.П.Наумова»                                               Н.А.Куртышева

Составил: