Описание объекта закупки
1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по восстановлению узла учета тепловой энергии (УУТЭ) в здании, расположенном по адресу Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, д.27, для нужд государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Центр патриотического воспитания».
2. Место оказания услуг/ адрес доставки: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ш. Барыбина, д.27
3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества
Товары, используемые при оказании услуг материалы, должны быть новыми, ранее не используемыми и соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также противопожарным нормативам и иметь сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, подтверждающие их качество в соответствии с действующим законодательством РФ.
Места проведения работ должны быть защищены Подрядчиком с целью исключения на них доступа посторонних лиц. Работы, возможно, производить в рабочие дни, с 10-00 до 19-00. Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех неремонтируемых конструктивных частей зданий и имеющихся коммуникационных сетей. 
Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ лиц, имеющих необходимые профессиональные знания и квалификацию, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы установленного образца.
Работы необходимо выполнять в соответствии с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с применением качественных, сертифицированных материалов.
Гарантийный срок на выполненные работы – 12 (Двенадцать) календарных месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов.
В течение гарантийного периода Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ, в т. ч. установленных материалов (оборудования), и несет расходы на гарантийный ремонт по выполненным работам в полном объеме. Дефекты, допущенные по вине Подрядчика и обнаруженные в гарантийный период, Подрядчик устраняет за свой счет в установленные Заказчиком сроки. В случае обнаружения в гарантийный срок недостатков гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
При обнаружении недостатков, дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика, а в случае выявления Заказчиком недостатков, дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам Заказчика, немедленно.
В этом случае представители Сторон составляют акт, фиксирующий выявленные недостатки, дефекты, а также определяющий порядок и сроки устранения недостатков, дефектов (далее – Акт выявленных дефектов). 
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта выявленных дефектов, Заказчик составляет односторонний Акт выявленных дефектов на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком при выявлении экспертизой недостатков, дефектов, возникших по вине Подрядчика.
4. Объем работ
В объеме оказания услуг предусматривается следующий перечень работ:
· Поставка оборудования:
-тепловычислитель «СПТ944» – 1 шт;
-расходомер «Питерфлоу РС» Ду32– 2шт;
-комплект датчиков термосопротивления «КТПТР-01» – 1 компл.;
-комплект преобразователей давления «СДВ-И» – 1 компл.;
-модем, в комплекте с блоком питания и антенной
· Монтаж оборудования;
· Пуско-наладочные работы;
· Промывка системы отопления, гидравлические испытания, ввод УУТЭ в эксплуатацию.
5. Срок поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта.
6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов 
Безопасность выполняемых работ должна соответствовать:
СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
Постановлению Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»);
Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Приказу Минтруда России от 11 декабря 2020 года №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
При эксплуатации электрооборудования должны быть соблюдены меры электробезопасности по ПУЭ и СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на подрядчика. Риск случайной гибели или травмирования до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).
7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
Приложение № 1.1 Характеристики оказываемых услуг




Приложение № 1.1 к Описанию объекта закупки

Характеристики товара

	№ п.п
	Наименование
	Характеристики товара

	
	
	Описание
	Кол-во

	1
	43.22.12.160 
	Оказание услуг по восстановлению узла учета тепловой энергии (УУТЭ)
	1 усл.ед.
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