Техническое задание (описание объекта закупки)

«Выполнение работ по подготовке системы отопления

ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" к осенне-зимнему периоду 2025 -2026г. по г. Гатчина»

1. Предмет контракта -Выполнение работ по подготовке системы отопления ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" к осенне-зимнему периоду.

2. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта в течении 23 календарных дней.

3. Технические характеристики, объемы выполняемых работ:

| Место выполнения работ (адрес): | № п/п; Наименование объекта; Адрес; Объем м3. 1; Детская поликлиника; Гатчина, ул.Хохлова,9; 6929. 2; Стоматологическая поликлиника; Гатчина, Госпитальный пер.,4; 1099. 3; Противотуберкулезное отделение; Гатчина, ул.Горького,22; 553. 4; Взрослая поликлиника; Гатчина, ул.Урицкого,1; 38401. 5; ОВОП №4; Гатчина, ул.Хохлова,9а; 3493. 6; Женская консультация; Гатчина, ул.Зверевой,11; 4120. 7; Поликлиника аэродром; Гатчина, б-р Авиаторов,4; 22200. 8; ОВОП-1; Гатчина ул.Беляева 39; 675. |
| --- | --- |
| Назначение работ и цели использования: | - Обеспечение надлежащего и качественного теплоснабжения в период отопительного сезона. - Обеспечение экономного расходования тепловой энергии. - Обеспечение безаварийной работы системы отопления, поддержание температурного режима в соответствии с действующими нормативами. |
| Цели использования результатов работ: | Содержание помещений объектов в работоспособном, исправном, безопасном состоянии, отвечающем нормативным требованиям. Обеспечение задач комплексной безопасности и эксплуатационной (технической) надежности учреждений. |
| Виды выполняемых работ | - Гидропневматическая промывка системы отопления - Гидравлическое испытание системы отопления - Сдача работ теплоснабжающей организации с получением акта готовности системы отопления. - Наполнение сетевой водой системы отопления. - Ревизия и ремонт запорной арматуры, при необходимости замена. - Поверка измерительных приборов, при необходимости установка. - Прочистка грязеотстойников. |
| Условия выполнения работ: | Подрядчик обязан: - Производить работы только в отведенной для них зоне. - Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. - Осуществить ликвидацию рабочей зоны, вывоз отходов, мусора и материалов, а также уборку помещений в зоне работ после их окончания. - Выполнить работы в стесненных условиях (при наличии оборудования в помещениях и в присутствии персонала на объекте). - Охрана имущества и материалов в зоне работ на объекте в период их проведения осуществляется силами Подрядчика и за его счет. - оформить исполнительную документацию. - Выполнить работы с использованием собственных материалов и средств в соответствии с действующим законодательством РФ. - Производить поставку материалов на объект только в количестве необходимом для обеспечения работы. - Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории. - Осуществлять при необходимости экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды». - Предоставить акты готовности систем отоплении в срок, указанный в данном техническом задании. - Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности. |
| Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: | - Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства работ определенной в соответствующей нормативной документацией и регламентируется СП 347.1325800.2017 — свод правил «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации» - При производстве работ должны приниматься меры для недопущения нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей, инженерных сетей, оборудования и благоустройства территории. В противном случае, подрядчик обязан их восстановить – привести в состояние, не хуже исходного. - Заказчик назначает на объекте своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль качества выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком. |
| Требования к качеству работ, в том числе технологии и методам производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: | - Выполнение работ, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» утвержденного постановлением ГК РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года), а также документами с учетом специфики учреждений и предмета контракта, включая: ПУЭ Правила устройства электроустановок, а также СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения, СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и трубопроводы, СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации (с измен. 1.1990), СП 76.13330.2016 свод правил «Электротехнические устройства», СНиП 23-03-2003 Защита от шума, ГОСТ 12.1.004-91 — «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения, СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85» «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации». Противопожарные нормы (1991), Правила пожарной безопасности в РФ и др., - Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории. - Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды». - Качество выполненных работ подтверждается проведением опробования системы и техническим отчетом для чего, Подрядчик в присутствии руководителя учреждения или уполномоченного им лицом производит проверку работоспособности системы. |
| Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: | - Подрядчик обязан предоставлять Заказчику комплект документации, включая: - Акт готовности системы отопления здания, согласованный с теплоснабжающей организацией. - Акты выполненных работ с приложением надлежащим образом оформленных документов. |
| Требования к безопасности выполнения работ: | - Все лица, выполняющие работы, должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.) и средствами индивидуальной защиты. - К работе должны быть допущены лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. - При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами ПБ в РФ»; - Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 N 90-ФЗ; - При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. - Результаты работ должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья персонала, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Трудовой кодекс РФ. - Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только в соответствии с разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам. - Работы проводятся в рабочее время заказчика, без нарушений рабочего процесса заказчика. |
| Порядок сдачи и приемки результатов работ: | - Передача актов выполненных работ Заказчику осуществляется после проверки объёмов, качества выполненных работ и подписания Акта приемки-сдачи работ. - Контроль исполнения обязательств по контракту, включая сроки, объемы и качество выполнения работ, производимых Подрядчиком, осуществляют уполномоченный представитель заказчика. - Подписание документов, подтверждающих выполнения объема работ, осуществляют представитель подрядчика и представитель Заказчика. |
| Требования по объему гарантий качества работ: | Подрядчик гарантирует: - возможность безаварийной эксплуатации оборудования на протяжении нормативного срока; - высокое качество всех произведенных работ и обслуженного оборудования; - обеспечение возможности нормальной эксплуатации оборудования в период нормативного срока эксплуатации; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока, своевременный выезд на объект для устранения возможных дефектов (при условии его надлежащей эксплуатации) в гарантийный период |

Составил:

Инженер СИХО                                                                                                Пучков Ю.В.