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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский».

[bookmark: _Ref248728669]1. Предмет закупки, цена договора
 1.1. Предметом данной закупки является выполнение работ по ремонту кабинета (лаборатория автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа) в ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский» площадью 54,8 кв. м. 
[bookmark: _GoBack]  1.2. Цена договора составляет  355 527, 59 (триста пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь рублей пятьдесят девять копеек), в т.ч. НДС.
2. Место и сроки выполнения работ
 2.1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область,  г. Выборг,  ул. Ладанова, д. 7 корпус 1.
 Начало выполнения работ: с момента подписания уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика акта передачи объекта в работу.
 Окончание выполнения работ: до 22 сентября 2026 г.
Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
3.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми документами, в том числе:
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ,
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
-  Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ, 
-  Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»,
- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция  »,
- Свод правил СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция  СП 68.13330.2017"
- СП 71.13330.2017 " СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия",
- СП 118.13330.2022*. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция  СП 118.13330.2022»,
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция  СП 28.13330.2017».
 Товары, используемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие их качество, а также Требованиям настоящего Технического задания. 
3.2. Основные требования к выполнению работ.
- Подрядчик обязн: вести трех-стадийную фотофиксацию до начала, во время и после окончания работ - фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику. 
- Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую технический и авторский надзор не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ.
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производится только по предварительному согласованию с Заказчиком.
 - Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети, телефонные линии. В случае повреждения указанной системы, восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. 
3.3. Требования к технике безопасности работ: 
- Подрядчик обязан обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников.
- При выполнении работ необходимо использование защитных средств
3.4. Требования к вывозу и утилизации строительного мусора:
1. Утилизация строительного мусора на санкционированном полигоне с предоставлением документов об утилизации Заказчику.
2. Вывоз строительного мусора должен осуществляться на соответствующие полигоны с соблюдением требований и норм действующего законодательства РФ.
3. Производить погрузку и вывоз строительного мусора специализированной техникой, исключающей разбрасывание (вываливание) мусора при транспортировке на свалку (полигон).
4. Гарантии и качество выполнения работ: 
4.1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
4.2 Гарантийный срок составляет 36 месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ. 
4.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
4.5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
4.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Ведомость объемов работ
