  Приложение №1

к контракту от__________№______

Описание объекта закупки 

1. Наименование и описание объекта закупки (ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), краткое изложение условий контракта   

Объектом закупки является ремонт кровли над учебными кабинетами и туалетом                                                 
2. Место выполнения работ: 188490 Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Восточная, д.11

 3. Срок выполнения работ: с 01 октября 2026 г. по 20 октября 2026 г.
4. Условия выполнения работ:
Подрядчик должен: 
- выполнить весь комплекс работ, являющийся предметом размещения заказа;

- обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной, технической безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством.

5. Требования к техническим характеристикам, качеству и безопасности проведения ремонтных работ: 

5.1. Качество и технология выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, территориальным строительным нормам с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующего законодательства РФ в области строительства, но не ограничиваясь следующим перечнем:

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 27.12. 2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

3. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования»;

5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2. Строительное производство»;

6. СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
7.  Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

8. Безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300- 1 «О защите прав потребителей».

5.2. При выполнении работ использовать товары и материалы требования к которым, установлены в Описании объекта закупки в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией и регламентами, предъявляемыми к данным видам работ. Товары и материалы, используемые при выполнении работ, должны отвечать требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6. Требования к условиям выполнения работ:


Все предлагаемые материалы и оборудование должны быть новыми, не допускается предложение продукции, бывшей в употреблении или восстановленной, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм действующих  на территории РФ. 

· Проводимые работы не должны нарушать внешний вид и наносить вред имуществу Заказчика. В случае повреждения имущества Заказчика в ходе выполнения работ, Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

· Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня. При Небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения. Место установки контейнера и графики вывоза согласовываются с Заказчиком.

· Окончательные расчеты производятся после полного вывоза строительного мусора.

· При наличии скрытых работ своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без уведомления об этом Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, в установленный Заказчиком срок.
· На Подрядчика возлагается обязанность по закупке оборудования и обеспечению объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями и ответственность за их хранение в течение всего периода действия контракта.  До начала выполнения ремонтных работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком образцы применяемых строительных материалов, изделий и конструкций и предоставить Заказчику документы на применяемые материалы. 


Подрядчик обязан выполнить весь объём работ в сроки, указанные в описании объекта закупки. На 
Подрядчика возлагается ответственность за соблюдением требований техники безопасности, 
пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима и охраны окружающей среды при 
выполнении работ в течение всего периода действия контракта в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям труда"
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия Контракта на весь объём произведённых работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту составляет 36 месяцев.

7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7.3. Контроль за качеством работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением своевременности и сроков выполнения работ по настоящему Контракту. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых выездов.

