ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку стоматологических расходных материалов (ортопедическая стоматология, ортодонтия) для нужд ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ" в 2026 году

1. Требования к качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1.1. Требования к качеству товара:

1.1.1. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям ГОСТов. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

1.1.2. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

1.1.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

1.1.4. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.

1.1.5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».

1.1.6.  Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ и п.1 постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».

1.1.7.  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Товар, не должен являться предметом залога, не состоять под арестом. Товар должен быть свободным от любых прав и претензий третьих лиц.

1.2.  При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Копию действующего регистрационного удостоверения установленного образца с приложениями, (согласно п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; п. 7.1. Главы 7 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 71; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», Приказ Минздрава России от 14.10.2013 N 737н ""Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий"").

- документ, подтверждающий соответствие товара, выданный уполномоченными органами (организациями) (при наличии на данный товар).

2. Требования к качеству и безопасности товара

2.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяемым для товара такого рода. Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке. Факт регистрации подтверждается декларацией (сертификатом) о соответствии поставляемого товара.

2.3. Поставляемый Товар должен быть упакован соответствующим образом, то есть быть в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность Товара, без повреждений.

2.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности, установленного производителем Товара, с момента подписания документа о приемке, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

2.5. Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности, указанным на упаковке. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 12 месяцев.

2.6.  Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.472, 473 ГК РФ).

2.7. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

2.8. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (Российская газета №80 от 07.04.1992). Обязательные требования к продукции, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета, №245, 31.12.2002).

2.8. Поставщик обязан поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3. Место и срок поставки

3.1. Место поставки Товара: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, улица Буланова, д. 18 (аптека).

3.2. Период поставки: с даты заключения Контракта по 15.12.2026 г. (по заявкам Заказчика).

Срок поставки – в течение 10 (десяти) дней с момента получения заявки Заказчика.

Доставка и погрузо-разгрузочные работы Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до места, определенного Заказчиком.

3.3. Представитель Заказчика, обеспечивающий ведение Контракта и контроль исполнения его условий: заведующая стоматологическим отделением Эскендерова Малина Хидирнабиевна, тел. 8 (911) 230-68-85.

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № | Наименование товара, работы, услуги и Код КТРУ | Наименование показателя (требуемый параметр) | Значения показателя | Единица измерения показателя | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бумага для определения артикуляции зубов КТРУ 32.50.11.000-00000086 | Описание | Полоска или кусок соответствующего материала, покрытый краской, и используемый для маркировки областей контакта между зубами-антагонистами, реставрациями или протезами |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Форма | Подкова |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Цвет | Сине-красная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Толщина слоя, мкм. | ≥ 80 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество листов в штуке (упаковке) | ≥ 72 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2. | Набор для создания базиса дентального протеза из материала, полимеризующегося при нагревании (вид 1) КТРУ 32.50.22.140-00000019 | Описание | Базисный материал горячего отверждения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Применение | Для изготовления базисов съемных зубных протезов, полных и частичных. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Форма выпуска | Порошок + жидкость |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Состав порошка | Полиэфиры метакриловой кислоты и катализатора реакции полимеризации перекись бензоила |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Состав жидкости | Мономер этилметакрилат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Цвет | Полупрозрачная розовая с прожилками |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество порошка в штуке (упаковке) | ≥ 300 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество жидкости в штуке (упаковке) | ≥ 150 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3. | Набор для создания базиса дентального протеза из материала, полимеризующегося при нагревании (вид 2) КТРУ 32.50.22.140-00000019 | Описание | Стоматологический материал горячей полимеризации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Применение | Предназначенный для изготовления базисов зубных протезов, полных или частичных съемных протезов, а также для непрямой перебазировки съемных протезов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Цвет | - О бесцветный; - V2 молочно-розовый с прожилками; - V4 розовый с прожилками; - Т2 молочно-розовый; - Т4 розовый. По заявке заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Пропорции смешивания | 10 гр. порошка/ 4,2 мл жидкости |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Время приготовления теста, мин | 20-25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество порошка в штуке (упаковке) | ≥ 300 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество жидкости в штуке (упаковке) | ≥ 150 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 4. | Воск стоматологический для отливки моделей КТРУ № 20.59.52.120-00008 | Тип | Базисный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Масса | ≥ 500 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Вид | Твёрдый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов, формования оттискных индивидуальных ложек, ложек-базисов, а также их частей. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Форма | Пластины |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Ширина пластины | ≥ 80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Длина пластины | ≥ 160 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Толщина пластины | ≥ 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество пластин в штуке (упаковке) | ≥ 25 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 5. | Припой стоматологический твердый КТРУ 32.50.50.190-00000556 | Описание | Проволока припоя в комплекте с флюсом (порошком) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Предназначена для пайки деталей зубных протезов, изготавливаемых из нержавеющей стали и кобальтохромового сплава. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Состав проволоки | Сплав серебра (37%), марганца, цинка, никеля, кадмия, магния и меди. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Состав порошка | Основной компонент дегидратированная бура. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество проволоки в мотке | ≥ 40 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество флюса (порошка) в штуке (упаковке) | ≥ 30 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 6. | Средство чистящее для стоматологических инструментов КТРУ 32.50.50.190-00001327 | Описание | Раствор для отбеливания нержавеющей стали |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Для снятия с нержавеющей стали окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Состав | Смеси разбавленных соляной и азотной кислот |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество в штуке (упаковке) | ≥ 0,9 | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 7. | Материал конструкционный для дентального протеза, полимеризующийся (вид 1) КТРУ 32.50.50.190-00000697 | Описание | Самотвердеющий полимерный стоматологический материал. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Починка полных съёмных протезов, починка частичных съёмных протезов, aкpиловыx частей бюгелъных протезов и акриловых ортодонтических аппаратов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Цвет | - 0 бесцветный; - V2 молочно-розовый в прожилках; - V4 розовый в прожилках; - T4 розовый. По заявке заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Пропорции смешивания | 10 г порошка / 5,3 мл (5 г) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Время приготовления теста | ≤ 8 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество порошка в штуке (упаковке) | ≥ 100 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество жидкости в штуке (упаковке) | ≥ 50 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 8. | Материал конструкционный для дентального протеза, полимеризующийся (вид 2) КТРУ 32.50.50.190-00000697 | Описание | Базисный материал самотвердеющий. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Применение | Предназначенных для починок и перебазирования съёмных зубных протезов, а также для изготовления и ремонта ортодонтических и ортопедических аппаратов и конструкций. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Форма выпуска | Порошок + жидкость + лак разделительный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Состав порошка | Полиэфиры метакриловой кислоты и катализатора реакции полимеризации перекись бензоила |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Состав жидкости | Мономер этилметакрилат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Цвет | Полупрозрачный розовый с прожилками |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество порошка в штуке (упаковке) | ≥ 160 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество жидкости в штуке (упаковке) | ≥ 100 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество лака разделительного в штуке (упаковке) | ≥ 50 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 9. | Материал слепочный стоматологический на основе полимеров КТРУ 32.50.50.190-00000429 | Описание | Разделительный лак |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Для изоляции гипсовых моделей от пластмассы при изготовлении протезов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Основа материала | Альгинат натрия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество в штуке (упаковке) | ≥ 1000 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 10. | Зубы искусственные пластмассовые КТРУ 32.50.22.130-00000006 | Описание | Зубы акриловые |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съемныхконструкций зу6ных протезов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал | Акриловый полимер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Флуоресцентные | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Двухслойные | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Расцветка Vita | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Оттенки по шкале Vita | А, B, C, D |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Размер | 22-23-24-25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Фронтальные и жевательные зубы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество зубов в штуке (упаковке) | ≥ 560 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 11. | Материал стоматологический слепочный силиконовый (вид 1) КТРУ 32.50.50.190-00000186 | Описание | Материал слепочный на основе C-силикона. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Для базового слоя при технике двухслойного однофазного слепка, базовый материал при технике двухфазного слепка, базовый материал для техники медного кольца - материал для контрольных моделей, в том числе и ортодонтических, прикусного ключа, слепка для выполнения временных коронок после препаровки зубов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип | Базовая масса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Время смешивания | ≤ 30 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Максимальное рабочее время | ≤ 90 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Время застывания во рту | ≤ 180 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Восстановление остаточной деформации более 97,5% | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Деформация под давлением 1,5-2,5% | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Линейная усадка менее 0,2% | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество в штуке (упаковке) | ≥ 910 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 12. | Материал стоматологический слепочный силиконовый (вид 2) КТРУ № 32.50.50.190-00000186 | Описание | Материал слепочный на основе C-силикона. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Для снятия оттисков любой сложности, при двухэтапной технике снятия оттисков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип | Корригирующая масса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Время смешивания | ≤ 30 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Максимальное рабочее время | ≤ 90 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Время застывания во рту | ≤ 180 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Восстановление остаточной деформации более 97,5% | Соответствие | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Деформация под давлением 1,5-2,5% | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Линейная усадка менее 0,2% | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество в штуке (упаковке) | ≥ 140 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 13. | Материал стоматологический слепочный силиконовый (вид 3) КТРУ № 32.50.50.190-00000186 | Описание | Материал слепочный на основе C-силикона. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Для снятия оттисков любой сложности, при двухэтапной технике снятия оттисков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип | Активатор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Время смешивания | ≤ 30 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Максимальное рабочее время | ≤ 90 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Время застывания во рту | ≤ 180 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Восстановление остаточной деформации более 97,5% | Соответствие | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Деформация под давлением 1,5-2,5% | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Линейная усадка менее 0,2% | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество в штуке (упаковке) | ≥ 60 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 14. | Материал стоматологический слепочный силиконовый (вид 4) КТРУ № 32.50.50.190-00000186 | Описание | Материал слепочный на основе А-силикона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Получение предварительных оттисков в ортопедической стоматологии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Рабочее время | ≤ 120 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Твердость по Шору | ≤ 70 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Время застывания во рту | ≤ 210 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Комплектация | База, катализатор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество в штуке (база) | ≥ 262 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество в штуке (катализатор) | ≥ 262 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 15. | Материал стоматологический слепочный силиконовый (вид 5) КТРУ № 32.50.50.190-00000186 | Описание | Материал слепочный на основе А-силиконадля создания коррегирующего слоя, в сдвоенном картридже, подходит для разных техник оттиска |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Используется в качестве корригирующего материала для двухфазных оттисков и в качестве единственного материала для функциональных оттисков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Твердость по Шору | ≤ 50 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Упаковка | Картридж |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Комплектация | Картридж с материалом, смешивающие насадки, интраоральные канюли |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество картриджей | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество смешивающих насадок | ≥ 12 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество интраоральных канюль | ≥ 12 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Объём картриджа с материалом | ≥ 50 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 16. | Композит стоматологический (вид 1) КТРУ № 32.50.50.190-00000448 | Описание | Стеклоиономерный цемент для постоянной фиксации мостов и коронок с металлическим каркасом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Для фиксация вкладок, коронок, мостовидных протезов и ортодонтических аппаратов, в качестве базы или подкладочного материала под реставрации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Рентгеноконтрастный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Химическое отверждение | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Время замешивания | ≤ 20 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Рабочее время (при 23 °C) | ≤ 120 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Финишная обработка после начала фиксации | ≤ 270 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Цвет | Светло-желтый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Форма выпуска | Порошок + жидкость |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Упаковка | Флакон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Комплектация | Порошок, жидкость, ложечка для порошка, блокнот для замешивания |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество флаконов | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество листов в блокноте | ≥ 20 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество жидкости во флаконе | ≥ 20 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество порошка во флаконе | ≥ 35 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 17. | Композит стоматологический (вид 2) КТРУ 32.50.50.190-00000448 | Описание | Автоматически замешивающийся композит двойного отверждения. Автоматическое смешивание и прямое нанесение с помощью шприца Smartmix без использования диспенсера. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Все типы формирования культи, фиксация эндоканальных штифтов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Время обработки | ≤ 180 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Прочность на сжатие | ≥ 350 | МПА | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Прочность на изгиб | ≥ 150 | МПА | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Комплектация | 2 шприца, насадки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество композита в шприце | ≥ 9 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество насадок Smartmix | ≥ 20 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество интраоральных насадок | ≥ 10 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество эндо-насадок | ≥ 10 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 18. | Композит стоматологический (вид 3) КТРУ № 32.50.50.190-00000448 | Описание | Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент для постоянной фиксации. Гелеобразная структура способствует легкому удалению излишков материала. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Для фиксации зубных штифтов, коронок, мостов, а также пломб и виниров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Прочность соединения с эмалью | ≥ 20 | МПа | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Прочность соединения с дентином | ≥ 15 | МПа | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Не требуется использовать предварительное протравливание, грунтовку и бондинг | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Цвет по шкале VITA | A2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Упаковка | Шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Комплектация | Шприц, смесительные насадки, канюли |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество в шприце | ≥ 8 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество смесительных насадок | ≥ 10 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество канюль | ≥ 10 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 19. | Бор стоматологический карбидный, многоразового использования КТРУ 32.50.11.000-00000058 | Описание | Боры стоматологические твердосплавные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Для разрезания металлических, металлокерамических и циркониевых коронок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Форма рабочей части | Цилиндрическая с закругленным концом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Материал изготовления рабочей части | Карбид вольфрама |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип хвостовика | Для турбинного наконечника |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество в штуке (упаковке) | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 20. | Материал конструкционный для дентального протеза, полимеризующийся (вид 3) КТРУ 32.50.50.190-00000697 | Описание | Многофункциональная акриловая пластмасса быстрого отверждения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Назначение | Облицовка металлических каркасов, замков, создание временных коронок, реставрация съемных протезов, замена выпаюшего зуба в базисном протезе. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Тип отверждения | Холодная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Форма выпуска | Порошок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Прочность на излом | ≥ 75 | МПa | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Цвет | CLEAR |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество в штуке (упаковке) | ≤ 50 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |