ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку стоматологических расходных материалов (ортопедическая стоматология, ортодонтия) для нужд ГБУЗ ЛО "Токсовская КМБ" в 2026 году

1. Требования к качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам
1.1. Требования к качеству товара:
1.1.1. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям ГОСТов. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
1.1.2. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.
1.1.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.
1.1.4. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.
1.1.5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».
1.1.6.  Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ и п.1 постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».
1.1.7.  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Товар, не должен являться предметом залога, не состоять под арестом. Товар должен быть свободным от любых прав и претензий третьих лиц.
1.2.  При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 
- Копию действующего регистрационного удостоверения установленного образца с приложениями, (согласно п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; п. 7.1. Главы 7 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 71; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», Приказ Минздрава России от 14.10.2013 N 737н ""Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий"").
- документ, подтверждающий соответствие товара, выданный уполномоченными органами (организациями) (при наличии на данный товар).
2. Требования к качеству и безопасности товара
2.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяемым для товара такого рода. Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке. Факт регистрации подтверждается декларацией (сертификатом) о соответствии поставляемого товара. 
2.3. Поставляемый Товар должен быть упакован соответствующим образом, то есть быть в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность Товара, без повреждений.
2.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах срока годности, установленного производителем Товара, с момента подписания документа о приемке, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью с использованием единой информационной системы в сфере закупок.
2.5. Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности, указанным на упаковке. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 12 месяцев.
2.6.  Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.472, 473 ГК РФ).
2.7. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. 
2.8. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (Российская газета №80 от 07.04.1992). Обязательные требования к продукции, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета, №245, 31.12.2002).
2.8. Поставщик обязан поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации:
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
- п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».		
3. Место и срок поставки
3.1. Место поставки Товара: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, улица Буланова, д. 18 (аптека).			
3.2. Период поставки: с даты заключения Контракта по 15.12.2026 г. (по заявкам Заказчика).
Срок поставки – в течение 10 (десяти) дней с момента получения заявки Заказчика.
Доставка и погрузо-разгрузочные работы Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до места, определенного Заказчиком.
3.3. Представитель Заказчика, обеспечивающий ведение Контракта и контроль исполнения его условий: заведующая стоматологическим отделением Эскендерова Малина Хидирнабиевна, тел. 8 (911) 230-68-85.	
















«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»
	№
	Наименование товара,
работы, услуги и Код КТРУ
	Наименование показателя (требуемый параметр)
	Значения показателя
	Единица измерения показателя
	Инструкция

	1.
	Бумага для определения артикуляции зубов

КТРУ 32.50.11.000-00000086
	Описание
	Полоска или кусок соответствующего материала, покрытый краской, и используемый для маркировки областей контакта между зубами-антагонистами, реставрациями или протезами
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Форма
	Подкова
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Цвет
	Сине-красная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Толщина слоя, мкм.
	≥ 80
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество листов в штуке (упаковке)
	≥ 72
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	2.
	Набор для создания базиса дентального протеза из материала, полимеризующегося при нагревании (вид 1)

КТРУ 32.50.22.140-00000019
	Описание
	Базисный материал горячего отверждения
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Применение
	Для изготовления базисов съемных зубных протезов, полных и частичных.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Форма выпуска
	Порошок + жидкость
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Состав порошка
	Полиэфиры метакриловой кислоты и катализатора реакции полимеризации перекись бензоила
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Состав жидкости
	Мономер этилметакрилат
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Цвет
	Полупрозрачная розовая с прожилками
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество порошка в штуке (упаковке)
	≥ 300
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество жидкости в штуке (упаковке)
	≥ 150
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	3.
	Набор для создания базиса дентального протеза из материала, полимеризующегося при нагревании (вид 2)

КТРУ 32.50.22.140-00000019
	Описание
	Стоматологический материал горячей полимеризации
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Применение
	Предназначенный для изготовления базисов зубных протезов, полных или частичных съемных протезов, а также для непрямой перебазировки съемных протезов.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Цвет
	- О бесцветный;
- V2 молочно-розовый с прожилками;
- V4 розовый с прожилками;
- Т2 молочно-розовый; 
- Т4 розовый.
По заявке заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Пропорции смешивания
	10 гр. порошка/ 4,2 мл жидкости
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Время приготовления теста, мин
	20-25
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество порошка в штуке (упаковке)
	≥ 300
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество жидкости в штуке (упаковке)
	≥ 150
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	4.
	Воск стоматологический для отливки моделей 

КТРУ № 20.59.52.120-00008
	Тип 
	Базисный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Масса
	≥ 500
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Вид 

	Твёрдый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение 
	Для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов, формования оттискных индивидуальных ложек, ложек-базисов, а также их частей.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Форма 
	Пластины 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Ширина пластины
	≥ 80
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Длина пластины
	≥ 160
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Толщина пластины
	≥ 1,5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество пластин в штуке (упаковке)
	 ≥ 25
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	5.
	Припой стоматологический твердый

КТРУ 32.50.50.190-00000556
	Описание 

	Проволока припоя в комплекте с флюсом (порошком) 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение 
	Предназначена для пайки деталей зубных протезов,  изготавливаемых из нержавеющей стали и кобальтохромового  сплава.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Состав проволоки
	Сплав серебра (37%), марганца, цинка, никеля, кадмия, магния и меди. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Состав порошка 
	Основной компонент дегидратированная бура. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество проволоки в мотке
	≥  40 
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество флюса (порошка) в штуке (упаковке)
	≥  30
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	6.
	Средство чистящее для стоматологических инструментов

КТРУ 32.50.50.190-00001327
	Описание 

	Раствор для отбеливания нержавеющей стали
 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Для снятия с нержавеющей стали окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Состав
	Смеси разбавленных соляной и азотной кислот
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в штуке (упаковке)
	≥  0,9
	л
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	7.
	Материал конструкционный для дентального протеза, полимеризующийся (вид 1)

КТРУ 32.50.50.190-00000697
	Описание
	Самотвердеющий полимерный стоматологический материал.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Починка полных съёмных протезов, починка частичных съёмных протезов, aкpиловыx частей  бюгелъных протезов и акриловых ортодонтических аппаратов.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Цвет
	- 0 бесцветный;
- V2 молочно-розовый в прожилках; 
- V4 розовый в прожилках; 
- T4 розовый.
По заявке заказчика.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Пропорции смешивания
	10 г порошка / 5,3 мл (5 г)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Время приготовления теста
	≤ 8
	мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество порошка в штуке (упаковке)
	≥  100
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество жидкости в штуке (упаковке)
	≥  50
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	8.
	Материал конструкционный для дентального протеза, полимеризующийся (вид 2)

КТРУ 32.50.50.190-00000697
	Описание
	Базисный материал самотвердеющий.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Применение
	Предназначенных для починок и перебазирования съёмных зубных протезов, а также для изготовления и ремонта ортодонтических и ортопедических аппаратов и конструкций.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Форма выпуска
	Порошок + жидкость + лак разделительный 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Состав порошка
	Полиэфиры метакриловой кислоты и катализатора реакции полимеризации перекись бензоила
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Состав жидкости
	Мономер этилметакрилат
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Цвет
	Полупрозрачный розовый с прожилками
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество порошка в штуке (упаковке)
	≥ 160 
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество жидкости в штуке (упаковке)
	≥ 100
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество лака разделительного в штуке (упаковке) 
	≥ 50
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	9.
	Материал слепочный стоматологический на основе полимеров 

КТРУ 32.50.50.190-00000429
	Описание 
	Разделительный лак
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Для изоляции гипсовых моделей от пластмассы при изготовлении протезов 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Основа материала
	Альгинат натрия
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в штуке (упаковке)
	≥ 1000
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	10.
	Зубы искусственные пластмассовые 

КТРУ 32.50.22.130-00000006
	Описание 
	Зубы акриловые
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение 
	Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съемныхконструкций зу6ных протезов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал 
	Акриловый полимер
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Флуоресцентные
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Двухслойные
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Расцветка Vita

	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Оттенки по шкале Vita
	А, B, C, D
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Размер
	22-23-24-25
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Фронтальные и жевательные зубы	
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество зубов в штуке (упаковке)
	 ≥ 560
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	11.
	Материал стоматологический слепочный силиконовый (вид 1)

КТРУ 32.50.50.190-00000186
	Описание 
	Материал слепочный на основе C-силикона. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Для базового слоя при технике двухслойного однофазного слепка, базовый материал при технике двухфазного слепка, базовый материал для техники медного кольца - материал для контрольных моделей, в том числе и ортодонтических, прикусного ключа, слепка для выполнения временных коронок после препаровки зубов.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тип		
	Базовая масса
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Время смешивания
	≤ 30
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Максимальное рабочее время 
	 ≤ 90
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Время застывания во рту
	 ≤ 180
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Восстановление остаточной деформации более 97,5%
	Соответствие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Деформация под давлением 1,5-2,5%
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Линейная усадка менее 0,2%

	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в штуке (упаковке)
	 ≥ 910
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	12.
	Материал стоматологический слепочный силиконовый (вид 2)

КТРУ № 32.50.50.190-00000186
	Описание 
	Материал слепочный на основе C-силикона. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Для снятия оттисков любой сложности, при двухэтапной технике снятия оттисков
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тип		
	Корригирующая масса
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Время смешивания
	≤ 30
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Максимальное рабочее время 
	 ≤ 90
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Время застывания во рту
	 ≤ 180
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Восстановление остаточной деформации более 97,5%
	Соответствие 
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Деформация под давлением 1,5-2,5%

	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Линейная усадка менее 0,2%

	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в штуке (упаковке)
	 ≥ 140
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	13.
	Материал стоматологический слепочный силиконовый (вид 3)

КТРУ № 32.50.50.190-00000186
	Описание 
	Материал слепочный на основе C-силикона. 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Для снятия оттисков любой сложности, при двухэтапной технике снятия оттисков
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тип		
	Активатор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Время смешивания
	≤ 30
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Максимальное рабочее время 
	 ≤ 90
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Время застывания во рту
	 ≤ 180
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Восстановление остаточной деформации более 97,5%
	Соответствие 
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Деформация под давлением 1,5-2,5%
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Линейная усадка менее 0,2%

	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в штуке (упаковке)
	≥  60
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	14.
	Материал стоматологический слепочный силиконовый (вид 4)

КТРУ № 32.50.50.190-00000186
	Описание 
	Материал слепочный на основе А-силикона
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Получение предварительных оттисков в ортопедической стоматологии
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Рабочее время
	≤ 120
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Твердость по Шору
	 ≤ 70
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Время застывания во рту
	 ≤ 210
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Комплектация
	База, катализатор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в штуке (база)
	≥ 262
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество в штуке (катализатор)
	≥ 262
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	15.
	Материал стоматологический слепочный силиконовый (вид 5)

КТРУ № 32.50.50.190-00000186
	Описание 
	Материал слепочный на основе А-силиконадля создания коррегирующего слоя, в сдвоенном картридже, подходит для разных техник оттиска
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Используется в качестве корригирующего материала для двухфазных оттисков и в качестве единственного материала для функциональных оттисков
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Твердость по Шору
	 ≤ 50
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Упаковка
	Картридж
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Комплектация 

	Картридж с материалом, смешивающие насадки, интраоральные канюли
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество картриджей
	2
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество смешивающих насадок
	≥ 12
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество интраоральных канюль
	≥ 12
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Объём картриджа с материалом  
	≥ 50
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	16.
	Композит стоматологический
(вид 1)

КТРУ № 32.50.50.190-00000448
	Описание 
	Стеклоиономерный цемент для постоянной фиксации мостов и коронок с металлическим каркасом
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение 
	Для фиксация вкладок, коронок, мостовидных протезов и ортодонтических аппаратов, в качестве базы или подкладочного материала под реставрации
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Рентгеноконтрастный
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Химическое отверждение
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Время замешивания
	 ≤ 20
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Рабочее время (при 23 °C)
	≤ 120
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Финишная обработка после начала фиксации
	≤ 270
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Цвет 
	Светло-желтый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Форма выпуска
	Порошок + жидкость
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Упаковка
	Флакон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Комплектация
	Порошок, жидкость, ложечка для порошка, блокнот для замешивания
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество флаконов
	2
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество листов в блокноте
	≥ 20
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество жидкости во флаконе 
	≥  20
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество порошка во флаконе
	≥  35
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	17.
	Композит стоматологический 
(вид 2)


КТРУ 32.50.50.190-00000448
	Описание 
	Автоматически замешивающийся композит двойного отверждения. Автоматическое смешивание и прямое нанесение с помощью шприца Smartmix без использования диспенсера.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение 
	Все типы формирования культи, фиксация эндоканальных штифтов.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Время обработки
	 ≤ 180
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Прочность на сжатие 
	≥ 350
	МПА
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Прочность на изгиб
	≥ 150
	МПА
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Комплектация
	2 шприца, насадки 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество композита в шприце
	≥ 9
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество насадок Smartmix
	≥ 20
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество интраоральных насадок
	≥ 10
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество эндо-насадок
	≥ 10
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	18.
	Композит стоматологический 
(вид 3)

КТРУ № 32.50.50.190-00000448
	Описание
	Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент для постоянной фиксации. Гелеобразная структура способствует легкому удалению излишков материала.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение
	Для фиксации зубных штифтов, коронок, мостов, а также пломб и виниров
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Прочность соединения с эмалью
	 ≥ 20
	МПа
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Прочность соединения с дентином
	 ≥ 15
	МПа
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Не требуется использовать предварительное протравливание, грунтовку и бондинг
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Цвет по шкале VITA
	A2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Упаковка 
	Шприц 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Комплектация	
	Шприц, смесительные насадки, канюли
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в шприце
	 ≥ 8
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество смесительных насадок
	 ≥ 10
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество канюль
	  ≥ 10
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	19.
	Бор стоматологический карбидный, многоразового использования

КТРУ 32.50.11.000-00000058
	Описание 
	Боры стоматологические твердосплавные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение 
	Для разрезания металлических, металлокерамических и циркониевых коронок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Форма рабочей части
	Цилиндрическая с закругленным концом
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Материал изготовления рабочей части
	Карбид вольфрама
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тип хвостовика
	Для турбинного наконечника
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в штуке (упаковке)
	≥ 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	20.
	Материал конструкционный для дентального протеза, полимеризующийся (вид 3)

КТРУ 32.50.50.190-00000697
	Описание 
	Многофункциональная акриловая пластмасса быстрого отверждения
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Назначение 
	Облицовка металлических каркасов, замков, создание временных коронок, реставрация съемных протезов, замена выпаюшего зуба в базисном протезе.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Тип отверждения
	Холодная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Форма выпуска
	Порошок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Прочность на излом
	≥ 75
	МПa
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Цвет
	CLEAR

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество в штуке (упаковке)
	≤ 50
	гр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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