| № п/п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА | 4,0 мл 13х75 мм КЗЭДТА | Штука | 500 |
| 2 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | 4,0 мл 13х75 мм кремнезем | Штука | 500 |
| 3 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом | 2,7 мл 13х75 мм Цитрат натрия 3,8% | Штука | 100 |
| 4 | Игла для забора крови | Игла двусторонняя 21Gx1,5" 0,8 х 38мм С камерой визуализации в комплекте с держателем и с защитой от укола Зеленая | Штука | 300 |
| 5 | Игла-бабочка | Игла-бабочка с защитным механизмом от укола и держателем 19G х 3/4"х7" 1.1мм х 19мм | Штука | 100 |
| 6 | Система взятия капиллярной крови | MICROVETTE 200 К3ЭДТА | Штука | 100 |
| 7 | Пробирка для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | Устройство MICROVETTE для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) по методу Вестергрена 200мкл | Штука | 200 |
| 8 | Контейнер 120 мл | Контейнер ПП стерильный 120 мл | Штука | 4500 |
| 9 | Контейнер 60 мл с лопаткой | Контейнер ПП стерильный 60 мл с лопаткой | Штука | 1500 |
| 10 | Наконечник универсальный | Наконечник универсальный 300 мкл 1000 шт/ упак | Упаковка | 2 |
| 11 | Масло иммерсионное | 100 мл | Штука | 2 |
| 12 | Ручка-скарификатор автоматическая, одноразового использования | Ланцет Акти-ланс Спешиал лезвие 2,0 мм, G17 (желтые) для капиллярного забора крови | Штука | 200 |
| 13 | Ручка-скарификатор автоматическая, одноразового использования | Ланцет Golden Lancet Smart G28 (1мм – 2,2 мм) | Штука | 50 |