| № | Наименование товара | Наименование показателя товара | Ед. изм. | Значение показателя товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки | Значение показателя товара | Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик) | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы для новорожденных, электронные | Область применения | - | предназначены для взвешивания и измерения роста новорожденных и детей в возрасте до полутора лет в родильных и детских отделениях больниц, поликлиник и центров реанимаций педиатрического профиля, а также в яслях и других детских учреждениях |  | Дополнительная информация предоставлена в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствует описание товара, Заказчик не обязан обосновывать необходимость использования такой информации | 4 | шт |
|  |  | Минимальный измеряемый рост | м |  | не менее 0,4 м |  |  |  |
|  |  | Максимальный измеряемый рост | м |  | не более 0,8 м |  |  |  |
|  |  | Минимальная нагрузка | грамм |  | не более 100 грамм |  |  |  |
|  |  | Наибольший предел взвешивания | кг |  | не менее 15 кг |  |  |  |
|  |  | Цена деления | грамм |  | не более 5 грамм |  |  |  |
|  |  | Время измерения массы | секунда |  | не более 1,5 сек |  |  |  |
|  |  | Период автоматического отключения питания | минута |  | не более 5 минут |  |  |  |
|  |  | Электропитание от встроенного аккумулятора | - | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Электропитание от сети переменного тока | - | через сетевой блок питания – внешний адаптер постоянного тока |  |  |  |  |
|  |  | Длина | мм |  | не менее 600 мм |  |  |  |
|  |  | Ширина | мм |  | не менее 380 мм |  |  |  |
|  |  | Высота | мм |  | не менее 200 мм |  |  |  |
|  |  | Масса | кг |  | не менее 3,5 кг |  |  |  |
| 2 | Ростомер медицинский | Тип | - | механический |  |  | 6 | шт |
|  |  | Возможность измерения роста в положении сидя | - | да |  |  |  |  |
|  |  | Минимальный предел измерения | мм |  | 200 |  |  |  |
|  |  | Максимальный предел измерения | мм |  | 2100 |  |  |  |
|  |  | Исполнение | - | напольный |  |  |  |  |
| 3 | Весы напольные, электронные | Максимальная измеряемая масса ( Килограмм ) | кг |  | Не более 300 кг |  | 6 | шт |
|  |  | Минимальная дискретность измерения (грамм) | г |  | Не менее 50 г и не более 100 г |  |  |  |
|  |  | Дисплей | - | На стойке |  |  |  |  |
|  |  | Функция тарирования | - | Да |  |  |  |  |
|  |  | Электропитание весов | - | Питание от сети переменного тока | не менее 200 |  |  |  |
| 4 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Количество ламп | шт |  | Не менее 2 шт |  | 6 | шт |
|  |  | Материал корпуса | - | пластик |  |  |  |  |
|  |  | Гарантия | год |  | Не менее 1 года |  |  |  |
|  |  | Таймер времени работы | - | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Цвет корпуса | - | белый |  |  |  |  |
|  |  | Тип облучателя | - | закрытый |  |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя лампы | - | G13 |  |  |  |  |
|  |  | вес | кг |  | Не более 2,6 кг |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп | Вт |  | Не менее 15 Вт |  |  |  |
|  |  | Производительность | м3/ч |  | Не менее 60 м3/ч |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | Вт |  | Не более 80 Вт |  |  |  |
|  |  | Уровень шума | дБ |  | Не более 40 дБ |  |  |  |
|  |  | Электропитание |  | 220В, 50/60 Гц |  |  |  |  |