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О проведении закупки у единственного поставщика
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Описание объекта закупки 
на поставку индикаторов экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих средств одноразовых
1. Предмет контракта: поставка индикаторов экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих средств одноразовых.
2. Заказчик: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения» (ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»).
3. Срок поставки товара: в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента заключения Контракта. Поставка осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница) в период с 08:00 до 17:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов (по местному времени Заказчика).
Периодичность поставки товаров не предусмотрена. Этапы исполнения Контракта не предусмотрены. 
4. Место и условия поставки товара: 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 11 транспортом Поставщика.
Поставщик за свой счет осуществляет доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы до адреса, указанного Заказчиком.
Поставщик в срок не менее чем за 1 рабочий день до сдачи товара обязан уведомить Заказчика о дате отгрузки товара.
 6. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Технические требования
	№ 
п/п
	Наименование
	[bookmark: _GoBack]Наименование показателей
	Значение показателей
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Индикатор экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих средств одноразовый
	Назначение
	Для быстрой индикации по изменению цвета концентрации (по активному хлору) хлорсодержащих соединений (например, хлорамин, гипохлорит натрия) в дезинфицирующем и/или стерилизующем растворе после подготовки с целью проверки дезинфицирующих/стерилизующий свойств
	Упак.
	3

	
	
	Изделие одноразового применения
	Да
	
	

	
	
	Контроль рабочих растворов концентраций

	0,015; 0,03; 0,06; 0,1; 0,2 и 0,3 % по активному хлору
	
	

	
	
	Поверхность индикаторных зон должна быть равномерно окрашена и не должна иметь механических повреждений
	Соответствие
	
	

	
	
	Количество индикаторных зон, штука
	1
	
	

	
	
	Регистрационное удостоверение 
	Наличие
	
	

	
	
	Количество штук в упаковке, шт.
	Больше или равно 100
	
	

	
	
	Инструкция по применению
	Да
	
	


Каталог товаров, работ, услуг, ведение которого установлено Постановлению  Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  не содержит качественных и функциональных характеристик товара для данных позиций. Установленные дополнительные характеристики позволяют представить к поставке более качественный товар, определяют широкий спектр функциональных характеристик для его использования, учитывают специфику каждого товара, необходимую для его использования, позволяют обеспечить высокую эффективность и результативность при осуществлении закупки и освоении целевых бюджетных средств: 
· для поставки товара требуемого заказчиком качества

7. Качество товара должно соответствовать нормативным актам, ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки данного вида товара. 
Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
Поставщик должен гарантировать Заказчику соответствие качества поставляемого им товара установленным стандартам и требованиям.   
Поставщик должен обеспечить доставку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу, обеспечивать сохранность товара при погрузке, разгрузке, транспортировании к месту поставки. 
Поставляемый товар должен быть новым (товаром который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). На товаре не должно быть следов повреждений и изменений. При исполнении Контракта по соглашению сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
В случае предъявления претензии по качеству товара по причине несоответствия его условиям Контракта или иным обязательным требованиям, Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, заменить товар или его часть товаром, качество которого соответствует условиям контракта в сроки, определенные Заказчиком.
Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством Российской Федерации для данного вида Товара.
В случае поставки товара с нарушением условий контракта, замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.
Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные во время приемки товара. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет. 
Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика.
Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика. Убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту Поставщиком, возмещаются Заказчику в полном размере.

