Описание (характеристики) объекта закупки                                      Приложение № 1
	№
п/п
	Наименование товара
	Код КТРУ/
ОКПД
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики
	Инструкция по заполнению
	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре
	Ед. изм.

	1
	Воздуховод ларингеальный армированный, одноразового использования
	32.50.21.129-00000032
	Ларингеальная трубка используется для респираторной поддержки, при оказании неотложной помощи в критических состояниях, в том числе при трудной или неудавшейся интубации. Изогнута под углом 60°. Двухканальная: один канал для вентиляции, второй канал для дренажа (применение дренажного катетера СН18). Одна воздушная линия с пилотным баллоном для одновременного раздувания двух манжет большого объема. Проксимальная манжета фиксирует трубку и блокирует рото- и носоглотку, благодаря большому объему идеально адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям. Дистальная манжета блокирует вход в пищевод. Двойное вентиляционное ларингеальное отверстие овального профиля расположено на фронтальной поверхности трубки между раздувными манжетами. Тройные метки расположения зубов на фронтальной поверхности трубки, индикация размера - на боковой поверхности. В комплекте раздуватель манжет с цветоиндикацией позиционирования поршня для обеспечения введения корректного объема воздуха в зависимости от размера трубки.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	шт.


	
	
	
	Размер 4 (рост пациента 155-180 см)
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина коннектора 15мм 
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Рентгеноконтрастная полоса вдоль всей протяженности трубки
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Маска ларингеальная, одноразового использования
	32.50.21.129-00000035
	[bookmark: _GoBack]Маска ларингеальная интубирующая, одноразовая, стерильная, линия пилотного баллона неинтегрирована в трубку, манжета анатомической формы, суженая в дистальном отделе, отсутствие апертурной решетки, встроенная перфорированная заслонка надгортанника предохраняет от окклюзии и приподнимает надгортанник для свободного и атравматичного введения эндотрахеальной трубки и бронхоскопа, встроенный усиленный антизакусыватель, дренажный канал для введения желудочного зонда 18F.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	шт.


	
	
	
	Материал - медицинский поливинилхлорид.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Максимальный размер подходящей эндотрахеальной трубки 8.
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Размер 4 (для пациентов весом от 50 до 70 кг)
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	




