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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку аптечек первой помощи 

	№
	Наименование товара
	Качественные и иные характеристики товара

	Ед. изм. 
	Кол-во (шт)

	1
	Аптечка первой помощи
	Аптечка первой помощи предназначена для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС), таких как аварии, катастрофы, военные действия или природные бедствия, рассчитана до 100 человек и включает в себя необходимые медикаменты и перевязочные материалы для экстренной помощи при травмах и недомоганиях. 
Аптечка упакована в футляр (кейс) из пластмассы.
 Состав:
1. Анальгин, табл. 0,5 № 10 3 уп.
2. Гипотермический (охлаждающий) пакет 5 уп.
3. Жгут кровоостанавливающий 1 шт.
4. Бинт стерильный 5 м х 10 см или 5 м х 7 см 6 уп.
5. Бинт стерильный 7 м х 14 см 6 уп.
6. Бинт нестерильный 5 м х 10 см 5 уп.
7. Атравматическая антимикробная салфетка 6x10 см № 1 30 уп.
8. Салфетки антисептические спиртовые 30 шт.
9. Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл 3 фл.
10. Лейкопластырь 1x500 см 4 уп.
11. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 6 3 уп.
12. Вата, 50 г 3 уп.
13. Сульфацила натрия раствор 20%, 1 мл № 2 тюбик-капельница или 5 мл флакон-капельница 3 уп.
14. Перекиси водорода раствор 3% — 40 мл 2 фл.
15. Спрей «Олазоль» или Д-Пантенол мазь 5%, 25 г или Пантенол- ратиофарм 5% — 35 г 1 шт.
16. Нитроглицерин 1% таблетки подъязычные № 40 1 уп.
17. Валидол, табл. № 10 2 уп.
18. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» 1 уп.
19. Аммиака раствор 10%, 100 мл 1 фл.
20. Уголь активированный, табл. № 10 3 уп.
21. Корвалол, 15 мл 2 фл.
22. Ножницы 1 шт.
23. Стаканчик мерный для приема лекарств 1 шт.
24. Термометр медицинский 1 шт.
25. Перчатки латексные нестерильные 8 пар
26. Футляр для аптечки 1 шт.
	шт.
	10

	
	Итого
	
	
	10




1. Срок поставки: в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта.
2. Место поставки: Российская Федерация, 188410, Ленинградская обл., Волосовский муниципальный район, г. Волосово, пл. Советов, д. 3А. 

3. Общие требования к товару:
Поставляемый товар  должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские качества).
Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленным государственными стандартами (ГОСТ) и отраслевыми стандартами (ОСТ), техническим условиям (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к качеству данного товара, а также требованиям Заказчика.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям законодательства, установленным в том числе: Поставленный товар должно быть надлежащего качества. 
Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев. 


4. Требования к упаковке товара:
Упаковка в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, установленной для данного вида товара. 
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и в течение гарантийного срока хранения. 
 


Составил главный специалист сектора по делам ГО и ЧС  ____________Н.Б. Кивимейстер

