И.о. главы администрации

муниципального образования

Волосовский муниципальный район

Ленинградской области

___________________ Ю.А.Васечкин

«____»_____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аптечек первой помощи

| № | Наименование товара | Качественные и иные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аптечка первой помощи | Аптечка первой помощи предназначена для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС), таких как аварии, катастрофы, военные действия или природные бедствия, рассчитана до 100 человек и включает в себя необходимые медикаменты и перевязочные материалы для экстренной помощи при травмах и недомоганиях. Аптечка упакована в футляр (кейс) из пластмассы. Состав: 1. Анальгин, табл. 0,5 № 10 3 уп. 2. Гипотермический (охлаждающий) пакет 5 уп. 3. Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 4. Бинт стерильный 5 м х 10 см или 5 м х 7 см 6 уп. 5. Бинт стерильный 7 м х 14 см 6 уп. 6. Бинт нестерильный 5 м х 10 см 5 уп. 7. Атравматическая антимикробная салфетка 6x10 см № 1 30 уп. 8. Салфетки антисептические спиртовые 30 шт. 9. Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл 3 фл. 10. Лейкопластырь 1x500 см 4 уп. 11. Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 6 3 уп. 12. Вата, 50 г 3 уп. 13. Сульфацила натрия раствор 20%, 1 мл № 2 тюбик-капельница или 5 мл флакон-капельница 3 уп. 14. Перекиси водорода раствор 3% — 40 мл 2 фл. 15. Спрей «Олазоль» или Д-Пантенол мазь 5%, 25 г или Пантенол- ратиофарм 5% — 35 г 1 шт. 16. Нитроглицерин 1% таблетки подъязычные № 40 1 уп. 17. Валидол, табл. № 10 2 уп. 18. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» 1 уп. 19. Аммиака раствор 10%, 100 мл 1 фл. 20. Уголь активированный, табл. № 10 3 уп. 21. Корвалол, 15 мл 2 фл. 22. Ножницы 1 шт. 23. Стаканчик мерный для приема лекарств 1 шт. 24. Термометр медицинский 1 шт. 25. Перчатки латексные нестерильные 8 пар 26. Футляр для аптечки 1 шт. | шт. | 10 |
|  | Итого |  |  | 10 |

- Срок поставки: в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта.

- Место поставки: Российская Федерация, 188410, Ленинградская обл., Волосовский муниципальный район, г. Волосово, пл. Советов, д. 3А.

- Общие требования к товару:

Поставляемый товар  должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские качества).

Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленным государственными стандартами (ГОСТ) и отраслевыми стандартами (ОСТ), техническим условиям (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к качеству данного товара, а также требованиям Заказчика.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям законодательства, установленным в том числе: Поставленный товар должно быть надлежащего качества.

Остаточный срок годности на момент поставки – не менее 12 месяцев.

- Требования к упаковке товара:

Упаковка в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, установленной для данного вида товара.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и в течение гарантийного срока хранения.

Составил главный специалист сектора по делам ГО и ЧС  ____________Н.Б. Кивимейстер