	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
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	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	29.2-09-26
	

	освещение тротуара набережной реки Кикенка-ул.Серафимофская

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	375,45
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	21
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	12,19
	тыс. руб.

	   строительных работ
	362,9
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	37,02
	чел.-ч

	   монтажных работ
	12,19
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	19,135
	чел.-ч

	   оборудования
	0,35
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН33-04-008-03
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
V=300/1000
	км
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,47
	
	
	
	
	6 009,57

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	34,9
	
	10,47
	
	
	573,98
	
	6 009,57

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 335,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,205
	
	
	
	
	1 324,94

	
	[91.06.06-011]
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	3,24
	
	0,972
	346,73
	1,48
	513,16
	
	498,79

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,24
	
	0,972
	
	
	600,88
	
	584,06

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,75
	
	0,525
	
	
	644,27
	
	338,24

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,75
	
	0,525
	
	
	600,88
	
	315,46

	
	91.15.03-014
	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	2,36
	
	0,708
	
	
	704,31
	
	498,65

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	2,36
	
	0,708
	
	
	600,88
	
	425,42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 094,16

	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг
	0,02
	
	0,006
	160,27
	1,37
	219,57
	
	1,32

	
	[01.3.01.06-0038]
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,1
	
	0,03
	185,43
	1,91
	354,17
	
	10,63

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,02
	
	0,006
	56,11
	1,63
	91,46
	
	0,55

	
	[20.1.02.15-0011]
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
	шт
	2,1
	
	0,63
	635,88
	1,52
	966,54
	
	608,92

	
	[20.5.04.11-0022]
	Зажим К-СФ-1
	шт
	6
	
	1,8
	629,38
	1,3
	818,19
	
	1 472,74

	
	21.2.01.01
	Провода самонесущие изолированные
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 764,35

	1.1
	[21.2.01.01-0062]
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
	1000 м
	1
	
	0,3
	31 139,61
	1,44
	44 841,04
	
	13 452,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 334,51

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	7 554,55

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	4 400,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	120 573,07
	
	36 171,92

	2
	[22.2.02.09-0002]
	Крюк стальной оцинкованный бандажный, диаметр крюка 20 мм
	шт
	12
	
	12
	327,19
	1,34
	438,43
	
	5 261,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 261,16

	3
	[20.1.01.01-0026]
	Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 2х(16-35) мм2
V=22/100
	100 шт
	0,22
	
	0,22
	17 405,39
	1,1
	19 145,93
	
	4 212,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 212,1

	4
	[25.2.02.11-0021]
	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
V=29/50
	шт
	0,58
	
	0,58
	2 940,8
	1,34
	3 940,67
	
	2 285,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 285,59

	5
	[25.2.02.11-0051]
	Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
V=24/100
	100 шт
	0,24
	
	0,24
	1 926,82
	1,19
	2 292,92
	
	550,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	550,3

	6
	ГЭСН33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	11
	
	11
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,11
	
	
	
	
	12 244,52

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	2,01
	
	22,11
	
	
	553,8
	
	12 244,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 399,95

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	8,91
	
	
	
	
	6 044,45

	
	[91.06.06-013]
	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м
	маш.-ч
	0,7
	
	7,7
	756,44
	1,48
	1 119,53
	
	8 620,38

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,7
	
	7,7
	
	
	690,57
	
	5 317,39

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	
	1,21
	
	
	644,27
	
	779,57

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,11
	
	1,21
	
	
	600,88
	
	727,06

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	183,88

	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг
	0,06
	
	0,66
	160,27
	1,37
	219,57
	
	144,92

	
	[01.3.01.06-0038]
	Смазка защитная электросетевая
	кг
	0,01
	
	0,11
	185,43
	1,91
	354,17
	
	38,96

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	07.2.07.13
	Хомуты стальные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	20.2.06.05
	Кронштейны
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	20.3.03.04
	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	21.2.03.09
	Провода с резиновой изоляцией
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 872,8

	6.1
	[07.2.02.02-0063]
	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1000 мм, вылет 1000 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 60 мм
	шт
	1
	
	11
	3 363,07
	0,96
	3 228,55
	
	35 514,05

	6.2
	[20.3.03.07-1492]
	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 7800-9100 лм, цветовая температура 2700-5000 К, мощность 60 Вт
	шт
	1
	
	11
	13 224,2
	0,9
	11 901,78
	
	130 919,58

	6.3
	[21.1.06.09-0054]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5ок-660
	1000 м
	0,003
	
	0,033
	45 266,76
	1,25
	56 583,45
	
	1 867,25

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 288,97

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	18 837,64

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	10 973,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	20 544,06
	
	225 984,7

	7
	[20.1.01.02-1010]
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
	шт
	32
	
	32
	177,35
	1,1
	195,09
	
	6 242,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 242,88

	8
	[91.06.06-011]
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	8
	
	8
	346,73
	1,48
	513,16
	
	4 105,28

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1
	
	8
	
	
	600,88
	
	4 807,04

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	4 951,25

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	2 884,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 747,79

	9
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	637,38

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	618,82
	
	637,38

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,78

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,02
	174,93
	1,08
	188,92
	
	3,78

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	641,16

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	12,75

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	637,38

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	618,26

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	325,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 597,23
	
	1 597,23

	10
	[62.1.01.09-1118]
	Выключатель автоматический двухполюсный, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, тип характеристики тока мгновенного расцепления C, номинальный ток 10 А
	шт
	1
	
	1
	255,05
	1,14
	290,76
	
	290,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	290,76

	11
	ГЭСНм08-03-529-03
	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,41
	
	
	
	
	2 110,18

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	3,41
	
	3,41
	
	
	618,82
	
	2 110,18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,71

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02
	
	
	
	
	14,08

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	1 792,05
	
	17,92

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	807,16
	
	8,07

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	644,27
	
	6,44

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	600,88
	
	6,01

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,123
	
	0,123
	
	
	43,01
	
	5,29

	
	91.21.16-012
	Прессы гидравлические с электроприводом
	маш.-ч
	0,252
	
	0,252
	
	
	16,13
	
	4,06

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 740

	
	01.3.01.02-0002
	Вазелин технический
	кг
	0,048
	
	0,048
	
	
	281,31
	
	13,5

	
	[01.7.02.09-0002]
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,007
	
	0,007
	187,38
	0,89
	166,77
	
	1,17

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0624
	
	0,0624
	
	
	9,38
	
	0,59

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	5,5
	
	5,5
	5,87
	0,89
	5,22
	
	28,71

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,07
	155,63
	0,75
	116,72
	
	8,17

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,526
	
	0,526
	174,93
	1,08
	188,92
	
	99,37

	
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	
	0,014
	41,71
	1,23
	51,3
	
	0,72

	
	[01.7.20.04-0005]
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,004
	
	0,004
	395,65
	1,63
	644,91
	
	2,58

	
	07.2.07.04-0007
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,009
	
	0,009
	
	
	158 672,44
	
	1 428,05

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,047
	
	0,047
	79,88
	1,51
	120,62
	
	5,67

	
	[14.4.03.06-0001]
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,027
	
	0,027
	157,44
	1,26
	198,37
	
	5,36

	
	[20.1.02.23-0082]
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	126,59

	
	[25.2.01.01-0001]
	Бирки-оконцеватели маркировочные А671
	100 шт
	0,031
	
	0,031
	655,9
	0,96
	629,66
	
	19,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 897,97

	11.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	42,2

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 124,26

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	2 060,53

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	1 083,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 084,07
	
	7 084,07

	12
	ТЦ_89.1.62.06_78_7804274156_16.09.2026_02_1.1
	Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3
М=1603,05/1,22
	шт
	1
	
	1
	
	
	1 313,98
	
	1 313,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 313,98

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	253 762,75

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	21 001,65

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	14 874,62

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	12 190,51

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	205 695,97

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	33 192,16

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	34 022,23

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	19 666,74

	
	
	Итого оборудование
	
	
	290,76

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	307 742,48

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	1 313,98

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	37,02

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	19,135

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	297 456,44

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	247 854,69

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	18 254,09

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	14 840,91

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	12 176,43

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	202 583,26

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	30 430,52

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	31 343,44

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	18 258,31

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	9 995,28

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	5 908,06

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	2 747,56

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	33,71

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	14,08

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	3 112,71

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 761,64

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	2 678,79

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 408,43

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	290,76

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	307 742,48

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	253 762,75

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	21 001,65

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	14 874,62

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	12 190,51

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	205 695,97

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	33 192,16

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	34 022,23

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	19 666,74

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	290,76

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	307 742,48

	
	
	НДС
	(307 742,48*22%) = 67 703,35
	22%
	67 703,35

	
	
	Итого
	
	
	375 445,83

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	1 313,98

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	37,02

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	19,135

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


