Приложение № 1

к закупке у ед. поставщика

на поставку пеленального столика

Утверждаю

Директор ЛОГБУ

«Тихвинский КЦСОН»

__________О.Н. Большакова

«20» октября 2026 г.

М.П.

Описание объекта закупки

на поставку пеленального столика

1. Предмет контракта: поставка пеленального столика.

2. Заказчик: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения» (ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»).

3. Сроки и место поставки и установки товара: в течение 14 (Четырнадцати) календарных дня с момента заключения Контракта по адресу: 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 46.

Периодичность поставки товаров не предусмотрена. Этапы исполнения Контракта не предусмотрены.

4. Поставщик должен в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента заключения Контракта в письменном виде согласовать с Заказчиком модель и цветовые оттенки Товара. Заказчик  вправе отказаться от приёмки Товара в случае нарушения Поставщиком данного условия.

Поставка товара включает в себя доставку, разгрузку - погрузку, размещение в местах хранения Заказчика, распаковку, установку товара.

5.  Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара установлены в таблице:

Примечание: Эскиз (изображение предполагаемого к поставке товара) представлено с целью визуального восприятия объекта закупки, позволяющее идентифицировать и подготовить заявку.

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателей | Значение показателей | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пеленальный столик | Раскладной | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. | 1 |
|  |  | Способ крепления | Настенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Крепеж для крепления | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фиксация в закрытом и открытом положении | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Встроенный контейнер для пеленок | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал корпуса | ABS-пластик | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Антибактериальное покрытие | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Регулируемый ремень безопасности | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Эргономичный стол | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка, кг | Больше или равно 18 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Ширина, мм | Больше или равно 850 и меньше или равно 950 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Глубина, мм | Больше или равно 450 и меньше или равно 550 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Высота, мм | Больше или равно 550 и меньше или равно 650 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Цвет | По согласованию с Заказчиком | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

6. Требования к качеству товара, требования к его безопасности, прочие условия:

6.1. Поставляемый товар и его характеристики должны соответствовать требованиям и параметрам, указанным в Описании объекта закупки.

6.2. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление или замену составных частей, должен соответствовать комплектации завода-изготовителя. Товар не должен иметь дефектов, вмятин, царапин и т.п.

6.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара. Качество поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, санитарным и иным требованиям, предъявляемым для данного вида Товара. Поставщик удостоверяет качество и безопасность Товара документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. В комплект товара должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения его эксплуатации, а также необходимая эксплуатационно-техническая документация на русском языке.

6.5. Доставка, разгрузка, распаковка, сборка товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика.

6.6. Товар должен быть упакован в упаковку с маркировкой изготовителя, отвечающую требованиям технических условий, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении, соответствующую установленным стандартам.

6.7. При поставке товара Поставщик обязан передать получателю товар и все сопроводительные документы на него (паспорт изделия, надлежаще заверенные копии сертификатов/деклараций соответствия качества, выданных уполномоченными органами (организациями) (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации), эксплуатационно-техническую документацию, гарантийный талон.

7. Требования к гарантийному сроку.

7.1. Гарантийный срок Поставщика должен составлять не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее гарантийного срока производителя товара. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в период гарантийного срока.

7.2. Объем предоставления гарантии качества:

7.2.1.Устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.

7.2.2. При обнаружении дефектов (неисправностей) товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан устранить их за свой счет либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в согласованный с Заказчиком срок.