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Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: отопительных приборов для нужд МБОУ ДО «Гатчинский ДДТ» в 2026 году.
2. Место поставки товара
__г.Гатчина ул. Зверевой 20/3
3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара указаны в описании объекта закупки.
Ссылки на фирменные марки носят описательный, а не обязательный характер. Возможно предоставление эквивалента товара, не уступающего или превосходящего по качеству. Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими качествами и такими характеристиками товара, указанными в техническом задании. Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями к значениям показателей (характеристик) товара, приведенными в приложении 1.1.
 В приложении 1.1. указаны показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, показатели, для которых указаны варианты значений, показатели, которые определяются диапазоном значений, и показатели, значения которых не могут изменяться.
При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
Право собственности на товар переходит к Заказчику с даты приемки товара Заказчиком. Приемка товара по количеству и качеству, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Требования к товару, его безопасности и гарантии: товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и национальным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).
Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара.
Товар должен быть новым, не бывшим в обращении (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге
4. Срок поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:
C даты заключения контракта в течении 2 (двух)рабочих дней.
5 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
Поставщик предоставляет гарантию на товар со сроком действия не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами акта передачи Товара.
Поставщик вместе с товаром предоставляет Покупателю сертификат (декларацию соответствия), если на товар предусмотрен документ, подтверждающий качество товара.
6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
Приложение № 1.1 Характеристики товаров
	№
	Товары (работы, услуги)
	Кол-во
	Ед.

	1
	Радиатор стальной Oasis Pro тип 22 500х1200 мм
	1
	шт

	2
	Конвектор электрический Engy EN-1000E Energo, 1000 Вт
	1
	шт

	3
	Тепловентилятор Zerten ZTD-20
	1
	шт

	4
	Кран шаровой ВхН с полусгоном V&G Optima (ручка-бабочка) 1/2" VG-104101 1/18
	2
	шт

	5
	Соединитель PPR с переходом на нар. р. 20х1/2"
	2
	шт

	6
	Соединитель PPR с переходом на вн. р. 20х1/2"
	2
	шт

	7
	Соединитель PPR с переходом на нар. р. 25х3/4"
	2
	шт

	8
	Угольник 90 PPR 20мм
	6
	шт

	9
	Муфта PPR 20мм
	4
	шт

	10
	ТРУБА PP- FIBER арм. стекл., PN 20, 20 MM (белый, по 2м)
	2
	м










