Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____________________________

от «___»____________ 2026года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту детских и спортивных площадок для благоустройства территорий Таицкого территориального управления

Общее описание объекта закупки: Подрядчиком выполняются работы по ремонту детских и спортивных площадок для благоустройства территорий Таицкого территориального управления, в соответствии с требованиями Контракта, настоящего Технического задания, и с учетом нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением общестроительных норм и правил.

Работы по ремонту детских и спортивных площадок включают в себя:

| № | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подвеса с сидением люлька | 1 | шт. |
| 2 | Ремонт щита с заменой баскетбольного кольца с сеткой | 2 | шт. |
| 3 | Замена футбольной сетки на ворота | 2 | шт. |
| 4 | Ремонт Т-образного соединителя для каната | 3 | шт. |
| 5 | Замена деревянной крышки на лавочке круглой формы | 1 | шт. |
| 6 | Замена подвеса из цепи с прямым сидением | 2 | шт. |
| 7 | Установка бордюрного камня | 5 | м.п |
| 8 | Ремонт резинового покрытия | 0,3 | кв.м |
| 9 | Ремонт набивного покрытия (подсыпка отсевом и уплотнение) | 5 | кв.м |

Адрес проведения работ: в границах Таицкого территориального управления.

  - Общие требования к выполняемым работам:

    - Подрядчик выполняет все работы, в соответствии с Техническим заданием (описанием объекта закупки) (Приложение № 1 к настоящему Контракту)

    - Подрядчик составляет и представляет на утверждение Заказчику График производства работ в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Контракта.

    - Подрядчик обязуется обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения работ, ограждения мест производства работ, с момента начала производства работ до их окончания.

    - Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты, результаты испытаний, удостоверяющие их качество.

    - Подрядчик обязуется обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации по обеспечению доступности благоустраиваемой территории для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (маломобильных групп населения, ММГН).

    - Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с техническим заданием.

В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет фотофиксацию объектов (до начала выполнения работ ,в процессе выполнения и по окончании работ). Из полученного фотографического материала Подрядчик составляет фотоотчет и сдает его Заказчику.

    - Работы необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы, соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям, соблюдать требования, в том числе, следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

- СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001

- СП48.13330.2019 Актуализированная редакция СНиП12-01-2004 Организация строительства;

- СП70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

- СНиП12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования;

- СНиП12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть2.Строительное производство;

- ГОСТ Р 70386-2022 «Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий. Определения, основные требования и процессы»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

- а также других строительных норм и правил, документов по стандартизации, относящихся к данному виду работ.

2. Требования к товарам, поставляемым при выполнении работ, материалам, применяемым при выполнении работ:

2.1.	Подрядчик обязан обеспечить применение при производстве работ новых материалов, изделий и оборудования не бывших в употреблении (у которых не восстановлены потребительские свойства), качество используемых материалов, а также соответствие их требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных действующим законодательством, экологическим требованиям, соответствие используемых материалов, применяемого оборудования и комплектующих изделий требованиям государственным стандартам (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СП, СНиП), техническим условиям, и другим требованиям установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:

3.1.	Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия.

3.2.	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками Подрядчика.

3.3.	К основным работам на объекте разрешается приступать только после устройства необходимых ограждений места производства работ и расстановки временных дорожных знаков.

3.4.	При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:

•	Зону производства работ оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями;

•	В темное время суток в зоне производства работ обеспечить устройство сигнальных аварийных огней (в случае необходимости);

•	Не использовать для складирования материалов, отстоя строительной техники территорию места производства работ;

3.5.	В случае повреждения покрытия дорог, их конструктивных элементов, зеленых насаждений, элементов благоустройства в результате выполнения работ, Подрядчик обязан осуществить их восстановление за свой счет до приемки выполненных работ.

3.6.	В случае причинения ущерба третьим лицам в процессе производства работ, Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб за счет собственных средств.

4. Экологическая безопасность:

4.1.	Подрядчик обязуется реализовать работы в соответствии с действующими нормативными документами.

4.2.	Сохранению природной обстановки в районе проведения работ по ремонту будет способствовать строгое соблюдение требований по технологии и срокам выполнения работ, а также обязательное соблюдение нормативных документов.

4.3.	В процессе работ недопустимо захламление прилегающей к объектам территории бытовыми отходами и строительным мусором.

4.4.	Подрядчик обязан обеспечить выполнение мер по устранению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.

4.5.	Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек, бытового и других видов мусора.

4.6.	Подрядчик должен обеспечивать:

•	Сохранение или улучшение существующего ландшафта;

•	Защиту почв и растительности;

•	Защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче- смазочными материалами, обеспыливающими и другими химическими веществами;

•	Выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации;

•	Вывоз мусора и отходов строительства, грунта и т.д., образовавшихся в ходе выполнения работ.

5. Требования к порядку приемки выполненных работ, поставленных товаров:

5.1.	Выполненные работы принимаются по факту выполненных работ.

5.2.	В случае выявления Заказчиком в момент приемки работ дефектов, несоответствий выполненных работ требованиям контракта и приложениях к нему, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.

5.3.	Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не будет установлен Заказчиком.

5.4.	Подрядчиком оформляется и представляется на подпись Заказчику вся необходимая документация в соответствии с действующим законодательством:

- счет

- акт выполненных работ/ УПД

- счет-фактура (по необходимости)

-сертификаты на установленные элементы и используемые материалы.