Техническое задание на поставку плана эвакуации с фотолюминесцентным покрытием формата А2

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ленинградской области "Спортивная школа по волейболу"

Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:

- Поставка планов эвакуации формат А2, согласно ГОСТ 34428-2018

В цену поставки планов эвакуации входит:

- разработка макета,

- печать плана на самоклеящейся пленке с фотолюминесцентным покрытием и пластике формата А2

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм | Количество товаров, объем работ (услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление и разработка плана эвакуации, формат А2, на пластике, фотолюминесцентное покрытие | шт. | 6 |
| 2 | Изготовление плана эвакуации, формат А2, на пластике, фотолюминесцентное покрытие | шт. | 2 |
| 3 | Изготовление плана эвакуации, формат А2, на самоклеящейся пленке, фотолюминесцентное покрытие | шт. | 1 |

Заказчик обязуется предоставить строительные планы или технические паспорта БТИ, на основании которых, подрядчик самостоятельно разрабатывает электронный макет плана эвакуации.

«План эвакуации людей при пожаре» – это документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, место расположения средств противопожарной защиты и установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Требования к изготовлению и поставке готовых изделий:

- Подрядчик обязан согласовать достоверность электронных макетов с заказчиком путём пересылки электронных макетов по электронной почте или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4.

- Для изготовления планов эвакуации подрядчик должен использовать фотолюминесцентную плёнку и пластик, соответствующие требованиям ГОСТ Р 34428-2018.

- Изделие должно производиться из современных, прочных и высококачественных материалов:

  - В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться самоклеящаяся пленка и пластик толщиной 2-3 мм.

  - Используемая в изделии фотолюминесцентная пленка должна иметь сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) и сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 34428-2018

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.

3.1. Поставка товара осуществляется самовывозом.

3.2. Сроки поставки товара: товар поставляется в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания договора.

3.3. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение. При несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по адресу Заказчика не подлежит.

Внешняя упаковка должна обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта.