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Директор ГБПОУ Центр НПМР ЛО
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ПРОЕКТ КОНТРАКТА


Контракт № ЕП-116.2026

[bookmark: _Hlk230613602][bookmark: _Hlk240882574]Выполнение работ по ремонту АИТП с заменой погодного контроллера в здании общежития и учебного корпуса и сдвоенного насоса на циркуляцию системы ГВС в здании общежития филиала ГБПОУ Центр НПМР ЛО г. Тихвин.


	г. Санкт-Петербург
	«___» ___________ 2026 г.

	
	


Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центр непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области» (ГБПОУ Центр НПМР ЛО) (далее – «Заказчик»), в лице _______________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и
_____________________________________________(далее – «Подрядчик»), в лице _______________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и по результатам проведения Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон о контрактной системе»), заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта
0.1. Подрядчик обязуется собственными силами и (или) с привлечением соисполнителей своевременно выполнить работу по ремонту АИТП с заменой погодного контроллера в здании общежития и учебного корпуса и сдвоенного насоса на циркуляцию системы ГВС в здании общежития филиала ГБПОУ Центр НПМР ЛО г. Тихвин. (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, оказанные надлежащим образом.
0.2. Работы по Контракту оказываются в соответствии с Описанием объекта закупки, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к Контракту).
0.3. Место выполнение работ: 
[bookmark: _Hlk240882648][bookmark: _Hlk240881922]- Здание общежития, по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4; 
- Здание учебного корпуса, по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А; (далее – «Место выполнение работ»).
[bookmark: _Hlk240547734]- Работы выполняются в условиях функционирующего учреждения, учитывая график работы учреждения с 8-00 до 17-00 в рабочие дни (понедельник – пятница).
0.4. [bookmark: _Hlk240547049][bookmark: _Ref123199124]Срок выполнение работ: 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта.
0.5. Начало выполнения работ: с даты подписания контракта. 
0.6. ИКЗ 262780211313947060100100010000000244

[bookmark: _Ref58240908]Цена Контракта
0.7. [bookmark: _Ref435696371][bookmark: _Ref58251033]Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
0.8. Цена Контракта составляет _______ рублей ____ копеек (сумма прописью), НДС (___%)/НДС не    облагается на основании применения УСН в соответствии с п.2 ст. 346. 11 Налогового Кодекса РФ.
	Расчет цены Контракта произведен в Приложении № 2 к Контракту.
0.9. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ, осуществления своих обязательств по Контракту в полном объёме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы, другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы Подрядчика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.
0.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
0.11. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.5.1.	Оплата производится по казначейской системе исполнения бюджета в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в Контракте. Расчет по Контракту осуществляется Заказчиком не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа, подтверждающего приемку выполненных работ согласно графику приёма поручений на оплату расходов.
2.5.2.	Источник финансирования Контракта: 2026 год. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. КБК 0705, КВР 244, КОСГУ 225. 
2.6.	Авансирование по Контракту не предусмотрено.
2.7. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Контракту.
2.8. В случае, если оплата Заказчиком по Контракту осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, при уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, размер и (или) сроки оплаты и (или) объем работ может быть изменен по соглашению Сторон на основании ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
2.9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на оказание которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
2.10. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе снизить цену Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

Права и обязанности сторон
0.12. Заказчик имеет право:
0.12.1. Досрочно принять и оплатить работу в соответствии с условиями Контракта.
0.12.2. По согласованию с Подрядчиком изменить объём работ в соответствии с условиями Контракта.
0.12.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.
0.12.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
0.13. Заказчик обязан:
0.13.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту работ по объему и качеству.
0.13.2. Проводить экспертизу соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.
0.13.3. Оплатить работы в порядке, предусмотренном Контрактом.
0.13.4. Своевременно предоставить Подрядчику информацию, необходимую для исполнения Контракта.
0.13.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
0.14. Подрядчик имеет право:
0.14.1. Требовать приемки и оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
0.14.2. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы.
0.14.3. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.
0.14.4. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (соисполнителей).
0.14.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.
0.14.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
0.15. Подрядчик обязан:
0.15.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Контрактом.
0.15.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также пропускной режим.
0.15.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.
0.15.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от условий Контракта.
0.15.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
0.15.6. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически оказанного объема работ, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.
0.15.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

[bookmark: _Ref94116080]Порядок сдачи и приемки 
0.16. [bookmark: _Ref34130021][bookmark: _Ref56413258][bookmark: _Ref100222491]Подрядчик в сроки не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания выполнения работ, установленной пунктом 1.4 Контракта, представляет Заказчику результаты выполненных работ (отчетную документацию), соответствующие требованиям к объему и качеству их выполнения, установленным Контрактом, а также следующие документы: 
- акт приемки выполненных работ; 
- счет на оплату; 
- счет-фактура (при наличии);
Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
0.17. [bookmark: _Ref56413264]Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
0.18. По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
0.19. Заказчик более 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документа о приемке выполненных работ, производит проверку соответствия состава и качества выполненных Подрядчиком работ требованиям описания объекта закупки и в случае отсутствия претензий к выполненным работам подписывает документ о приемке выполненных работ. 
0.20. В случае наличия претензий к объему и качеству выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ. В случае, когда выполнение работ осуществлено с отступлением от условий Описания объекта закупки, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок. Подрядчик обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах суммы настоящего Контракта в срок не более 3 (трех) календарных дней, если иной срок не установлен Заказчиком. 
После предоставления доработанных отчетных документов, приемка работ осуществляется в соответствии с пунктами  4.4 и 4.5 Контракта.
0.21. В случае необходимости проверки качества выполненных работ Заказчик имеет право направить специалистов-экспертов, а Подрядчик обязан обеспечить необходимые условия для их работы.
0.22. [bookmark: _Ref34130030]В качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) передачу выполненных работ, может быть предоставлен универсальный передаточный документ (счета-фактуры).
0.23. Ответственное лицо со стороны Заказчика: начальник хозяйственного отдела Ефимова Елена Ананьевна, адрес электронной почты eefimova@med-lo.ru,  номер контактного телефона 8(813) 677 81-94.
0.24. Ответственное лицо со стороны Подрядчика: _________________, номер контактного телефона: _________________.

[bookmark: _Ref491278954][bookmark: _Ref53565793]Ответственность сторон
0.25. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
0.26. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
0.27. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
0.28. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
0.28.1. Размер штрафа по каждому факту неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – «Постановление № 1042») в следующем порядке:
(1) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
0.29. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
0.30. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
0.31. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
0.31.1. Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:
(1) 10 % цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
0.31.2. [bookmark: _Ref493079435]Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:
(1) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
0.32. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.
6.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.
6.4.  Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 6.2. - 6.3. Контракта, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
6.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 1 (одного) месяца, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения Контракта.

Антикоррупционная оговорка
0.33. Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
0.34. Стороны Контракта обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.
0.35. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.
0.36. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
0.37. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
0.38. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
0.39. В случае подтверждения нарушения Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в настоящей антикоррупционной оговорке Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение обязательств не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона по чьей инициативе был расторгнут Контракт, в соответствии с положениями настоящей антикоррупционной оговорки Контракта, вправе требовать возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Порядок разрешения споров
8.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.
8.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
8.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.
8.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
8.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
8.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
8.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
8.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Срок действия и порядок изменения, расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2026 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
9.2. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в электронном магазине Ленинградской области.
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
9.3.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий Контракта.
9.3.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполненных работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.
9.3.3. В случае, если оплата Заказчиком по настоящему Контракту осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, при уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товара может быть изменен по соглашению Сторон на основании ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
9.3.4. Если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.
9.4. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.
9.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
9.6. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
9.7. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.

10. Прочие условия
10.1. При исполнении Контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
10.2. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ. 
10.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
10.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты такого изменения.
10.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
10.8. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она:
- передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку;
- направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте.
- направлена другой Стороне посредством ЭДО;
- иными средствами связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.
Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
10.9. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.10. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями, уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

11. Перечень Приложений
	11.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. 
	К Контракту прилагаются:
Приложение № 1 - Описание объекта закупки;
Приложение № 2 - Расчет цены контракта.
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Приложение № 1
к Контракту№ ЕП-116.2026
от «__» ____________ 2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по ремонту АИТП с заменой погодного контроллера в здании общежития и учебного корпуса и сдвоенного насоса на циркуляцию системы ГВС в здании общежития филиала ГБПОУ Центр НПМР ЛО г. Тихвин.

1. Предмет закупки: выполнение работ по ремонту АИТП с заменой погодного контроллера в здании общежития и учебного корпуса и сдвоенного насоса на циркуляцию системы ГВС в здании общежития филиала ГБПОУ Центр НПМР ЛО г. Тихвин. (далее- работы).
1.1. Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и работ (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки:
43.22.12.190 «Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включённые в другие группировки».
Цель работ: Восстановление работоспособности и обеспечение корректного функционирования оборудования АИТП. 
2. Место выполнения работ: 
- Здание общежития, по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4. 
- Здание учебного корпуса по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А. 
Работы выполняются в условиях функционирующего учреждения, учитывая график работы учреждения с 8-00 до 17-00 в рабочие дни (понедельник – пятница).
3. Срок выполнение работ: 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта.
4. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
4.1. Работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с эксплуатационной документацией к техническим средствам   строгом соответствии с конструктивными схемами АИТП, с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов, правил технической эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 
4.2. Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений. 
4.3. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставляет Заказчику список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ.
4.4. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы  в соответствии с требованиями актов, действующих на территории Российской Федерации.
4.5. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутриобъектового и контрольно-пропускного режима, а также не допускать при выполнении работ нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, находящихся в здании. При наличии внутренних приказов, инструкций, положений и других документов, необходимых для проведения работ, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта передает Подрядчику копии таких документов.
4.6. В случае повреждения Подрядчиком в процессе выполнения работ  имущества Заказчика или третьих лиц,  Подрядчик обязан восстановить поврежденное имущество за свой счет. В случае нанесения вреда имуществу Заказчика персоналом Подрядчика (субподрядчика), уполномоченными лицами Сторон составляется Акт о нарушении целостности имущества.
Ущерб, причиненный Заказчику, подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При выполнении работ  Подрядчик  предусматривает мероприятия по защите существующих конструкций от возможного повреждения. При повреждении существующих конструкций в ходе выполнения работ, их восстановление осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств.
4.7. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить объект, подлежащий ремонту, всеми видами материально-технических ресурсов в соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ, а также  применять материалы, соответствующие требованиям Описания объекта закупки. Используемые материалы и оборудование должны быть обеспеченными техническими паспортами и (или) сертификатами, удостоверяющими их качество. 
4.8. Список лиц, осуществляющих выполнение работ, должен быть предварительно согласован с Заказчиком. Лица, осуществляющие выполнение работ, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представитель Подрядчика (ответственный исполнитель работ) должен лично присутствовать на объекте. Отсутствие ответственного исполнителя работ не допускается. При отсутствии ответственного исполнителя работ на объекте производства работ, работы останавливаются.
4.9. Подрядчик должен иметь квалифицированный, обученный персонал, имеющий допуск на проведение данного вида работ.
4.10. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на объект для осуществления контроля за ходом проведения работ. 
4.11. Контроль за выполнением ремонтных работ, фиксация объемов, проверка соответствия их качества, а также приемка выполненных работ обеспечивается Заказчиком. Работы производится в присутствии представителя Заказчика. 
4.12. Заказчик осуществляет контроль за выполнением Подрядчиком ремонтных работ; проверку комплектности, корректности оформления отчетной документации; проверку наличия технической и эксплуатационной документации на установленное оборудование, документов о качестве материалов. 
4.13. Подрядчик за свой счет обязан обеспечить сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ. 
4.14. Работы должны выполняться только в отведенной рабочей зоне, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания выполнения Работ  должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, инструментов, разборка ограждений.
4.15. Доставку на объект оборудования и персонала Подрядчик производит самостоятельно.
4.16.  Состав работ:
	
	Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, д.4 (здание общежития)

	№ п/п
	Наименование работ


	1
	Демонтаж погодного контролёра

	2
	Монтаж нового погодного контролёра с подключением

	3
	Демонтаж сдвоенного циркуляционного насоса 


	4
	Монтаж нового сдвоенного циркуляционного насоса 

	5
	Проверка работоспособности системы (пусконаладочные работы) 

	
	Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, д.2А (здания учебного корпуса)

	№ п/п
	Наименование работ


	1
	Демонтаж погодного контролёра

	2
	Монтаж нового погодного контролёра с подключением

	3
	Проверка работоспособности (пусконаладочные работы)



Подрядчик  обязан произвести проверку работы погодного контроллера, обкатку насоса в течении 72 часов с составлением отчета о пусконаладке. 

5. Требования к безопасности проведения выполняемых работ:
	5.1. Вся полнота ответственности за соблюдение правил охраны труда при выполнении работ на объекте возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении действующего законодательства Российской Федерации об охране труда, а также нормативных правовых актов, в том числе межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда; государственные стандарты, системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации электроустановок, инструкции по безопасности. Государственные санитарно-эпидемиологические нормативы и правила, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. 
	При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Ответственность за пожарную безопасность на объекте выполнения работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель организации-Подрядчика или лицо его замещающее. Организация места выполнения работ должна обеспечивать безопасность труда специалистов, привлекаемых к выполнению работ. Перед началом выполнения работ Подрядчик проводит инструктаж специалистов, привлекаемых к выполнению работ, о методах выполнения работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых Работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями следующих документов:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  
- ГОСТ 12.1.004-91. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;  
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования».
5.2.  Работы должны выполняться в соответствии с требованиями  
-  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-  Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Постановление Правительства РФ от. 18.11.2013г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;
- СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы";
Примечание: При отмене или изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
5.3. После передачи объекта в работу Подрядчик обеспечивает сохранность и пожарную безопасность объекта, а также несет ответственность в случае причинения ущерба имуществу третьих лиц при производстве ремонтных работ до момента сдачи объекта Заказчику. 
5.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.5. При возникновении на объекте по вине Подрядчика аварийной ситуации её устранение, а также восстановительные и ремонтные работы на объекте осуществляются Подрядчиком своими силами и (или) за свой счет. 
6.6. Требования к используемым материалам и оборудованию 
6.1. Применяемые (используемые) при выполнении работ материалы, по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации
6.2. Применяемые материалы, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
6.3. Стоимость применяемых материалов входит в стоимость работ по контракту.
6.4. При ремонте допускается использование материалов – аналогов при условии соблюдения технико-экономических показателей, подробные требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара указаны в п. 9 настоящего Описания объекта закупки.
7. Требования к сдаче-приемке выполненных работ: 
7.1 Объект принимается Заказчиком с участием представителей Подрядчика. 
7.2. В соответствии с требованиями Контракта не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, соответствующую требованиям к объему и качеству их выполнения, установленные настоящим Описанием объекта закупки, а также следующие документы: 
- акт приемки выполненных работ; 
- счет на оплату; 
- счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющихся плательщиками НДС);
·  паспорта и сертификаты на применяемые материалы; акт о приемке выполненных работ. 
8 . Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в полном объеме, предусмотренном настоящим Описанием объекта закупки, соблюдение технологии производства работ. Подрядчик гарантирует в том числе качество используемых материалов.
8.2. Гарантийный срок на используемые в ходе выполнения работ материалы должен соответствовать гарантии производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в полном объеме.
8.3.Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в полном объеме. 
При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика препятствующих нормальной эксплуатации результата работ, Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков (дефектов) (с даты обнаружения недостатков (дефектов) до даты их фактического устранения). При этом срок устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков (дефектов).
8.4. Требования к надежности применяемого оборудования: при выполнении работ Подрядчиком должны быть использованы материалы, которые не будут изменять технологию, состав и объёмы работ в соответствии с Описанием объекта закупки.


9. Краткая техническая характеристика погодного контроллера и сдвоенного насоса на циркуляцию системы ГВС:
- Погодный контроллер 
Температура окружающей среды 0 - 55 °С
Температура хранения и транспортировки от -40 до +70 °С
Монтаж вертикально, на стене или на DIN-рейке (35 мм)
Тип датчика температуры Pt 1000 (1000 Ом при 0 °С), IEC 751В
Диапазон: от -60 до +150 °С
Цифровой вход до 12 В
Аналоговый вход 0-10 В, разрешение 9 бит
Импульсный вход Макс. 200 Гц
Дисплей графический, монохромный с подсветкой, 128x96 точек Режим работы дисплея: 
Черный     фон, белый текст. Класс корпуса IP 41. Вес, кг 0,46 / 0,42
Мин. период резервирования времени 72 часа
CЄ - маркировка в соответствии со стандартами
ЕМС 2004/108/ЕС; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007;
LVD2006/95/EC; EN 60730
· Насос циркуляционный сдвоенный 32/120-180
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Максимальная производительность Q: 13,7 м3/ч
Максимальная высота подъема H: 10 м
Номинальное давление: PN 10 бар
Количество скоростей: 3
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Мощность: 384 -560 Вт
Номинальный ток: 0,85 - 1,15 A
Напряжение: 1 ~ 230 V
Класс изоляции: 200
Степень защиты: IP 44
МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ:
Размер фланца: G 2
Монтажная длина: 180 мм
Температурный диапазон жидкости: -10….110 Сo
Диапазон рабочей температуры: 0…..40 Сo
Максимальное давление при 50/80/110oC: 0,05/0,4/1,1 бар

Данное оборудование предназначено для интеграции с установленным у Заказчика оборудованием автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП).
Погодный контроллер обеспечит оптимальное управление системой ГВС в зависимости от внешних температурных условий, а сдвоенный насос гарантирует эффективную циркуляцию теплоносителя, что способствует повышению общей эффективности системы теплоснабжения и улучшению качества горячего водоснабжения.

       
	                                                      Подписи сторон:
от Заказчика
	
от Подрядчика

	

_________________ /___________________/
Подписано усиленной электронной подписью 



	

_________________ / ________________/
Подписано усиленной электронной подписью



Приложение № 2
к Контракту№ ЕП-116.2026
от «__» ____________ 2026 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	№ п/п
	Код по ОКПД 2
	Наименование объекта
	Объем работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм. (в т.ч. НДС/НДС не облагается), руб.
	Сумма
(в т.ч. НДС/НДС не облагается), руб.

	1
	43.22.12.190
	Выполнение работ по ремонту АИТП с заменой погодного контролёра в здании общежития и учебного корпуса и сдвоенного насоса на циркуляцию системы ГВС в здании общежития филиала ГБПОУ Центр НПМР ЛО г. Тихвин.
	В соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту)
	
Усл.ед

	1
	
	

	Итого:  
	


                   ИТОГО: ______ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _____ (____) / НДС не облагается.

Подписи сторон:

	от Заказчика

	от Подрядчика


	

_________________ /____________________/
Подписано усиленной электронной подписью 
	__________

_________________ / ________________/
Подписано усиленной электронной подписью
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