УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного врача по АХВ ГБУЗ ЛОКБ

__________ А.С. Никулин


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка медицинских инструментов (Лигатор геморроидальный; Кольца латексные усиленные для лигирования геморроидальных узлов) для колопроктологического отделения на 2027г.

[bookmark: _GoBack]Сроки и место поставки: с 11.01.2027г. и по 01.12.2027 партиями по предварительным заявкам заказчика в течение 5 календарных дней с момента ее подачи по адресам: 
- 194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 5, литер. А;
- 188663, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, гп. Кузьмоловский, ул. Заозерная, 2.

Условия поставки: силами и средствами поставщика, с выполнением погрузо-разгрузочных работ по адресу Заказчика.
Гарантийный срок на момент поставки товара на многоразовые изделия: не менее 12 месяцев.
Гарантия на момент поставки: предоставляется в соответствии с гарантийными обязательствами, как Поставщика, так и производителя на поставляемый товар. Гарантия Поставщика предоставляется вместе с товаром. 
Остаточный срок годности на одноразовые изделия (для товаров, в отношении которых производителем установлен срок годности) на момент поставки должен составлять: для товаров со сроком годности до 3 месяцев – не менее 21 дня; для товаров со сроком годности до 8 месяцев – не менее 3 месяцев; для товаров со сроком годности от 9 до 11 месяцев – не менее 6 месяцев; для товаров со сроком годности от 12 до 15 месяцев – не менее 9 месяцев; для товаров со сроком годности свыше 15 месяцев – не менее 12 месяцев.



Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).



Объем закупки
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование товара 
	ПП 1875
	Ед. изм.
	Кол-во на 2027 год

	1. 
	Лигатор геморроидальный
	Прил. 2 поз. 388
	штука
	2

	1. 
	Кольца латексные усиленные для лигирования геморроидальных узлов
	Прил. 2 поз. 388
	упаковка
	2



						Состав и технические характеристики поставляемого товара
Таблица 2
	     №п/п
	Наименование товара по КТРУ
	Код позиции, КТРУ
	Ед. изм.
	Наименование характеристики
	Значение
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению
	Обоснование характеристик не входящих в КТРУ

	1
	Лигатор геморроидальный
	32.50.13.190-00007340
КВМИ:
248650
	шт.
	Принцип действия лигатора
	Вакуумный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	для вакуумного захвата ткани при выполнении лигирования

	
	
	
	
	Угол наклона (вниз) дистального конца рабочей части
	30
	градус Плоского угла
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	для обеспечения доступа к зоне наложения кольца в применяемой технике вмешательства

	
	
	
	
	Диаметр рабочей части
	≤ 11,5

	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	для обеспечения доступа к зоне вмешательства и совместимости с применяемой инструментальной техникой

	
	
	
	
	Длина рабочей части
	≥ 156

	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	для обеспечения достаточной рабочей досягаемости инструмента

	
	
	
	
	Материал ручки 
	медицинский пластик 
	
	Участник закупки указывает только одно значение характеристики
	для обеспечения эргономичного удержания инструмента и устойчивости ручки к предусмотренным изготовителем методам обработки при многократном применении

	
	
	
	
	
	нержавеющая сталь
	
	
	

	
	
	
	
	Форма наконечника для установки колец

	конусовидная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	для установки колец на рабочую часть лигатора без их повреждения

	
	
	
	
	Автоклавирование при температуре 134 ℃
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	для безопасного повторного применения многоразового медицинского изделия

	
	
	
	
	Масса лигатора
	≤ 300

	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	для снижения нагрузки на руку медицинского работника при манипуляции

	2
	Кольца латексные усиленные для лигирования геморроидальных узлов
	32.50.13.190

	упак.
	Внутренний диаметр
	≥ 1,5 ≤ 1,9

	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	для обеспечения надежного пережатия основания геморроидального узла после наложения кольца и совместимости кольца с рабочей частью лигатора

	
	
	
	
	Наружный диаметр
	≥ 4,2 ≤ 4,8

	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	для обеспечения совместимости кольца с рабочей частью лигатора и сохранения требуемых механических свойств кольца при установке и наложении

	
	
	
	
	Материал колец
	Латекс
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	для применения метода латексного лигирования геморроидальных узлов

	
	
	
	
	Исполнение колец
	Усиленное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	для сохранения упругих свойств кольца при установке и после наложения

	
	
	
	
	Кольца устанавливаются  на рабочую часть и сбрасываются лигатором без повреждения кольца и инструмента
	соответствие

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	
	Количество колец в одной упаковке
	≥ 100

	шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	для проведения необходимого количества манипуляций



*Позиции 1 и 2 совместимы между собой.

В связи с отсутствием описания (характеристик) товара в КТРУ характеристики в описании объекта закупки указываются в соответствии с обоснованием в таблице 2. 
