Приложение № 1

к Извещению

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

## 1. Общие требования:

## 1.1. Объект закупки: Поставка реагентов для экспресс-тестов для диагностики гриппа для нужд ГБУЗ ЛОНКПЦ в 2026г.

1.2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара: 188300, Ленинградская обл., р-н Гатчинский, г. Гатчина, ш. Красносельское, д. 1а, КДЛ, 1 этаж.

1.2.1. Условия и сроки (периоды) поставки товара: начало поставки - с даты подписания договора. Окончание поставки - не позднее 29.12.2026 года.

Поставка товара осуществляются на основании заявок Заказчика отдельными партиями, согласно объемам, указанным в заявках Заказчика. Срок поставки – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Извещении, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документа о приемки.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 4 месяцев.

Таблица 1 – Технические характеристики товара

| Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Характеристики |  |  |  | Пункт инстр. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей | Обоснование дополнительных характеристик (при их наличии) |  |  |  |
| Множественные респираторные вирусы антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический | 20.59.52.195/ 20.59.52.195-00000079 НКМИ 367660 | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения антигенов множества респираторных вирусов в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа [экспресс-тест]. Определяемые вирусы могут включать в себя респираторно-синцитиальный вирус (respiratory syncytial virus (RSV)), вирусы гриппа, вирусы парагриппа, метапневмовирус человека, коронавирусы (например, SARS-CoV-2), энтеровирусы, риновирусы и/или аденовирусы. Этот тест используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Не предназначен для самотестирования |  |  |  | Набор | 8 |
|  |  | Характеристики по КТРУ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Х | Для выявления антигенов вирусов SARS-CoV-2 и гриппа типов А и В | В соответствии с КТРУ | П.6 |  |  |
|  |  | Количество выполняемых тестов | Штука | 25 | В соответствии с КТРУ | П.6 |  |  |
| Инсулиноподобный фактор роста связывающий белок 1 ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс, клинический | 20.59.52.195/ 20.59.52.195-00000392 НКМИ 360890 | Описание | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения белка 1, связывающего инсулиноподобный фактор роста (insulin- like growth factor binding protein 1 (IGFBP-1)), в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа [экспресс-тест]. Этот тест используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента для выявления разрыва плодной оболочки во время беременности и/или для прогнозирования риска ранних или преждевременных родов. Не предназначен для самотестирования |  |  |  | Набор | 4 |
|  |  | Характеристики по КТРУ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вариант исполнения | Х | Тест кассета | В соответствии с КТРУ | П.6 |  |  |
|  |  | Количество выполняемых тестов | Штука | 25 | В соответствии с КТРУ | П.6 |  |  |

П.1 - Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристик

П.2 - Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

П.3 - Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики

П.4 - Участник закупки указывает в заявке дно или несколько значений характеристики

П.5 - Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики

П.6 - Значение характеристики не может изменяться участником закупки